金橙小镇商品住宅小区建设项目

可行性研究报告

编制单位：世纪新源技术咨询（北京）有限公司

目  录

第一章 总 论	1

1.1 项目名称和承办单位	1

1.2 研究依据	1

1.3 可行性报告研究范围	2

1.4建设规模与内容	2

1.5企业组织与劳动定员	2

1.6项目管理与建设进度	3

1.7环境保护	3

1.8项目总投资与融资方案	3

1.9财务评价	3

1.10主要技术经济指标	4

1.11研究结论与建议	4

第二章 项目背景及建设必要性	7

2.1项目提出背景	7

2.2项目建设的必要性	8

第三章 项目建设条件	12

3.1区域环境	12

3.2经济社会发展环境	13

3.4基础设施条件	16

第四章 建设内容与规模	18

4.1建设目标	18

4.2建设原则	18

4.3建设内容与规模	19

第五章 主要工程建设方案	21

5.1规划依据	21

5.2规划原则	21

5.3总平面设计	22

5.4建筑设计	24

5.5供配电	36

5.6给排水	38

5.7消防安全	40

第六章 环保、节能与安全	41

6.1环境保护	41

6.2节能	44

6.3劳动安全	46

6.4消防安全	48

第七章 投资估算与资金筹措	50

7.1投资估算	50

7.2资金筹措	51

7.3 投资计划	51

第八章 开发进度与组织管理	53

8.1建设工期及计划安排	53

8.2项目组织管理	53

8.3组织机构	54

8.4劳动定员	54

8.5人员培训	55

第九章 项目招投标方案	56

9.1建设项目招标范围、内容及招标方式	56

9.2投标、开标、评标和中标程序	56

9.3评标委员会的人员组成和资质要求	57

9.4招标公告发布媒体	58

9.5招标基本情况表	58

第十章 财务分析	59

10.1基础数据选取	59

10.2销售收入估算	60

10.3销售税金的估算	60

10.4成本费用的估算	60

10.5利润及利润分配情况	61

10.6盈利能力分析	61

10.7不确定性分析	62

10.8财务评价结论	63

第十一章 项目风险及防范措施	64

11.1市场风险	64

11.2经营管理风险	64

11.3建设风险	65

11.4竞争风险	65

11.5筹资风险	66

11.6外部环境风险	66

11.7其它风险	66

第十二章 结论及建议	68

12.1结论	68

12.2建议	68

附表：

附表-1 项目建设投资总估算表	70

附表-2 项目总投资来源及运用估算表	73

附表-3 项目销售收入估算表	74

附表-4 损益表	75

附表-5 项目全部资金来源与运用计划表	76

附表6 项目全部投资现金流量表（全部投资）	77

附件：

1、委托书	78

附图：

1、拟建项目地理位置图	79

2、拟建项目平面图	80

# 第一章 总 论

## 1.1 项目名称和承办单位

1.1.1项目名称

项目名称：

1.1.2项目承办单位

承办单位：

1.1.3项目建设地点

建设地点：

## 1.2 研究依据

1、关于项目可行性研究报告编制委托书；

2、《投资项目可行性研究指南》，2002，国家计委以计办投资[2002]15号文件，中国电力出版社；

3、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，2006，中国计划出版社；

4、《城市居住宅区规划规范》;

5、《城市居住区规划设计规范》:

9、国家、河南省政府现行有关规定及文件；

10、房地产开发机构发布的工程建设方面的标准、规范、定额；

12、投资项目方签定的协议书或意向书；

13、其他有关依据资料；

14、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料等。

## 1.3 可行性报告研究范围

根据国家有关政策要求，提出项目的建设方案，并对项目建设的必要性、发展前景、工程建设方案、土建工程、公用工程、环境保护、投资估算、财务评价等方面进行了全面的分析与研究，为项目实施提供了科学、可靠的依据。

## 1.4建设规模与内容

项目规划总用地面积40101.00㎡（60.15亩），总建筑面积68125.22㎡，其中多层住宅建筑面积40298.32㎡，小高层住宅23524.16㎡，商业建筑675.05㎡，社区用房、公厕、垃圾回收点、配电房、车库及储藏间等公用建筑面积3627.69㎡，地下室建筑面积3516.00㎡，形成入住总户数582户，规划总人数2037人。主要户型为103.65㎡、102.48㎡、115.96㎡和126.79㎡。

项目建设内容包括主体建筑、配套安装、相应公用配套工程等。

## 1.5企业组织与劳动定员

## 1.7环境保护

金橙小镇商品住宅小区建设项目营运过程中不使用锅炉，因此没有燃煤废气产生。产生的废水均为生活废水，项目产生的生活废水通过加工区的污水管道集中送入自造污水处理池集中处理。

金橙小镇商品住宅小区建设项目所选择设备，噪音较低，同时采取必要的减振措施，使噪声降低到环保标准规定的指标以下，以确保良好的生活环境。

项目实施以后，场区环境和周围环境不会产生新的污染。项目产生的废水、废渣、废气、噪声均可以得到有效的控制和治理。所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放。

## 1.8项目总投资与融资方案

本项目开发建设估算总投资12992.00万元，其中土地成本2800万元，建安费用7704.05万元，其它费用1144.67万元（不含土地费用），基本预备费618.67万元。

本项目总投资所需建设资金全部由承建单位自筹解决。

## 1.9财务评价

财务分析评价表明，从2013年项目开始建设到住宅全部销售，总计可以实现经营收入20963.71万元，总成本费用14134.52万元，实现销售税金1132.04万元，上缴所得税1409.29万元，实现利润4227.86万元。项目住宅平均单位造价2180.95元，多层住宅按3000元/平方米、小高层住宅按3300元/平方米、商业用房按4000元/平方米销售，假定三年全部售完，总投资收益率为32.51%，经营利润率为20.2%。项目财务内部收益率为14.4 %（税后），全部投资回收期4.74年（税后），财务净现值676.03万元(Ic=12%)（税后）。从以上数据可以看出，项目具有较好的经济效益和社会效益，项目可行。

## 1.10主要技术经济指标

| 表1-1 金橙小镇商品住宅小区建设项目主要技术经济指标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 规划占地面积 | ㎡ | 40101.00 | 60.15亩 |
| 1.1 | 建设用地面积 | ㎡ | 40101.00 | 60.15亩 |
| 2 | 总建筑面积 | ㎡ | 68125.22 |  |
| 2.1 | 地上建筑面积 | ㎡ | 64609.22 |  |
| 2.2 | 多层住宅 | ㎡ | 40298.32 |  |
| 2.3 | 小高层住宅 | ㎡ | 23524.16 |  |
| 2.4 | 商业建筑 | ㎡ | 675.05 |  |
| 2.5 | 公用建筑 |  | 3627.69 |  |
| 3 | 地下室建筑面积 | ㎡ | 3516.00 |  |
| 3.1 | 其中：水泵房（地下） | ㎡ | 250.00 |  |
| 4 | 建筑密度 | % | 28.00 |  |
| 5 | 容积率 | 0 | 1.70 |  |
| 6 | 绿地率 | % | 35.00 |  |
| 7 | 户均面积 | ㎡ | 109.66 |  |
| 8 | 总户数 | 户 | 582.00 |  |
| 9 | 项目总投资 | 万元 | 12992.00 |  |
| 10 | 建设投资 | 万元 | 12992.00 |  |
| 11 | 其中：银行贷款 | 万元 |  |  |
| 12 | 自筹资金 | 万元 | 12992.00 |  |
| 13 | 销售收入 | 万元 | 20963.71 |  |
| 14 | 销售税金及附加 | 万元 | 1132.04 |  |
| 15 | 利润总额 | 万元 | 5637.15 |  |
| 16 | 所得税 | 万元 | 1409.29 |  |
| 17 | 净利润 | 万元 | 4227.86 |  |
| 18 | 总投资收益率 | % | 32.5 |  |
| 19 | 经营利润率 | % | 20.2 |  |
| 20 | 全部投资财务内部收益率(税后) | % | 14.4 |  |
| 21 | 全部投资回收期(含建设期) | 年 | 4.74 |  |
| 22 | 全部投资财务净现值（税后） | 万元 | 676.03 |  |

## 1.11研究结论与建议

1.11.1研究结论

1、该项目的建设符合国家经济社会发展规划及产业政策，有利于满足居民日益增长的住房需求，对于改善居民居住条件，推动投资和消费快速增长，以及扩大社会就业等方面将起到积极推动作用。

2、该项目在市场前景乐观、肯定的前提下，可望获得良好的资金投向及回报率，对企业的持续、健康发展有利，能够促进企业的发展并树立品牌。

3、经济评价结果表明，项目的开发可取得预期的经济效益，具有一定的盈利能力。

因此，该项目的建设符合国家、地方、城市居民及企业各方的利益，投资方向正确，市场前景看好，具有很好的社会效益、环境效益和国民经济效益，不仅必要而且可行。

1.11.2建议

1、做好项目建设的各项前期工作，尽快落实建设资金，满足建设工程的需要，争取项目按期完成，发挥社会效益。

2、按照基本建设程序办事，实行项目法人责任制，招投标制和建设监理制，优化方案，节省投资，提高效益，保证质量、进度目标的顺利实现。

3、建议进一步优化设计布局，在施工设计阶段进行多方案比较，采取切实可行的工程技术措施和工程方案，处理好动静态人流、物流的关系，为住宅区营造和谐、安静的居住环境，并在施工管理中，控制各项开发经营成本费用，降低投资成本。

4、项目的建设应充分考虑其人文环境和地理特点以及未来发展走向，切实找准目标市场，加强市场销售工作，采取多种手段，做好房屋的销售工作，最大限度的减少项目市场销售风险。

# 第二章 项目背景及建设必要性

## 2.1项目提出背景

## 2.2项目建设的必要性

2.2.1项目建设是改善人民居住水平和居住环境的需要

该项目开发完毕后，所在地人流、车流将会有很大的增量，对交通和市场将有更高的要求。同时考虑到该地区地处起重机产业园附近，周边楼盘众多，学校、小区的建设和周边的交通条件会比较好。建成后的交通和市场环境满足项目小区的需求。而且该项目由于不是孤立的居住小区，因此也能融入周边的环境和市政设施中，为整个垣建设所容纳和互相适应。总的来说，该项目的建设对社会各个领域的发展都有拉动作用，对社会的发展是有积极的作用

该项目符合国家产业政策，建成后将大大提高市区居民的住房条件，降低城镇住房压力，缓解城市人口居住压力，扩大城市基础设施覆盖范围，实现城市土地资源的优化配置。具有可观的经济和显著的社会效益，其建设是非常必要的。

2.2.2项目建设是落实国家房地产宏观调控政策的需要

过去10多年来，房地产业为中国的宏观经济发展做出了巨大贡献。尽管出现了房地产过热，出现了经济对房地产的过度依赖，但房地产去经济支柱化之路是不可能一蹴而就的，宏观经济的结构转型也不可能短期就能见到显著成效。可以说，在今后相当长的时间内，房地产业都将是中国宏观经济的重要支撑因素。从民众高度关注的房价问题上看，“十八大”报告提出了“加速城镇化”及“收入倍增”。随着城镇化进程的推进，将会有大批农民成为城镇居民。若与之配套，放宽中小城镇的户籍政策，将在一定程度上会增大购房需求。无疑，城镇化进程会拉动内需，增加城市居民的可支配收入，其结果将为房地产发展注入动力。此外，“十八大”报告提出，“建立市场配置和政府保障相结合的住房制度，加强保障性住房建设和管理，满足困难家庭基本需求”，在住有所居上持续取得新进展。将这一提法与“收入倍增”联系起来看，实际上是为中国房地产市场勾画了清晰的路线图：一方面控房价，一方面增收入。在控房价方面，“市场配置”和“政府保障”相结合。这个思路中，“双轨制”的特征明显：中高收入者通过购买商品房改善居住条件，低收入群体由保障房有效覆盖。一方面，房价合理回归，同时居民因收入不断提高而将有能力承接较高的房价。

2013年，国家房地产调控政策方向不变、力度不减。所以没有任何的理由期望今年房地产调控抑制投资、投机方面能有所放松。同时，十八大之后新型城镇化加速对房地产市场将有极大的推动。2013年房地产市场有望继续保持以稳为主，小幅的波动。城市和企业的分化格局将继续延续。

目前县的住宅开发规模偏小，不仅市场恶性竞争和粗制滥造等问题严重、后期物业管理不规范，而且商品房大部分布置分散、配套设施不完善，例如多数没有集中供暖设施，缺少花园景观及物业服务，更不用说有什么中高档住宅。随着县城建设的扩大，居民收入的日益增长，物质文化生活水平的不断提高，“人与自然和谐发展”的居住观念正在逐渐普及和认同，中高档住宅正在成为人们消费的新趋势。据项目建设单位组织的一次住宅产品需求调研显示：48%的人对住房面积、户型结构不满意；90%的人对住房的通风采光等不满意；在购房人的消费意愿上，40%的人对三室两厅两卫的需求最大，对住宅配套设施强调最多的是暖气（83%）和太阳能热水器（59%）。因此，人们对高品质的住宅的追求意愿是非常迫切的。

目前，人们对居住条件的追求已从户内宽敞、舒适转移到住宅的功能、品质、科技含量等方面上来，不仅要求规划合理、质量安全可靠、建筑容积率低、生活设施配套、绿化率要高、居住环境要好，而且还要考虑文化品位、今后改造余地以及升值潜力等。因此，这类“精品住宅”将有良好的市场消费前景。实施本项目，正是顺应人们对中高档住宅的消费趋势，提升县住宅品质的需要。

2.2.3项目建设是适应县拉大城区主骨架，提升城市形象的需要

近年来，本县的城市基础设施建设取得较大的进步。然而由于缺乏统一规划，一些城中村的违规乱搭乱建现象突出，不仅影响市容市貌，而且存在着严重的安全隐患；很多村子基础设施薄弱，上下水管网不健全，治安条件极差，居住环境恶劣，直接影响了城中村村（居）民生活质量，也一度成为“双创”难题；同时，农村的教科文卫配套设施不到位，农村与城市的生活方式还有明显差距。如果不迅速实施改造，城中村居民将错失与城市共同发展的绝好机遇，不利于推动城市价值充分兑现，不利于提升县城市功能水平。

# 第三章 项目建设条件

## 3.1区域环境

3.1.1自然地理条件

属温带大陆性季风气候，四季分明，光照充足，气候温和，雨量适中，全年无霜期215天，年平均气温13.4℃，年均降雨量700mm。境内地势平坦，地下水源充沛。矿产资源，主要有石油、天然气、矿井盐和煤等，储量丰富，质量上乘。

3.1.2工程地质及水文地质概况

1、地层岩性。本线大部分地段第四系地层分布范围广、厚度巨大，其中表层为第四系全新统冲积层（Q4），主要为褐黄色、灰褐色、浅黄色粉土、粉质黏土，粉细砂，呈互层或透镜体状，局部夹有淤泥质粉质黏土或中粗砂透镜体，该层总厚一般30～50m。其下为第四系上更新统冲积层（Q3），地层为灰绿、棕黄、紫红、褐黄色黏土、粉质黏土、粉土、粉细砂为主，含不规则钙质结核和铁锰结核，厚大于30m。

2、地质构造。本区属于巨型纬向构造体系，秦岭－昆仑构造带东段北支的东延部分和新华厦系第二沉降带（或隆起带）及豫中北西向构造带的复合部位。各构造体系都有着长时期的活动历史。但新华厦系是中新生代以来活动强烈，并最终形成的构造体系，它控制了中国东部中新生代以来的主要构造格局。本区由于构造特点所定，区内沉积了巨厚的松散堆积物，因此构造均呈隐伏状态，构造带对线路走向无影响。

3、工程地质条件。线路所经地区均为本线不良地质和特殊土主要有风沙、盐渍土、软土和松软土等，其他不良地质及特殊土均不控制线路走向。

全段均属松软土地基，主要为呈松散～中密状的饱和粉土、粉细砂、软～硬塑状的粉质黏土等，一般厚度12m～36m，大致呈东薄西厚趋势。松软土强度较低、压缩性高、力学性质较差。

4、水文地质。冲积平原地下水的主要类型为第四系地层中的孔隙潜水及孔隙承压水。孔隙潜水多蕴藏于透水性好的粉砂、细砂、中砂等砂层中，地下水位埋深3.0～8.0m。孔隙承压水主要蕴藏于深度较大的下伏细纱、中砂层中。

经对地表水、地下水代表性取样分析，地下水对混凝土具硫酸盐弱侵蚀为主，地表水对混凝土具二氧化碳侵蚀为主。工程的混凝土根据《混凝土结构设计规范》（GBJ16-87）的要求，采取抗侵蚀水泥、抗渗等级、水泥最小用量、防腐掺合料等或其他防腐措施设计，全线碳化环境作用等级为T2；大多地段氯盐环境作用等级为L1；部分地段化学侵蚀环境作用等级达到H1，局部地段达到H2。

## 3.2经济社会发展环境

2012年，县生产总值完成147亿元，比上年增长17.6%。财政收入完成2.6亿元，同比增长18%；农民人均纯收入8260元，同比增长17.5%；城镇居民人均可支配收入15700元，同比增长14.6%；全社会固定资产投资151.72亿元，同比增长47.5%；社会消费品零售总额46.12亿元，同比增长15.3%。

2、食用菌产业：通过招商引资整合优势资源，建基地、强龙头、活市场，食用菌产业持续、快速、健康发展。种植面积稳定在750万平方米以上，年产鲜菇11.2万吨，实现综合产值11亿元，主要有白灵菇、杏鲍菇、双孢菇、鸡腿菇、香菇、平菇等11个品种，年加工能力4.5万吨。被国家科技部、财政部命名为“全国科技富民强县专项行动计划试点县”，被评为“全国食用菌优秀基地县”、“全省食用菌生产先进县”。

3、辣椒产业：县大力发展三色农业，以辣椒为特色的“红色产业”得到长足发展，辣椒专业合作组织和深加工企业快速发展壮大。建成千亩示范园2个，标准示范方44个，辣椒种植专业村27个，近3.4万余农户，常年种植面积30万亩左右。主要有簇生子弹头、益都红、线辣椒三个系列十多个品种，年产辣椒10万吨，产值近10亿元，是豫北最大的优质辣椒生产基地。辣椒专业市场拥有经营门店365间，交易摊位118处，交易面积100万平方米，年交易辣椒量15万吨，是豫北地区最大的辣椒生产经营集散地。央视七套“致富经”栏目对辣椒生产曾做专题报道，年加工能力2万吨，保鲜能力1万吨，年吞吐辣椒总量在3万吨左右。荣获国家标准委颁发的“无公害农产品标志证书”，在国家商标局注册的“澶都”牌干椒获准使用无公害农产品标志，被河南省技术监督局认定为“无公害蔬菜标准化示范基地”。

4、建陶产业：县建筑陶瓷产业起步于90年代中期，近几年来，得到了长足发展。全县现有建陶企业76家，其中固定资产投资5000万元以上的建陶企业2家，1000万元以上企业10家，现有建陶生产线92条，年生产能力3000万平米，从业人员近万人，是中西部地区最大的建筑陶瓷壁画生产基地。建陶业在华北市场享有极高的声誉和市场占有率，产品畅销京津唐、河南、河北、山西、内蒙等十几个省市自治区。

5、农业资源：县农产品资源丰富，被农业部评为“全国商品粮生产基地县”、“全国500家产粮大县”之一、“油料生产百强县”，农作物主要有玉米、小麦、辣椒、花生。玉米种植面积80万亩，总产量45万吨以上；小麦种植面积120万亩，年产55万吨以上，其中90%以上是优质强筋小麦；辣椒种植30万亩，年产辣椒10万吨；花生种植面积26万亩，年产量8.7万吨。现有面粉加工企业39家，年设计加工能力180万吨，主要生产面包、糕点、方便面、水饺等高品质专用粉，是豫北最大的面粉加工基地，产品主要销往北京、山西、东北等地。

## 3.4基础设施条件

交通现状：交通运输业发展平稳，全年交通货运量227万吨，货物运输周转量59584万吨公里，交通客运量209万人，旅客周转量12395万人公里。

邮电通信：邮电通信业业务总量平稳增长。全年完成邮政业务总量2466万元，通信业务总量49881万元。电话机拥有量291590部，移动电话2009年末达到247066户。

# 第四章 建设内容与规模

## 4.1建设目标

金橙小镇商品住宅小区建设项目应充分体现以人为本、集约、节约和综合利用的设计思想。在县城市总体规划的基础上，充分拓展地块特定的地理位置及地块的资源价值，通过科学的管理和现代化的规划建设，建成有利于企业经营管理的具有现代化硬件设施与软件品质的高起点、高标准的居民社区及配套生活服务设施。

## 4.2建设原则

项目规划和建设始终着眼于配套服务社会，结合国际国内先进经验及经开区实际情况，金橙小镇商品住宅小区的建设应遵循以下原则：

1、按照科学性、实用性与前瞻性相结合的原则建设；

2、坚持土地资源利用最大化，进一步加强功能建设，坚持以人为本，完善休闲、娱乐设施，推进园区内公厕和垃圾转运站等配套市政设施建设，营造良好的生产、生活环境。

3、坚持效率与效益优先原则，努力处理好近期与远期、局部与整体的关系，在重视经济效益的同时，提高社会效益与环境效益；

4、坚持项目带动和投资强度最大化原则；

5、一次征地、规划、分期建设实施原则；

6、坚持社会化协作和专业化分工及技术进步和机制创新原则；

7、坚持政府引导市场与投资主体多元化原则。

## 4.3建设内容与规模

项目建设内容为住宅楼、物业管理用房以及区内道路、绿化等附属工程。采取“一次规划、一次开发”的运作方案，开发建设商住楼和外部接入的水、电、气等工程。

1、总建筑规模。

项目规划总用地面积40101.00㎡（60.15亩），总建筑面积68125.22㎡，其中多层住宅建筑面积40298.32㎡，小高层住宅23524.16㎡，商业建筑675.05㎡，社区用房、公厕、垃圾回收点、配电房、车库及储藏间等公用建筑面积3627.69㎡，地下室建筑面积3516.00㎡，形成入住总户数582户，规划总人数2037人。主要户型为103.65㎡、102.48㎡、115.96㎡和126.79㎡。

项目建设内容包括主体建筑、配套安装、相应公用配套工程等。

2、总平面规划布局

场内地势平坦，根据地块的特点，拟布置3幢11层，1幢8层，框架结构；11幢6层砖混结构。在场地东部临规划诚睦路布置公共建筑及配套设施。场地内交通以线路清晰、人车分流为指导思想，使社区内景观中心、建筑周围和道路两侧的绿化带，相互渗透，融为一体。

本案按照其地形、景观、及交通布局进行了规划。东西并排15栋多层住宅，在正北部文化路南侧设置大门，大门内侧临近中心设置中心景观。

3、交通组织 。本项目道路系统布置力求线路清晰，人车适度分流、简洁便利。整个地块将主要人行入口设置在建设路西侧中轴，人流进入后由入口广场向东或向西进行分流至各住宅，并由景观道路引入该地块的中心景观；

4、绿化景观系统。小区在道路的围合区域，适当设置景观节点，各节点通过绿化步行道相接，连成一片，形成较大的景观区域。部分建筑底部采用架空的手法与绿化融为一体，使社区内优质的景观能毫无遮挡的向外部辐射，营造一个舒适的居住环境。植被配备上选择吸附二氧化碳能力较强的乔木、灌木和自然生态绿化，呼应“低碳生活”主题。

具体建设规划招标见表4-1。

| 表4-1 金橙小镇商品住宅小区项目规划指标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 规划总地面积 | ㎡ | 40101.00 | 60.15亩 |
| 1.1 | 建设用地面积 | ㎡ | 40101.00 | 60.15亩 |
| 2 | 总建筑面积 | ㎡ | 68125.22 |  |
| 2.1.1 | 地上建筑面积 | ㎡ | 64609.22 |  |
| 2.1.2 | 多层住宅 | ㎡ | 40298.32 |  |
| 2.1.3 | 小高层住宅 | ㎡ | 23524.16 |  |
| 2.1.4 | 商业建筑 | ㎡ | 675.05 |  |
| 2.1.5 | 社区用房 | ㎡ | 60.82 |  |
| 2.1.6 | 公厕 | ㎡ | 51.39 |  |
| 2.1.7 | 垃圾回收点 | ㎡ | 30.98 |  |
| 2.1.8 | 配电房 | ㎡ | 250.00 |  |
| 2.1.9 | 车库及储藏间 | ㎡ | 3234.50 |  |
| 2.2 | 地下室建筑面积 | ㎡ | 3516.00 |  |
| 2.2.1 | 其中：水泵房（地下） | ㎡ | 250.00 |  |
| 3 | 建筑占地面积 | ㎡ | 11228.00 |  |
| 4 | 绿地面积 | ㎡ | 14035.35 |  |
| 5 | 建筑密度 | % | 28.0 |  |
| 6 | 容积率 |  | 1.70 |  |
| 7 | 绿地率 | % | 35.0 |  |
| 8 | 总停车位 | 个 | 333.0 |  |
| 9 | 车库停车位 | 个 | 59.0 |  |
| 10 | 地面停车位 | 个 | 274.0 |  |
| 11 | 户均面积 | ㎡ | 109.66 |  |
| 12 | 总户数 | 户 | 582.00 |  |

# 第五章 主要工程建设方案

## 5.1规划依据

1、《城市居住宅区规划规范》;

3、城市绿化条例:

4、《城市居住区规划设计规范》:

## 5.2规划原则

1、建筑设计方案应合理,注重经济、实用、节能、环保。住宅户型应设计合理,使用方便:公共设施建筑功能齐备、完善。建筑物立面外观要新颖、美观。要求灵活布置商业用房,既要方便居民的生活,又不对居民的学习、休息带来影响。

2、规划设计贯彻“以人为本”的原则,使居民区达到“舒适、便利、卫生、安全”的要求,优化居住环境和居住质量,展现新颖的平面布局、空间形态、组团模式,创造优美舒适、安全的居住环境,营造祥和、宁静的居住氛围。

3、根据地区的文化生活习惯,考虑住宅发展趋势,注入小区建设的先进理念,同时兼顾不同居民家庭结构、文化水平、收入水平、生活需求及收入情况,力求做到小区的各种功能齐全,布局合理,使用方便。

4、强调小区内部“硬设施与软管理”的有机结合,缓解小区组团之间和内部的人车分流,做到车流不入组团内部,营造安全宁静的步行院落环境。

5、强调住宅的自然化、健康化和节能化,为了满足城市低收入者实际需求,注重户型设计的经济实用,做到功能设施完善,布局合理,能够满足现代生活信息化、智能化的要求,便于居民生活。

## 5.3总平面设计

1、住宅部分

住宅部分采用联排式套型,以居住联体为基本单元,克服传统住宅组团存在的平面布局松散,空间缺乏变化与层次,邻里认同感、场地感较弱的缺憾。小区通过宅间绿地和中心景观的贯穿,使得空间富有变化与层次,从而增强邻里认同感、场地感。

2、公建部分

本项目的公建部分合理布局在小区内,物业配套用房设置在小区大门内侧,在小区两个出入口旁各设置一个门卫管理用房。公建部分的设置应以同时满足小区需要为原则,形成便捷、舒适、安全的生活服务流线,给居民生活带来最大的便利。

3、道路系统

小区交通系统以加强建筑组团功能、组织和便利内外交通联系为原则,有效实现适度人车分流系统组织。尽量减少机动车对居住区与组团的次序和居住区环境氛围的干扰,道路系统以环形小区道路穿插步行组团道路为主要特征。环道作为整个小区的骨架,分别与各个出入口相连,由枝状道路深入各个功能区,使各个功能区出入方便。步行系统主要有景观道与各建筑的宅前小路组成,是区分小区动静,人车,内外功能的界线,实行“动”与“车”在外,“静”与“人”在内的适度人车分流。停车场的布置,结合实际情况,多位于住宅前,体现出可操作性原则。

小区内设置一条环形主干道,同时向周边发散多条道路,内部形成环形路网,与入口相连,共同构成小区的主干道路。主干道与多条住宅前路相连构成小区的道路网,使小区住户能够很方便的到达小区内的各个角落。同时道路网与小区外边缘的城市道路相连,兼做消防通道,满足小区的消防需求。

4、绿化系统

绿化系统规划设计为区内景观设计的一部分,以自然生态为主题,使乔木、灌木、草地形成一个自然的生态链。其意义不仅在于美化小区,绿化环境,而且将自然景观和人文景观加以变换、组建和再创造,充分利用土地使用效率,容纳多种社会公益活动。区内绿化系统分为宅问绿地绿化、道路景观绿化。各层次绿化依据具体区内位置,在形式及树种搭配上进行多样处理,以求得丰富变化的效果,提高住宅组团的可识别性。本项目绿化面积14035.35平方米,绿地率35.0%。

1）宅间绿地。为了丰富居住小区空间的外部轮廓,力求人与自然的和谐统一,各联排式住宅之间由绿地隔开,使居住小区成绿地相连、道路便捷的既统一又有变化的整体。在规划中密切结合绿化布置,联排式住宅绿地根据配置的花草树木相互区别,各具特色,整个小区掩映在绿色之中,居民从室内外都能看到绿地,并方便地到达绿地,使居民可以享受温馨、宁静的室外绿色环境,提高居住环境质量。

2）道路绿化。道路绿化主要是居住区道路两侧,采用不同的园艺设计及种类各异的花木来表达不同的风格,体现出各绿化空间的不同特色,提高不同分区的识别性。以舒展的线形绿化和精巧的立体绿化,将沿线各组团绿地巧妙串联在一起,构成结构主次分明、空间高潮迭起、配置层次清晰的绿化景观网络。

## 5.4建筑设计

5.4.1设计依据

(1)《民用建筑设计通则》(GB50352.2005)；

(2)《住宅设计规范》(GB50096.1999)2003年版；

(3)《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88);

(4)《建筑照明设计标准》(GB50034-2004);

(5)《建筑设计防火规范》(GB50016.2006):

(6)《多层民用建筑设计防火规范》(GB50045.95)2005年版;

5.4.2设计原则

(1)建筑设计方案合理,注重经济、实用、节能、环保。

(2)住宅户型的设计适应现代人起居、生活、工作和社交需要,在户型比、厅室面积、卫生厨房配置及南北阳台、居室朝向等方面合理设计,满足低收入人群对现代住房的需求。

(3)在户型功能合理的前提下,宅内景观视角、日照、通风、降噪、隔音、节能等方面均应达到设计标准要求,引入新结构新材料进一步提高处理效果。

(4)公共设施建筑功能齐备、完善。建筑物立面外观要新颖、美观,同时要求灵活布置商业网点用房,既要方便居民生活,又不对居民的学习、休息带来影响。

(5)在满足现代生活需求和居住舒适度的前提下注重空间和资源的有效利用和综合成本的控制。

5.4.3剖面设计

1、住宅建筑

本项目建筑为多层建筑与小高层建筑。多层建筑11幢6层，小高层3幢11层，1幢8层，标准层高2.8m。

其他配套建筑

2、门房、配电房、物业管理用房等为单层建筑，建筑高度5.1m。

5.4.4立面设计

1、住宅建筑

住宅立面造型以充满时代气息的现代风格为主题，色彩鲜明、线条简洁有力。整体突出一种简明素雅的建筑情调，风格清晰，以白色、褐色暖色为基调，辅以金属百页、玻璃、外墙砖等多种材质搭配，给人耳目一新的感觉

2、其他配套建筑

门房、配电房、物业管理用房等根据各自使用特点简洁设置立面造型。

5.4.5结构设计

1、住宅建筑

各建筑耐火等级均为一级；建筑抗震设防类别划分为标准设防类（丙类），建筑抗震设防烈度为6度，结构安全等级为二级，结构形式为砖混结构，结构设计使用年限为50年；地基基础设计等级为甲级，基础形式采用桩基；楼面均布荷载3OKN/m2。客厅、餐厅、厨房、卫生间荷载1.5KN/m2,卧室、阳台荷载2.OKN/m2 ，其他上人屋面活荷载2.OKN/m2,非上人屋面活荷载0.7 KN/m2。

2、其他配套建筑

门房、配电房、物业管理用房等结构形式为砌体砖混结构。

3、结构材料

混凝土强度等级:C20、C30、C40。HPB235级钢筋,fy=21O KN/m2，HPB335级钢筋,fy=23O KN/m2。

4、墙体:砖混结构防潮层以下砖采用MU10黏土空心砖,砂浆采用M7.5水泥砂浆;防潮层以上砖采用MU10黏土空心砖,砂浆采用M7.5混合砂浆。框架结构填充墙采用加气混凝土砌块,砂浆采用M7.5混合砂浆。

5、结构设计特点

地基处理：地基采用强夯，2.3米以下用3：7灰土夯实0.5米厚

基础形式：基础采用条和基筏板基础。

砌体材料：±0.00以下，用MU10黏土空心砖，M7.5水泥沙浆砌筑，一至六层用MU10普通机制空心砖 ，M7.5混合砂浆砌筑。

结构：受力钢筋主筋保护层厚度：基础为35，梁柱为25，板为             15。

5.4.6工程做法

外墙饰面：一层窗台以上为水泥砂浆粉刷，一层窗台以下为水刷豆石，挑沿及局部为水刷石。

内墙饰面：卫、厨采用200×300瓷片，其它为石灰砂粉刷。

楼地面：厕所、厨房为陶瓷铺地砖。其它楼地面为水泥压光。

顶面：抹水泥石膏砂浆，刷106涂料。

屋面：部分为上人屋面，部分为不上人屋面。

5.4.7主要分项工程的施工方法

1、钢筋砼工程

钢筋砼工程包括：模板工程、钢筋工程、砼工程三大工种，施工生产中必须密切配合，统筹安排，合理组织，确保构件的施工质量。

1)施工工序：

制作模板→安装模板→安装钢筋骨架→拌制砼→浇捣砼→养护砼→拆模→模板修。

2)机械设备的配备：

本工程砼采用自动计量配料机上料。

①砼搅拌前，应按配合比调整自动计量配料机，由专职上料机操作人员控制上料机。

②在浇灌砼前，对模板内的杂物和钢筋上的油污等清理干净，将模板的孔洞和缝隙堵严，并将模板浇水湿润，但不得有积水，当浇筑高度超过3m时，应将砼通过制作好的串筒投入。不得随意投入而造成混凝土离析。

③施工前的检查工作：模板、支架要牢固性，几何尺寸、轴线要准确，设备安装管线要预埋完备；钢筋垫块、铁马凳要安放牢固；搭设的马道必须牢固，不能将架板放在钢筋上。

3)质量要求：

凡进入现场的原材料，水泥应检查出厂证明书，并按规定进行安定性和强度试验，贮藏期三个月以上的水泥重新核定其标号，砂石材料应符合相应的规范要求，进场水泥必要时应重新试验鉴定，做含泥量和压碎试验。

为了保证浇灌的砼不在二次浇灌前凝结，而产生较多的施工缝，本方案根据分部工程砼工作量及灌筑强度，特对其每次浇筑铺设长度做出如下规定：

①基础：自西向东一次浇筑完成，不留施工缝。

②梁板浇灌方向同上，每次浇筑宽度不在于1500mm，自西向东S形推进，一次连续作业完成，不留施工缝。

③构造柱浇灌时，用脚手架钢管制作操作平台要牢固、平稳。梁、板浇筑时，用脚手钢管大于Φ20的钢筋制作成简易马凳，跨越钢筋，同时铺设操作台和人行通道。以防止在操作过程中将已成形的钢筋网破坏。

5)注意事项：

①混凝土在浇筑前，要严格执行混凝土浇灌令制度，严格控制混凝土的标号，由专人负责监督检查，发现问题及时纠正。

②混凝土所使用的材料应计量准确，按配合比严格配料，充分搅拌均匀后方可出料。

③梁、板采用插入式震动棒震捣，混凝土浇筑的自由下高度不得超过3米，结构超高时应设斜槽下料； 板表面采用平板振动器震捣。混凝土厚度为1.25倍震动棒长度分层进行，梁板同时浇筑，垂直构件连续浇筑，并避免触及模板跑位，震捣中不得漏震、欠震、少震、超震。

④混凝土施工缝按楼层设置，垂直方向不得设置施工缝，施工缝处理方法参照有关规定进行。

⑤混凝土浇筑成型后，现场应根据其气候情况进行洒水养护，已浇筑的砼应覆盖和浇水养护，不得少于七昼夜，防止混凝土出现裂缝。

2、钢筋工程

1)钢筋的质量要求

本工程所使用的钢筋均为现场加工、安装，对每一种型号的钢筋进入现场后，必须有出厂合格证，经过有关单位进行拉力及冷弯试验，可焊性分析，复检合格后工地方可使用。钢筋表面应清洁无损伤，无污染，无铁锈，在使用前必须清除干部，钢筋应按施工顺序配套加工，每种规格的钢筋必须挂牌标注，堆放整齐。工程中使用的成品钢筋型号、直径、形状、尺寸、数量必须和施工图、料单相符。钢筋按施工图放样并制作后，分规格、型号、部位码放，并书写标志牌。

2)加工设备的选择

钢筋加工集中设在现场进行制作、绑扎。配备一台钢筋调直机、二台钢筋切断机、二台弯曲机、二台电焊机。

3)钢筋的绑扎和安装

钢筋绑扎时，根据现场情况在模板上用笔标出箍筋或分布筋位置，并以此作为绑扎依据。如当模板未支好前绑箍筋时，可在焊接好的主筋上，用钢尺按图纸要求分好箍筋绑扎点，并用记号笔标出位置，而后即可进行绑扎。钢筋的绑扎、焊接及加工形状，必须符合设计及规范要求。

钢筋搭接长度按设计要求加工、安装，钢筋绑扎要严格控制位置，柱子钢筋上口应设置锁口箍筋，点焊牢固且保证轴线位置正确。各种负弯矩筋，应用隔点焊接牢固，防止倾倒。

双层钢筋上下要保证用“几”型钢筋支撑，梁、板、柱钢筋匀应设置垫块，以保证保护层厚度符合设计要求。现浇悬挑构件，上部钢筋严禁踩踏，要设置钢筋凳支稳，以免浇灌混凝土时踩踏，柱子钢筋采用电渣焊施工，在施工中必须确保构造柱的柱子筋同心，并且焊接符合质量要求。其支撑混凝土的垫块标号必须与所浇构件相同。按图纸设计施工，不得任意代换，若必须代换必须征得建设单位和设计单位同意。

4)钢筋电渣焊的主要施工方法

①将钢筋端头120MM范围内的铁锈、污物进行清理。

②检查电路观察电压波动情况，当电压降至4%时，不宜操作。

③采用与钢筋材质相适应的焊剂、焊丝。

3、设备安装工程

本工程主要分为以下几个系统：给排水、采暖、消防系统、照明电气、防雷接地系统、综合布线等安装工程的施工和管理。

1)施工准备

土建工程开工后，设备安装工程进入施工前的准备阶段：当进入基础工程的施工时，设备安装工程的预埋工作开始，设备安装人员配合土建行施工。

2)施工方法

本工程设备安装工程的施工工期比较紧张，设备安装人员必须穿插进行施工。设备安装采取分路同时安装，根据施工进度、天气情况，随时调整。

①给水、排水管道安装

管道安装：安装前必须清除内部污垢和杂物，防止阻塞。

管架制作安装：严格按照施工图纸要求下料、焊接，经过防锈处理后，安装在承重结构上，位置要正确，埋设平整牢固，与管道接触紧密。

给排水管道安装：给水横管要有坡度，坡向泄水装置：排水管径和最小坡度应严格按设计要求其规范施工。

管道连接：室外供水管道采用铸铁管，石棉水泥接口；室内排水管和出户管采用排水PVC管，连接方式要严格按照设计要求规范施工。

防腐：铸铁管道表面要清理干净，用防腐材料粉刷。

②电气安装

电气安装交叉施工多、任务重，因此要做好相互协调工作，紧密配合土建、设备及其它工种。

配电：电力电缆埋地入户。配电系统采用三要五线制。入户处作一个接地系统，其接地电阻小于10欧姆。

③防雷、接地：屋面上做避雷带，沿其避雷带线路将基础底板内的4根Φ8分布钢筋焊接贯通，形成导电网路。防雷引下线利用构造柱内两根主筋焊接贯通，顶端与屋面防雷带焊接，屋面金属管件与防雷带焊接，引下线底部与基础内形成导电网路的4 根Φ8分布筋焊接。防雷接地电阻小于10欧姆。预埋、预留、 设备施工：现场施工的技术人员，应对预埋件、洞口尺寸位置进行检查，填写预埋件等隐蔽工程验收单。设备工程中的预留洞，预留管道均应在土建施工中穿插进行，避免以后打洞开槽。钢筋混凝土结构施工中，水、电等必须密切配合施工。在进行后期水施、电施设备安装施工时，土建必须与设备相配合。

4、装饰工程

装饰工程所选用的材料必须具有产品质量合格证，产品说明书及操作规程。材料品种、规格、颜色和图案，必须符合设计要求和现行材料标准的规定。

外墙、内墙面抹灰

抹灰前必须将穿越墙面和楼板管道孔填实，密集管道的背后墙面抹灰，接茬应顺直。室内外抹灰工程施工时，应浇水湿润墙面，摊饼冲筋，归方，然后再进行逐间、逐层抹灰，特别强调细部细作，精心施工。各装饰分项工程应首先做好样板间，经建设   抹灰前必须将穿越墙面和楼板管道孔填实，密集管道的背后墙面抹灰，接茬应顺直。室内外抹灰工程施工时，应浇水湿润墙面，摊饼冲筋，归方，然后再进行逐间、逐层抹灰。

各装饰分项工程应首先做好样板间，经建设单位、监理验收优良后，方可继续大面积分班组施工，其它各分项工程严格按照施工操作归程及规范进行施工。

5、砖砌体工程

1)材料工程：

砌体结构主要由砖和砂浆组成。

①砖：全部上采用非承重空心砖，施工时要严格按照《建筑抗震设计与施工规程》的要求施工。砖使用前必须达到以下要求：砖必须做标号检验、耐久性、外观检查，几何尺寸要符合规范规定，砌筑前应该提前浇水湿润，含水率为10─15%。

②砂浆准备工作：砌筑由水泥砂浆和混合砂浆两类组成。砂浆各项性能指标须满足以下要求：流动性、保水性、强度、粘接力、变形。

③脚手架：砖墙砌筑时采用搭设内脚手架。

2)砌筑工序

砖墙砌筑的一般顺序是抄平→放线→摆砖→立皮杆数→盘角→挂线→砌筑→勾缝→清理。

3)砌筑的质量要求：

在施工过程中，选择有丰富施工经验的人员，保证砌体具有良好的整体性、稳定性、受力性能。施工把好原材料关、工艺水平关。质量达到：灰缝横平坚直、砂浆饱满、薄厚均匀。砌块上下错缝、内外搭接。接搓牢固。

4)施工方法

砌体施工前基础经验收合格后方可施工。

①灰缝横平竖直、砂浆饱满、薄厚均匀。施工时要求水平灰缝砂浆饱满度不低于80%，厚度以10mm为宜，不宜小于8mm或大于12mm。为了保证铺灰平整，所以在施工时要用“三一砌法”即一铲灰一块砖，一挤揉。保证墙体保温、隔声、竖向灰缝饱满、灰缝厚度要均匀一致。

②砌块上下错缝、内外搭砌：为了提高砌体的整体性，稳定性和承载能力，砖块排列应遵守上下错缝，内外搭砌的原则。每层砌砖分两步架，两个施工层，采用一顺一丁砌合法，240 墙单面挂线，370墙双面挂线，线应绷直、拉紧， 每层砖都要跟线。为提高受力性能，各层承重墙、梁下最上一皮砖采用丁层砌法。砌筑要上下错缝，组砌合理，避免游丁走缝、通缝现象。抗震节点构造必须注意横平竖直，隔墙顶面与上部结构接触处宜用侧砖或斜砌挤紧，防止砌体的不均匀沉降和失稳。

③接茬牢固：施工时按照留搓的原则，对不能同时砌筑而必须留搓的部位，采取留斜搓，高度不宜超过一步架，长度不小于高度2/3。如受到其它因素的影响，可考虑留直搓但必须是阳搓，并加拉钢筋，其数量是120mm厚墙用一根Φ6钢筋，间距沿墙不超过500mm钢筋末端做90度弯勾。

5)砌筑高度：当出现相邻建筑物高度不同时，施工顺序为先高后低，当分段施工时相邻施工段、高差要小于一层楼或小于4m，同时，为了减少灰缝变形引起砌体沉降，每日砌筑高度不宜越过1.8m。

6、屋面工程

屋面工程施工前，凡进入隐蔽工程的施工项目时，应对前分项分部工程进行验收。防水施工前，基层应干燥、平整、光滑，阴阳角要做成小圆脚。屋面工程施工时，注意掌握温度，保证防水功能，无渗漏现象，其构造和防水保温层必须符合设计要求。屋面工程施工完成后，应采取妥善保护措施防止损坏。

施工工序

施工顺序：清理基层→试铺、弹线→卷材→辊压、排气→搭接缝密封处理→清理、检查、验收。

(1)清理基层：找平层表面必须清理干净，特别是檐沟、 落水口、排气道内的杂物均应清理干净。

(2)铺贴防水卷材：施工前先将卷材打试铺， 在基层上弹线定位。卷材长边搭接7cm，短边搭接10cm。

(3)自粘防水卷材铺贴要保持松弛态，不宜拉紧， 铺贴时应用压辊由卷材中央向两端压实，赶出气泡，避免空鼓、皱折。

(4)自粘防水卷材之间接缝粘结：待大幅卷材铺贴后， 对压实粘牢的接缝处，亦可再用密封膏进行封口处理，以确保严实。

(5)屋面防水卷材施工前，应将管道根、烟囱根、 落水口等节点周围以及转角处的卷材剪开，采用密封膏封固。

(6)屋面防水卷材施工完毕后， 应认真检查接缝和各节点部位的粘贴密封质量，以保证防水层整体质量严密，不渗水。

7、基础工程

基础施工前必须按《建筑场地墓坑探查与处理现行规程》进行探查处理。如果遇到异常情况或与地质勘查报告不符时，应与建设单位、设计院商定处理方案。

施工工序：场地平整→测量放线→定位→(由西向东)土方机械大开挖→运输→边坡加固→清理基坑→问题坑处理→验槽→黄土、灰土过筛→填筑→压实→验收。

## 5.5供配电

5.5.1负荷等级

本工程多层建筑、消防的用电负荷、生活给水泵和楼道照明等为二级负荷，其余的用电设备均为三级负荷。

5.5.2用电负荷

根据小区住宅类型，原则上6KW／室的设计功率考虑，公建按80W/平方米考虑。

5.5.3供配电系统

供电电源：380V／220V电源从市政供电管网接入。

5.5.4宿舍配电

宿舍电源从户外配电箱引入。每个房间的总电源进线断路器应具有漏电保护功能，单相进线设置电源总断路器，并采用可同时断开相线和中性线的开关。进户线不小于10mm2，分支回路线不小于2.5mm2。空调电源插座、厨房电源插座、卫生间电源插座、以及其它电源插座，设置独立回路及漏电保护。

公共照明采用节能自息开关。

电气线路采用符合安全和防火要求的暗敷方式配电。

5.5.5应急照明

在公共建筑物的疏散走道和公共出入口处设置疏散照明及其标志。采用蓄电池作为备用电源。

1)户外供电及照明

户外高压电缆、低压电缆沿电缆沟敷设，再穿管埋地暗敷引至用电点。

小区户外照明采用造型优美的高压钠灯，以衬托优美的环境。

2)夜景灯饰照明

在庭园小径边，竖直安装园林小径灯，与建筑、树木相衬，使庭园显得幽静、舒适；在草坪边安装草坪灯，能使草坪有宽广的气氛，使人在草坪上散步休息时更加心旷神怡。

3)防雷接地

户外箱式变、配电均安装一组接地装置，接地电阻要求不大于4Ω，供变压器中性点接地和避雷器接地。

区内主建筑物属第三类防雷建筑物，防直击雷的措施采用装设在建筑物上的避雷带组成的接闪器，利用建筑物混凝土内的钢筋做引下线和接地装置。

4)弱电

公寓的智能设计和设备选型应考虑技术的先进性、设备的标准化、网络的开放性、系统的可靠性及可扩性。

每栋楼集中设置布线箱，对有线电视、通信、网络、安全监控等线路集中布线。电视、电话、网络管线必须到户。住宅设有有线电视系统，其设备和线路应满足双向有线电视传输的要求。在房间应设有有线电视、电话插座。

弱电系统配线采用穿管暗敷引至弱电设备和插座。

## 5.6给排水

5.6.1给水

1、给水水源

本项目供水水源为城市自来水。

2、用水量

正常时，区内用水主要是饮用、卫生间的生活用水和浇洒道路及绿化用水。

根据有关规定，本项目日综合生活用水定额为350L／人•日，设计人数平均每2.5人／套，用水时间按24小时计算，时变系数为1.6。浇洒道路及绿化用水定额为2L／㎡•日。

3、给水系统

（1）室外给水系统

室外给水为生活、消防合一的低压制。给水从市政给水管引入壹根DN100的给水管，在区内连成环网，室外消防用水取自室外给水管网。并根据消防规范设室外消火栓。

（2）室内给水系统

项目建筑由市政给水管直接供水。

4、消防给水

（1）消防用水量

室外消防栓  40L／s   火灾延续时间2小时

室内消火栓  50L／s   火灾延续时间2小时

自动喷淋    36L／s   火灾延续时间1小时

（2）室外消防

室外消防为生活、生产、消防合一的低压制。室外消防用水取自室外消火栓，室外消火栓设于市政给水管引入的给水环网管上，并根据消防规范布置。

（3）室内消防

室内设消火系统及自动喷淋系统，自动喷淋按中危险Ⅱ级设计。设置场所为地下车库、商场、公建。本工程集中设一处消防泵房和消防水池。

5.6.2排水

1)排水量

生活排水量为约120m3／日。生活污水水质受到污染，需经处理后方可排放。

2)排水系统

(1）室外排水

本项目排水采用雨污分流制，雨水采用有组织排水，设计重现期为一年，雨水经室外雨水管汇集排入市政雨水管。

(2）室内排水

室内雨水与污水分流排水，排水系统设专用通气立管；生活污水和粪便污水分流，雨水采用有组织排水。

## 5.7消防安全

5.7.1建筑消防设计

1、建筑物周围设环形消防通道，利用建筑周边城市道路系统，为消防扑救提供有利的交通应急条件。

2、集中设置消防控制中心，可布置在管理用房首层。

3、小区共设置二个应急消防疏散出口，并通过区内的机动车道相连。

4、所有单体均接二类建筑进行消防设计，耐火等级二级。

5.7.2消防给水

根据《建筑设计防火规范》的规定，小区同时发生火灾的次数为1次，室外消防用水量为40L／s；室内消防用水量为50L／s，火灾延续时间为2小时。

5.7.3电气消防

在按规范要求必须设置火灾自动报警和联动控制装置的建筑物，均设置相应的报警和联动控制装置，当发生火灾时，联动启系统相关消防设施，扑救火灾；在不设消防报警控制系统的建筑物内，当发生火灾时，由建筑物消火栓按钮直接起动消防泵，扑救火灾。在有些建筑物的重要场所和功能房间、公共走道和楼梯间等处，均按规范要求设置应急照明。

# 第六章 环保、节能与安全

## 6.1环境保护

6.1.1编制依据

1、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)；

2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）；

3、《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）；

4、《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

5、《地表水环境质量标准》（GH3838-2002）；

6、《地下水质量标准》(GB/T14848-93)；

7、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)

6.1.2环境现状

项目区内地势平坦，场址的生态环境较好。用地靠近城市规划主干道，但又不直接临街，具有“闹中取静”的相对优势。用地周边基本上是办公区、住宅区和商业区，无工业污染源和其他危险品物流设施。

6.1.3项目对环境的影响

项目对环境的影响主要有以下几个方面：

1）污染物主要是生活污水。

2）垃圾站堆存的垃圾。

3）在项目土建施工过程，粉状物料装卸、运输、搅拌有一定量的粉尘散逸到周围大气中；物料堆放期间，由于风吹等引起的扬尘污染，尤其是风速较大时或装卸、车辆行驶较快的情况下，粉尘的污染更为严重。

4）施工期间，作业机械声音属于突发性非稳态噪声源，将对附近的单位和居民的环境产生一定的影响；材料运输车辆产生的高噪声将对沿线人群的生活产生一定的影响。

6.1.4环境治理及保护方案

1）废水处理

项目的排水采用雨、污分流排放体制。

项目的生活污水采用化粪池处理，经化粪池处理的污水达到《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082－1999的水质标准后，经小区内的排水管网排入城市污水排水系统。

2）环境空气

项目使用天然气、电作为生活能源，厨房分组设有统一的烟道，油烟废气从高出屋顶1m的排气筒排出，住宅楼内无其它集中式废气排放源，对空气影响小。

3）噪声

项目无锅炉等集中式供热设施，无集中式中央空调系统，故无高噪声设备，主要声源为生活噪声。

4）项目建成的环境管理

项目建成后，加强环境管理，维护好项目区域的绿化和美化工作，促进环境的良好发展。

5）施工过程的环境保护

（1）遵循“以人为本”的环保理念，保护城区生态环境

城市环境越来越成为评价一个城市好坏的决定性因素之一，也将影响着城市的经济（如对旅游的影响）和居民的生活。

环境保护的一个重要内容是系统布局方案中应避免或减少多余的车辆出行次数，集中进行车辆出行前的清洁处理，避免对城市景观的破坏，并将分散的运输集中起来，实现运输活动集中化，不仅有利于降低运输成本，而且有助于提高运输效率，节省资源，促进废弃物的集中处理，从而起到减少噪音、尾气对城市环境的污染，降低对城市环境的破坏或影响，尽量满足城市可持续发展的要求。

（2）加强各阶段环保措施，确保环保意识的贯彻

充分考虑项目区与居民区之间的合理距离、污染物排放与城市管网如何结合、项目区周边绿化设计等问题，提倡建设生态型小区。小区建成后会成为新的景观，小区的美化、景观、绿化设计从美学、景观等方面给予更多的考虑。小区内种植一些吸收二氧化碳能力较强的植物和滞尘植物，站场外围绿化带由高大树木、乔木和草地构成，场内绿化带以灌木和草地为主，配合高度适中的乔木。

（3）工程施工时应避免夜间进行，以免影响周边居民的休息。

（4）材料运输中，应采取封闭或遮盖措施，避免抛洒。道路及施工现场应配置洒水设备，定时洒水，减少起尘量，并定时清扫路面，防止多次扬尘。

（5）定期对各种施工机械、运输等设备进行维修，以减少噪声。

（6）项目施工中产生的建筑垃圾可用于低洼处回填。

6）水土保持

（1）水土流失影响因素

本项目在工程建设过程中的场地平整、道路修建等作业会不同程度的造成植被破坏和表土疏松，遇降雨时，易发生水土流失。

（2）水土流失防治措施

项目在施工过程中应认真贯彻实行《水土保持法及其实施条例》，严格按照水土保持的有关规范执行。

工程实施前，应请具有编制水土保持方案资质证书的单位做好水土保持方案，报水利管理部门审批。

施工中，根据实际情况，对临时性松散表土做适当压实，对较大坡面做防坡处理。

项目竣工后，应尽量种植草皮、树木，恢复植被，有利于防止水土流失。

## 6.2节能

6.2.1建筑节能

本项目在实施过程中，按照国家《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（建设部）和河南省《居住建筑节能设计标准》以及有关部门关于节能的政策和管理规定要求执行。

项目的主要节能措施如下：

1）主体建筑采用新型节能墙体材料。

2）屋面采用隔热架空层，以减轻夏天太阳辐射和冬天冰冻霜严寒侵入室内，减少无功损失，节约电能。

3）拟采用新型的节能门窗，改善建筑热工性能。

6.2.2电气节能

电气节能是一项重要的技术政策，又是一种能源开发。其主要节能措施如下：

1）变压器选用节能型产品；

2）采用并联电容器进行无功补偿，提高用电设备的功率因素；

3）照明配电采用合理的控制方式，照明灯采用光效高的节能灯，镇流器采用节能型电感镇流器；

4）电缆导线布线时，尽量避免线路迂回或电能倒流，适当加大截面，以降低线路阻抗；

5）设计时考虑稳定电压措施。

6.2.3节水措施

1.根据给水系统出流的实际情况，综合考虑到各种配水器具位置标高和保证安全供水等多种因素，对给水系统的压力做出合理限定，通过采用节水龙头或采取减压措施合理限定配水点的水压，防止给水系统超压出流造成的“隐形”水量浪费。

2.尽可能采用变频调速泵供水，选用优质给水管材，避免因给水系统发生二次污染而需将受到污染的水排放和对供水系统进行清洗处理所造成的水量浪费。

3.在可能条件下，充分利用各种排水如生活排水、盥洗废水、雨水等优质杂排水，减少自来水耗费。

4.对生活用水和清洗水采用节水阀门，并采取有效措施避免跑、冒、滴、漏等现象。配水装置和卫生设备是水的最终使用单元，其节水性能的好坏，直接影响节水的成效，因此，应根据使用场所的实际情况，选择使用适用的节水器具，提高节水效益。

5.各项具体工程的生活、消防给水系统的设备，宜选用高效节能的供水设备。

## 6.3劳动安全

6.3.1危害因素识别

本项目安全危害因素主要是项目建设施工过程中的施工场所危险源、施工场所及周围地段危险源，意外危害发生后，可能造成人员死亡或重伤或重大物质损失。具体如下：

1、脚手架（包括落地架，悬挑架、爬架等）、模板和支撑、起重塔吊、物料提升机、施工电梯安装与运行，人工挖孔桩（井）、基坑（槽）施工，局部结构工程或临时建筑（工棚、围墙等）失稳，造成坍塌、倒塌意外；

2、高度大于2米的作业面（包括高空、洞口、临边作业），因安全防护设施不符合或无防护设施、人员未配系防护绳（带）等造成人员踏空、滑倒、失稳等意外；

3、焊接、金属切割、冲击钻孔等施工及各种施工电器设备的安全保护（如：漏电、绝缘、接地保护、一机一闸）不符合要求，造成人员触电、局部火灾等意外；

4、工程材料、构件及设备的堆放与搬（吊）运等发生高空坠落、堆放散落、撞击人员等意外。

6.3.2安全措施方案

坚持“安全第一、预防为主”和“安全责任、重于泰山”的原则，严格贯彻执行《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等法律法规及管理部门的相关规定，加强安全生产管理工作，确保安全生产。

1、实行安全生产责任制，与建筑承包商签订安全生产责任书，建筑工地安全和卫生措施的最终责任由主承包商承担；

2、施工单位应任命有足够资格和经验的人员专职负责和促进安全和卫生工作；

3、对工作场所可能出现的危险迅速加以防止,劳动组织上要考虑工人的安全和健康；使用安全和卫生的材料和产品；

4、工作场所的安全，应在建筑工地规划和实施整洁措施，其中包括材料和设备的妥善存放及每隔适当时间清除废弃物与垃圾；

5、在其他办法不能保护工人免从高处坠落的地方,安装并保持适当的安全网或安全挡布；或应提供并使用适当的安全带；

6、对建筑机械与设备的安全视情况进行逐类或逐件检验测试。

7、每一脚手架及其组成部分应按其使用目的用适当和优质的材料制作，具有足够的规模和强度，并保持完好。

8、起重机械和升降附属装置：按规定在初次使用之前，应对起重机械和升降附属装置进行检验测试。任何起重机械和升降附属装置均应安装得当，以便在任何活动部件与固定物体之间保持足够间隔，并保证起重机械的稳定性。在未安置适当的信号设施的情况下不得使用任何起重机械。

9、按国家法律或条例规定的起重机械的驾驶员和操作人员应符合最低年龄的规定并经过适当培训，条件合格。

10、运输机械、土方和材料搬运设备:应提供适当的信号和其他指挥装置，以防止车辆和土方搬运或材料转运设备运行时所造成的危险。车辆和设备倒退时应采取特别的预防措施确保安全。

11、采取预防措施避免车辆和土方搬运和材料转动设备陷落到坑穴或水中。

12、加强安全生产教育，牢固树立安全生产意识，真正做到安全第一。

## 6.4消防安全

6.4.1 编制依据

1.《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

2.《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

6.4.2 编制原则

1.消防必须贯彻“预防为主、防消结合”的方针。

2.本项目在同一时间内按一处着火点考虑。

6.4.3 消防措施

1.区域内设置消防栓和灭火器，消防栓灭火器数量与间距按照消防部门的要求布防。

2.平面布置上，要考虑设置消防通道、消防龙头。

3.电器、电线的布置与装饰物要有一段安全距离。

4.地毯、窗帘尽量采用阻燃材料制成的。

5.设计时留出消防通道出口。

6.施工时，施工单位要严格按照设计要求施工队，不得擅自更改施工图。

7.建成后，要建立安全巡视制度，制定安全规章，对职工进行安全教育。

8.注意火警预防。设计好项目平面图，规划好消防设施，图中标明每一消防箱和消防龙头的位置。

6.4.4 消防方式

本项目区域内均采用消防冷却水和干粉灭火器共同扑灭火灾，冷却水消防系统采用常高压给水消防系统。

6.4.5 消防器材

本项目配备一定数量手提式干粉灭火器。

6.4.6 消防外协

消防外援由建设方与当地消防部门协商解决。

# 第七章 投资估算与资金筹措

## 7.1投资估算

7.1.1编制依据

1）根据厂方提供的土建设计资料，参考当地现行概预算编制定额、材料预算价格和各类收费标准的文件，估算各建筑物的工程费用。

2）建筑物和构筑物均按一般的天然基础进行设计，均未考虑地基需要特殊处理的费用。

3）河南省建筑工程概算定额（2011年）；

4）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

5）国家建设部发布的《房地产开发项目经济评价方法》投资估算方法（2000年10月）；

6）土建工程建设其他费用按河南省建筑工程概算定额（2006）和结合当地实际情况进行估算。

7）国家现行的政策法规及建设单位提供的有关数据；

8）现行的市场价格信息资料。

7.1.2估算范围

本项目建设投资估算范围包括研究报告推荐的技术方案所包含的建设内容的建安工程费（不含装修费）、配套设备的购置及安装费用、项目管理费、工程建设其他费用以及工程预备费。

7.1.3估算说明

开发建设投资估算范围包括土地成本、建筑安装工程费、其他费用、不可预见费以及建设期利息等。

1）前工程费按建安工程费用的3%计取；

2）基本预备费按建安工程费用的5%计取；

3）工程质量监督管理费按建安费用2‰计取；

4）工程监理费按建安费用3%计取；

5）招标代理费用按建安费用2%计取；

7.1.4投资估算

本项目开发建设估算总投资12992.00万元，其中土地成本2800万元，建安费用7704.05万元，其它费用1144.67万元（不含土地费用），基本预备费618.67万元。

| 建设投资估算汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其它 | 合计 |
| 投资额 | 7704.05 | 616.49 | 108.12 | 4563.34 | 12992.00 |
| 占总投资（%） | 59.3 | 4.7 | 0.8 | 35.1 | 100.0 |

项目建设总投资估算详见附表-1投资估算表。

7.1.5流动资金估算

本项目为商品住宅开发项目，不考虑和安排流动资金。

## 7.2资金筹措

本项目总投资所需建设资金全部由承建单位自筹解决。

## 7.3 投资计划

本项目总建设期为36个月，其中：建安工程费、公共配套设施建设费、基础设施费、其它费用、工程监理费、不可预见费、税费、销售费用、管理费用、财务费用等在建设期内投入。

详细投资来源与运用计划见附表-2项目总投资来源及运用估算表。

# 第八章 开发进度与组织管理

## 8.1建设工期及计划安排

根据项目建设内容、工程量及其他前期准备、协作条件的成熟度，项目总体工期时间为34个月，从2013年9月至2016年6月。

具体实施计划如下：

1、2013年10-12月，完成项目可行性研究报告报批、项目立项、选择监理单位、选择施工单位，签订施工合同、施工图设计，设备材料采购；

2、2013年12月-2014年2月，准备工程；

3、2014年3月-2016年3月，主体结构工程完工；

4、2016年4月-2016年9月，内外装修、水电暖通完工；

5、2016年10月，竣工验收。

具体见项目工程进度表：

| 项目实施进度表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013年 |  |  | 2014年 |  | 2015年 |  | 2016年 |  |  |  |
|  | 9月 | 10月 | 11月 | 1月 | 2-12月 |  |  | 1月-9月 |  |  | 10月 |
| 方案编制及报批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8.2项目组织管理

为确保工程建设顺利进行，本项目由项目公司成立工程指挥部，组织工程招投标，择优选择施工单位，并负责协调解决施工中遇到的各种困难和问题。

1、委托有资质招标代理机构进行社会招标，选用信誉好的监理咨询机构和施工单位。

2、实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、对参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。

3、实行工程监理制。项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，以降低成本。

4、严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受计划、审计等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。

5、严格项目资金管理。对项目资金实行专帐管理、专款专用。

本项目建成后，由项目公司负责销售。

## 8.3组织机构

## 8.4劳动定员

本项目施工总定员100名，其中技术人员20名，工人70名，管理人员10名。项目年工作日300天，生产部门按一班生产配套定员，每班工作八小时。销售人员10人。

## 8.5人员培训

要注意对员工进行培训，加强职业技能、劳动安全等方面教育，特别是对工程技术人员要进行针对性的培训，部分岗位须持证上岗，以保证项目顺利实施。

# 第九章 项目招投标方案

为了确保项目建设的工程质量，防范和化解工程建设中的违规行为，制定项目的招投标方案。

## 9.1建设项目招标范围、内容及招标方式

招标的范围包括项目建设的勘察设计招标、施工监理招标、施工企业选择招标三项，面向社会全部进行公开招标。项目招标内容包括项目的勘察、设计、施工（建筑工程、安装工程）、监理以及与工程建设有关的重要设备、主要材料、其他等所有环节的采购。

鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。

## 9.2投标、开标、评标和中标程序

根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序:

1 项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。

2 在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。

3 开标时委托招标代理单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公正机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格合理。

4 评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。

5 中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

## 9.3评标委员会的人员组成和资质要求

项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：

1 评标委员会人员组成

评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开标当天从地方发改委专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。投票采用打分制，以得分高者当选。

2 评标委员会成员的资格要求

评委会成员职称在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在9年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

## 9.4招标公告发布媒体

项目招标公告拟在中国采购与招标网上发布。

## 9.5招标基本情况表

招标基本情况表

| 项目 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |  |
| 勘察 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 安装工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 监理 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 重要设备 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |

# 第十章 财务分析

## 10.1基础数据选取

10.1.1项目的计算期

考虑到项目的建设期为36个月，销售期根据房地产销售特点按3年计算，整个计算期从项目开工建设到销售完成定为6年。

10.1.2税费

1、营业税：税率5%

2、城乡维护建设税：税率5%（以营业税为税基）

3、教育费附加：税率3%（以营业税为税基）

4、企业所得税：税率25%

10.1.3财务基准收益率（IC）

结合投资者的经营预期，项目的财务基准收益率设定为12%。

## 10.2销售收入估算

本项目对外出售的产品主要是多层住宅39748.22平方米、小高层住宅24358.92平方米，商用建筑702平方米及车库90个。根据县需区房地产市场价格行情和市场调查情况，本项目多层住宅销售价格暂定为3000元/平方米、小高层3300元/平方米、商用建筑4000元/平方米，车库8万元/个。预计项目竣工后第一年销售30%，第二年销售50%，第三年全部售出。项目预计实现销售收入共计20963.71万元。

各年销售收入估算情况详见附表-3销售收入汇总表（全部出售方案）。

## 10.3销售税金的估算

按照国家规定，房地产出售应交纳营业税（含城市维护建设税和教育费附加）。适用税率见本章第一部分。

10.3.1销售税金及附加的估算

项目产品销售共实现销售税金及附加1132.04万元，其中营业税1048.19万元，实现城市维护建设税52.41万元，实现教育费附加31.45万元。

## 10.4成本费用的估算

10.4.1开发产品成本结转

由于本项目只有销售一种经营方式，项目开发产品成本在进行财务估算时可直接计入成本。没有自营内容，不形成固定资产，不需再提取折旧和摊销费用，只在物业销售过程计入销售费用和人工费支出。

在三年的产品销售期内，根据产品销售情况，第一年按30%的比例结转成本，共计结转开发成本3897.60万元，销售费用342.76万元；

第二年按50%的结转比例，结转开发成本6496.00万元，销售费用571.26万元；

第三年按20%的结转比例，结转开发成本2598.40万元，销售费用228.50万元；

10.4.2工资及管理费

项目销售期定员按10人计算，按人均年工资及管理费2.0万元计，年工资及管理费为20万元。

详见附表-4损益表。

## 10.5利润及利润分配情况

假定项目竣工后三年产品全部售完，共实现利润总额5637.15万元，扣除所得税1409.29万元后，可实现净利润4227.86万元。

详见附表-4损益表。

## 10.6盈利能力分析

10.6.1项目财务现金流量

从全部投资角度分析，项目盈利能力的各项指标估算：

税后：

财务内部收益率 FIRR=14.4%

财务净现值 FNPV=676.03万元（Ic=12%）

投资回收期Pt年（含建设期）=4.74年

税前：

财务内部收益率 FIRR=18.4%

财务净现值 FNPV=1910.92万元（Ic=12%）

投资回收期Pt年（含建设期）=4.60年

详见附表-6现金流量表(全部投资)。

10.6.2销售利润率（税后）

销售利润率=总利润/总销售收入*100%

= 20.2%

10.6.3投资利润率（税后）

投资利润率=总利润/总投资*100%

=32.5%

## 10.7不确定性分析

根据本项目的特点，不确定性分析，主要采用敏感性分析的方法。

敏感性分析是通过预计项目不确定因素发生的变化,分析对项目经济效益产生的影响；通过计算这些因素的影响程度，判断项目经济效益对于各个影响因素的敏感性，并从中找出对于项目经济效益影响较大的不确定因素。

选用开发投资、销售收入二项指标作为影响因素，分析其对项目基本方案税后内部收益率这一主要技术经济指标的影响程度。假定各因素的变动程度均为10%，其结果见表10-1。

| 表10.1 敏感性分析表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 不确定因素 | 变化率 | IRR（%） | 敏感系数 |
|  | 基本方案 |  | 14.4 |  |
| 1 | 销售收入 | 10% | 15.5 | 2.1 |
|  |  | -10% | 11.0 | 0.3 |
| 2 | 开发建设投资 | 10% | 10.9 | -0.4 |
|  |  | -10% | 15.2 | 1.9 |
| 注：敏感系数= 内部收益率的变化率/不确定因素变化率 |  |  |  |  |

通过以上分析可以看出，该项目的上述因素中，销售收入敏感程度相对要大一些，开发建设投资居其次。当销售收入下降10%或建设投资上升10%时，该项目投资财务内部收益率就会大幅下降，低于基准收益率，说明该项目控制开发建设投资和确保销售收入目标实现非常重要。

## 10.8财务评价结论

通过财务评价计算，该项目的税后全投资财务内部收益率为14.4%，大于12.0%项目的基准收益率；财务净现值为676.03万元，大于零；投资回收期为4.74年，销售利润率为20.2%，投资利润率32.5%。无论从动态指标还是静态指标看，项目都有较好的盈利能力。

进行不确定性因素分析时，当销售收入与开发建设投资二种不确定因素变化幅度为10%时，销售收入增长10%或者投资下降10%，财务内部收益率都远高于基准值要求，下降10%又都低于基准值要求，说明该项目对销售收入和开发建设投资指标非常敏感，如果能实现开发建设投资低于估算规模，销售收入超过计划目标，项目就会出现非常强的抗风险能力和盈利水平。

总体上看，该项目财务分析结果是可行的。

# 第十一章 项目风险及防范措施

项目决策时应充分考虑市场风险，并在实施和经营中注意防范和控制风险，这样不仅可以改善决策分析工作并提高风险意识，而且在降低投资风险方面将起到事半功倍的效果。房地产开发项目是高投入、高回报的投资项目，由于投资额度大、生产周期长、资金周转慢、产品体量大、生产环节多、社会影响大等特点，同时具有较高的经济风险。

## 11.1市场风险

市场是影响项目预测收益的最大的风险因素之一，尤其在市场经济的体制下，产品的竞争能力和销售能力直接决定该项目的生存与发展。一般来说，市场风险来源于三个方面：一是市场供需实际情况与预期发生偏离；二是项目产品市场竞争能力或竞争对手情况发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。

规避市场风险的主要策略：

1、通过降低开发成本相应降低销售价格，赢得市场，减小风险。

2、结合周围人文环境，做好方案要规划。

3、准确定位，找准目标市场。

## 11.2经营管理风险

主要是投资者因经营管理不善而导致预期收益不能实现，取决于投资者及职员的自身素质，包括对市场的预测能力和在设计、施工、营销、服务等环节中的经营管理水平。

减少该风险，可采取以下措施：

1、加强市场营销工作、做好产品销售，加大促销力度，多渠道，多种方式促销，在找准市场的同时，只有尽快销售，才能最大限度地减少项目市场销售风险。

2、在项目实施中不断优化设计，采取切实可行的工程技术措施和工程方案，在施工管理中，控制各种开发经营成本费用，降低投资成本。

3、做好物业管理和售后服务，树立消费信誉和品牌信誉。

## 11.3建设风险

本项目工程建设施工阶段的风险主要包括自然条件、新工艺新技术带来的挑战、工程变更等风险。自然条件风险主要表现在两个方面，一是由于自然条件的复杂多变，容易发生严寒、酷暑、多雨、塌方等对工程质量、进度和投资的影响。二是当地出现的异常地质、气候、水文等不可抗拒的自然灾害。

规避以上风险的主要策略有搞好水文地质勘探工作、搞好项目建设的招标工作、做出工程施工进度的详细计划、购买工程保险进行风险转移等。

## 11.4竞争风险

由于商业地产面临竞争对手较多，很多项目与本项目定位接近，从而使得本项目面临直接的竞争风险，为了规避此风险，须从两方面着手解决：一是时间上，必须充分利用现有资源，加快施工进度，与对手抢时间，比速度；二是在项目的包装上要形成差异化，个性化。

## 11.5筹资风险

由于该项目建设资金需求量大，如果资金落实不到位，势必会影响项目的进度，甚至贻误商机。

防范措施：1、督促投资各方自有资金按时到位；2、采取有效的营销措施，加快房屋预售；3、选择有资金实力的施工单位垫付部分资金，在工程承包价格上给予让利。6、制定科学的财务预算控制体系，根据轻重缓急合理安排资金使用。

## 11.6外部环境风险

外部了的自然环境、社会环境、经济环境和政府的相关政策等因素的变化也可能引起风险，导致房地产价格波动，从而给投资者带来风险。如目前全国对房地产的过分炒作，已使房价出现虚高。对此，国家出台抑制过分炒作行为的政策，平抑房价。最近提高银行房贷利率和提高首付比例，一方面抑制了房地产过分炒作，但另一方面也提高了购房者的成本，使一些正准备买房者犹豫不定，甚至“望房兴叹”。另外出现通货膨胀，使房地产建设成本加大，随之住房售价提高，使居民购买能力降低，并且使投资者收益贬值。

本项目所在位置交通便利，发展前景看好，将能够为居住者提供一个舒适方便的生活环境，增加该项目的吸引力。但仍要注意和周围人文环境以及市政府规划的衔接，避免形成矛盾，规避不必要的损失。

## 11.7其它风险

地产项目开发除上述风险外，还有法律风险和突发事件所带来的风险。

总之，应提高风险意识，实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。

# 第十二章 结论及建议

## 12.1结论

1、该项目的建设，顺应了经济发展的潮流和方向，符合国家社会和经济发展规划及产业政策，对于改善居民居住条件，推动投资和消费快速增长，以及扩大社会就业等方面将起到积极推动作用。

2、该房地产项目的建设能有效促进居民消费，与当地经济和社会发展相适应。

3、该项目的实施符合县城市发展规划，有利于满足居民日益增长的住房需求。

4、该项目在市场前景乐观、肯定的前提下，可望获得良好的资金投向及回报率，对企业的持续、健康发展有利，能够促进企业的发展并树立品牌。

5、经济评价结果表明，项目的开发可取得预期的经济效益，具有一定的盈利能力。

综上所述，该项目的建设符合国家、地方、城市居民及企业各方的利益，投资方向正确，市场前景看好，具有很好的社会效益、环境效益和国民经济效益，不仅必要而且可行。

## 12.2建议

1、做好项目建设的各项前期工作，尽快落实建设资金，满足建设工程的需要，争取项目按期完成，发挥社会效益。

2、按照基本建设程序办事，实行项目法人责任制，招投标制和建设监理制，优化方案，节省投资，提高效益，保证质量、进度目标的顺利实现。

3、建议进一步优化设计布局，在施工设计阶段进行多方案比较，采取切实可行的工程技术措施和工程方案，处理好动静态人流、物流的关系，为住宅区营造和谐、安静的居住环境，并在施工管理中，控制各项开发经营成本费用，降低投资成本。

4、项目的建设应充分考虑其人文环境和地理特点以及未来发展走向，切实找准目标市场，加强市场销售工作，采取多种手段，做好房屋的销售工作，最大限度的减少项目市场销售风险。

# 附表

## 附表-1 项目建设投资总估算表

## 附表-2 项目总投资来源及运用估算表

## 附表-3 项目销售收入估算表

## 附表-4 损益表

## 附表-5 项目全部资金来源与运用计划表

## 附表6 项目全部投资现金流量表（全部投资）