A市新能源产业园建设项目

可行性研究报告

编制单位：世纪新源技术咨询（北京）有限公司

目 录

第一章  总 论	1

1.1项目概况	1

1.2 研究工作的依据与范围	3

1.3投资估算	4

1.4资金筹措	4

1.5财务评价	4

1.6主要经济技术指标	4

1.7研究结论	5

第二章   项目建设的必要性	8

2.1项目建设的必要性	8

2.2 分析结论	15

第三章  项目选址及建设条件	16

3.1 项目选址	16

3.2选址概况	16

3.3 社会经济条件	18

第四章工艺技术方案	36

4.1生物质基地技术方案	36

4.2 节能设备制造厂技术方案	39

4.3 孵化产业园技术方案	40

第五章 项目建设方案	48

5.1 建设内容	48

5.2总体布局	49

5.3 厂区内外运输	51

5.4孵化产业园配套工程说明	53

第六章  总图运输与公用辅助工程	55

6.1  秸秆运输及厂内输送	55

6.2  给水排水及消防	56

6.3  化学水处理系统	58

6.4  厂内通信	61

6.5 热力控制	62

6.6  抗震措施	63

6.7 采暖通风	63

第七章 投资估算和资金筹措	67

7.1 投资估算	67

7.2 资金筹措方案	68

7.3 资金使用计划	68

第八章 财务评价	69

8.1 财务估算	69

8.2 盈利能力分析	71

8.3 不确定性分析	71

8.4 财务分析结论	73

第九章 项目建设的实施计划	74

9.1 进度安排说明	74

9.2 项目实施进度计划安排	74

第十章  环境保护及安全生产	75

10.1 环境影响	75

10.2 环境保护对策	75

10.3 环境影响评价	76

10.4 安全生产	76

第十一章 项目社会效益和生态效益分析	78

11.1 社会效益分析	78

11.2 生态效益分析	78

第十二章 项目组织与管理	79

12.1 组织机构与职能划分	79

12.2 项目经营管理模式	79

12.3 经营管理措施	80

12.4 技术培训	81

第十三章 项目风险分析及建议	82

13.1 项目风险分析	82

13.2 建议	82

第十四章 结论	84

14.1 结论	84

附表：	86

第一章  总 论

1.1项目概况

1.1.1项目名称：新能源产业园项目

1.1.2项目建设地点：

1.1.3项目承建单位：

1.1.4项目建设周期：

第一期  三个节能产品生产制造厂和绿色煤矿建设

第二期   集中供热站   分户式供热站建设   孵化产业园建设

建设周期为18个月。

1.1.5建设内容及规模：

1.生物质能源供热站（热力公司）：主要用于环保装备产业园区内工业热源需求集中区域供热，周边居民社区供热，商业综合区供热，公共事业用户等分户式供热，供热站占地60亩，热力站设备总投资：1亿元人民币（不含城区管网）；

- 生物质固体燃料加工基地（绿色煤矿）：占地100亩，办公车间、仓储建设3万平方米。压块燃料生产线4条，颗粒燃料生产线6条，项目总投资：2亿元人民币，产能达到年产生物质燃料10-15万吨；

- 节能设备制造厂：占地100亩，研发楼、生产车间、库房建设4万平方米（1）锅炉厂：燃油锅炉、燃气锅炉、生物质锅炉、电锅炉、燃烧机以及锅炉附件产品、热风炉、导热油炉、热水炉、生物质民用炉具以及各种烘干设备；（2）农牧机械厂：生物质燃料压块机、生物质燃料颗粒机、秸秆粉粹机、秸秆扎切机等（3）散热器厂：钢铝、铜铝、钢制等各种暖气片，项目总投资：2亿元；

- 孵化产业园占地200亩，招商扶持8-10家与产业产品配套的节能产品制造企业，科技孵化器科研楼、研发中心、单体厂房车间等总建筑面积10万平方米，总投资5亿元；

1.1.6项目承办单位公司简介

1.2 研究工作的依据与范围

1.2.1研究工作的依据

1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定；

2、《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订）》；

3、国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；

4、《A省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

5、国家有关法律、法规及产业政策；

6、项目承担单位提供的基础数据。

7、《A省城市总体规划（2005-2020）》

1.2.2可行性研究工作的范围

根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：

1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业市场发展趋势和需求量进行预测；

2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；

3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；

4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；

5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；

6、对项目实施进度、劳动定员的确定；

7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；

8、提出项目的可行性研究工作结论。

1.3投资估算

1.4资金筹措

1.5财务评价

项目建成后，年销售收入192694.8万元，年总成本费用134355.6万元，年利润总额47900.09万元。所得税后项目投资财务内部收益率为33.92%，财务净现值95035万元（ic=12%），投资回收期4.23年(含建设期)。经济效益显著。

## 1.6主要经济技术指标

主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标指数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 100000.00 |  |
| 1.1 | 建设投资 | 万元 | 90000.00 |  |
| 1.2 | 建设期利息 | 万元 |  |  |
| 1.3 | 流动资金 | 万元 |  | 达产年份 |
|  | 其中：铺底流动资金 | 万元 | 10000.00 | 达产年份 |
| 2 | 营业收入 | 万元 | 192694.80 | 达产年份 |
| 3 | 营业税金及附加 | 万元 | 1614.90 | 达产年份 |
| 4 | 总成本费用 | 万元 | 134355.60 | 达产年份 |
| 4.1 | 固定成本 | 万元 | 116451.70 | 达产年份 |
| 4.2 | 可变成本 | 万元 | 17903.90 | 达产年份 |
| 5 | 利润总额 | 万元 | 47899.09 | 达产年份 |
| 6 | 所得税 | 万元 | 11974.77 | 达产年份 |
| 7 | 税后利润 | 万元 | 35924.31 | 达产年份 |
| 8 | 投资利税率 | % | 47.90 | 达产年份 |
| 9 | 财务内部收益率 | % | 45.59% | 所得税前 |
| 10 | 财务内部收益率 | % | 33.92% | 所得税后 |
| 11 | 财务净现值(ic=12%) | 万元 | 151081.37 | 所得税前 |
| 12 | 财务净现值(ic=12%) | 万元 | 95034.82 | 所得税后 |
| 13 | 投资回收期 (含建设期) | 年 | 3.60 | 所得税前 |
| 14 | 投资回收期 (含建设期) | 年 | 4.23 | 所得税后 |
| 15 | 盈亏平衡点 | % | 31.56 | 运营期内年均值 |

## 1.7研究结论

秸秆生物质燃气与生态循环综合利用项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订）》第一类（鼓励类）中第一款“农林业”第20条“农作物秸秆还田与综合利用（秸秆沼气及热解、气化，固化成型燃料）”、第21条“农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程、“三沼”综合利用、沼气灌装提纯等）”、第30条“有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”及第三十八款“环境保护与资源节约综合利用”、第28条“再生资源回收利用产业化”。该项目不仅可以解决秸秆的污染问题，还可开发可再生清洁能源和有机肥料，具有生态环境保护、资源开发以及节能减排等重要意义。产品使用时，以农作物秸秆压块为燃料，收购农作物秸秆，有效实现农作物秸秆的综合利用，增加了农民的收入，改善农村环境，提高农民生活水平，解决了上班时间或对无人居住的房间 “热损耗”现象，产品有效提高燃烧效率，减少了黑烟、废灰，缓解了环境的压力；另外，可以带动秸秆深加工，进行农作物秸秆利用，一方面有效利用了生物质资源，另一方面，避免了秸秆废弃、燃烧对环境带来的污染。

项目符合国家对环境和能源的产业政策发展方向，开辟了生产可再生清洁能源的新途径；同时，也可促进农业可持续发展和保护生态环境。项目建设符合国家发展规划及产业政策要求，也符合我国目前贯彻落实科学发展观的要求，社会效益显著。

项目建成后具有较好的经济、社会效益，可促进当地经济快速发展。

节能设备制造厂项目建设符合国家能源发展战略，符合国家有关发展可再生能源的相关政策、文件，符合清洁环保、可持续发展能源产业的政策要求，为改善能源结构、提高能源利用效率、减轻环境压力作出巨大的贡献。

孵化产业园项目市场定位准确，市场发展潜力巨大，符合国家有关政策、行业规划和区域规划，并且具有良好的社会经济效益和一定的抗风险能力。因此，本项目运作最关键问题是需要政府尽快出台相关配套政策及实施方案，如变更项目土地用途、调整项目规划指标及出台优惠政策，以支持桂林创业孵化中心（ ）项目的建设和运作，从而进一步加快项目落地生根，以发挥本项目独有经济效益。

因此该项目的建设是必要的、可行的。

第二章   项目建设的必要性

2.1项目建设的必要性

### 2.1.1 项目建设符合国家产业政策及发展规划

1、符合国家社会主义新农村建设的要求。

党的十六届五中全会指出，建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务，是新时期解决“三农”问题的重大举措。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，以发展农村经济为中心任务，以建设现代农业、加强农村基础设施建设、提高农业综合生产能力、解决农民最关切的实际问题为着力点，加快农村经济和社会事业发展。其主要任务之一即是围绕村容整治和环境美化、综合利用农业废弃物资源，搞好农村污水、垃圾治理，改善农村环境卫生。

2、符合国家的产业政策

2005年2月28日十届全国人大第十四次会议通过了《中华人民共和国可再生能源法》，该法案提出“国家鼓励和支持农村地区的可再生能源开发利用”，同时“县级以上人民政府应当对农村地区的可再生能源利用项目提供财政支持”。该法自2006年1月1日起施行。该法案的颁布和实施，为我国新能源的开发和利用提供了重要的法律依据和财政扶持。

2007年8月31日国家发改委发布的《可再生能源中长期发展规划》提出，到2010年使可再生能源消费量达到能源消费总量的10%，到2020年达到15%的发展目标。积极落实可再生能源发展的扶持和配套政策，培养持续稳定增长的可再生能源市场，逐步建立和完善可再生能源产业体系和市场及服务体系，促进可再生能源技术进步和产业发展。 同时，2007年11月15日国家发改委办公厅和财政部办公厅联合发布发改办能源[2007]2807号文件关于请组织申报2007年生物质能源综合利用示范项目的通知。该通知指出，国家发改委和财政部决定实施农林废弃物生物质能综合利用示范项目。确定把生物质成型燃料作为近期农林废弃物生物质能综合利用示范的重点领域之一。以农作物秸秆、林木枝桠材、农林产品加工剩余物等生物质为原料，生产颗粒状、棒状、块状等致密成型燃料，主要用于为农村和小城镇居民提供饮食、取暖等生活燃料，多余产品可面向市场出售。通过示范项目建设，完善生物质成型技术，建立生物质成型燃料的商业化经验模式。国家财政按投资一定比例给予补助。

2007年10月15日胡锦涛总书记在中国共产党第十七次全国代表大会上明确提出，“循环经济形成较大规模，可再生能源比重显著上升”，“生态环境质量明显改善，生态文明观念在全社会牢固树立”；“开发和推广节约、替代、循环利用和治理污染的先进适用技术，发展清洁能源和可再生能源，保护土地和水资源，建设科学合理的能源利用体系，提供资源利用效率”。

2007年7月2日农业部发布的《农业生物质产业发展规划（2007-2015年）》提出未来近我国发展秸秆固化成型燃料的具体目标是：到2010年，结合解决农村基本能源需要和改变农村用能方式，全国建成400个左右秸秆固化成型燃料应有示范点，秸秆固化成型燃料年利用量达到100万吨左右；到2015年，秸秆固化成型燃料年利用量达到2000万吨左右。

根据《国家战略新兴产业发展“十二五”规划》，新一代信息技术、生物、节能环保、高端装备制造产业将成为支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业将成为先导产业。

根据国家未来几年秸秆固化成型燃料的发展目标，该项目的建设符合国家农业生物能产业的发展要求。

### 2.1.2 项目建设具备技术可行性

A集团是集生物质科技研发、生物质燃料加工、生物质能源供热、生物质锅炉、农牧机械、高效散热器、活性炭系列、型钢楼体、冷弯型钢别墅、木醋酸应用品系列、秸秆反应堆菌种制造于一体的新能源产业集群。

A集团是以开发利用秸秆资源，城市垃圾为主导的“绿色矿产”、“城市矿产”，立足于“园区”与“企业”打造的一“绿色矿产项目”，讲彻底结束A市近200年的采矿历史。从根本上解决农田秸秆、农林废弃物处理难等系列问题，同时为域内2000多名下岗职工提供了再就业机会。作为我国北方新能源企业的龙头，A集团在创收效益的同时，更加注重与民生、环境、文化的协调发展。

A集团在顺应国家发展战略，响应全球环保倡导的同时，积极鼓励并吸纳更多优秀人才加入创业兴业队伍。全力形成“大众创业，万众创新”的新态势。A集团建设的总裁办公中心。能源财富中心，全球运营中心，集电子商务、仓储物流、科技研发于一体。以蓝天常在、青山常在、绿水常在，倡导绿色生活为追求。以大力推进绿色发展，循环发展，低碳发展为根基。以建设京津冀能源储备基地，构建面向内蒙古饲料冬储基地打造中国最大生物质仓储基地为目标。依转型再促进经济发展，依升级再铸城市辉煌，推进弘扬生态文化，加快“美丽中国”建设，实现中华民族永续发展。

近年来，我国政府对节能减排已提高到前所未有的高度，环保、节能准入已作为优化产业的重要手段，并应用价格杠杆促进资源节约和环境保护。利用新技术，从源头上解决能源浪费和环境污染等问题势在必行。

国务院总理温家宝于2007年3月5日在十届全国人大五次会议上作政府工作报告时提出，要大力抓好节能降耗、保护环境。重点要做好的八方面工作之一是加快节能环保技术进步，积极推进以节能减排为主要目标的设备更新和技术改造，引导企业采用有利于节能环保的新设备、新工艺、新技术。加强资源综合利用和清洁生产，大力发展循环经济和节能环保产业。

为推动节能技术进步，提高能源利用效率，促进节能降耗和污染减排，建设资源节约型、环境友好型社会，国家发展改革委、科技部组织有关专家、学者，修订了《中国节能技术政策大纲（2006年）》，《大纲》充分考虑10年来节能技术发展状况，提出了重点研究、开发、示范和推广的重大节能技术，限制和淘汰高耗能工艺、技术和设备。为企业、科研机构开展节能技术研究和开发提供技术方向，对引导企业项目投资方向和推广应用节能技术具有重要的指导意义，为实现国家“十一五”规划节能目标奠定技术基础。

十届全国人大四次会议审查批准的“十一五”规划，明确提出要建设资源节约型、环境友好型社会，对环境保护提出了更为艰巨的任务和更为严格的目标。要求到2010年，在保持国民经济平稳较快增长的同时，使重点地区和城市的环境质量得到改善，生态环境恶化趋势基本遏制，主要污染物二氧化硫和化学需氧量排放总量比“十五”期末减少10%，这意味着这两个指标必须在2006～2010年的5年里每年下降2%，是“十一五”时期环境保护工作的主要奋斗目标，而且都是必须完成的约束性指标。

目前，国内燃料资源，还是以燃料煤为主，燃煤锅炉烟气污染及消耗在全国总量中占很大比重，其中北方地区冬季采暖使空气污染更加严重，村镇多数办公采暖期是非采暖期污染3倍以上，40%的热量浪费掉 ，村镇多数办公区、学校、居民区均是用燃煤分散采暖，煤炭的大量燃烧，一是热能严重浪费，二是严重污染环境。

另一方面全国各行业尤以冶金，建材等行业为主，烟气废热排放严重，造成约60%左右热量浪费。将这些浪费能源回收利用，是一件迫在眉睫的事。

当今，世界各国对能源与环保的紧迫感，带动了对节能，环保设备的需求增长，2007年第三季度较06年节能环保销售收入增长15%,虽然由于研发、生产、营销的成本增加，但是由于国家产业政策影响，前景非常看好。国家在解决民生问题、加大村镇基础设施建设、改善安居工程及学校就学环境的同时，着重解决影响人们生活的环境问题；解决资源利用率低的问题。处理这些问题，势必从高消耗、高污染的设备、设施上下大功夫，节能环保的设备、设施将是未来一切社会工程的主流。

农业生产机械化是社会历史发展的必然趋势，也是农业生产发展的必然要求。我国是一个农业大国，农业从来都是社会稳定和经济发展的基础。农业生产机械化是现代农业的重要组成部分，党和政府自始至终高度重视农业和农村经济发展，把改善农村生活条件，增加农民收入作为整个国民经济工作的首要任务。近期，农民对农业生产的投入增加，由其是对农业机械的投入呈现出新的情况。我国要建设社会主义新农村，建设小康社会，必须加快发展农工业机械化。

综上所述，节能环保设备技改项目的建设符合国家产业政策，该项目的完成是企业持续健康发展的重要举措。该项目的建设体现“高起点、快发展、增效益、节能环保”的理念，树立A市市工业项目的良好企业形象，为造福当地人民做出应有的贡献。

A市市政府高度重视该项目建设，把它作为全市产业结构调整和优化的公共平台来建设。经过改革开放30年来的持续发展，A市市区域经济实力明显增强，奠定了发展高新技术产业的坚实基础。

利用当前国家促进中部崛起和支持资源型城市转型的契机，在当前经济体制转轨和增长方式转型的关键时期，建设孵化产业园项目可作为培育和壮大A市市高新技术产业。在信息化带动工业化的前提下，为孵化产业园项目和入孵企业的选择提供了较宽的范围，有利于孵化效益的显现。

目前，A市市为扶持青年创业，解决青年创业过程中遇到的场地、资金、管理等难题，也建设了少部分孵化器，如大学生创业园。帮助青年创业、中小科技企业成长发展，起到了一定作用，但是这些孵化器孵化规模小而不全，孵化场地面积不足，孵化能力有限，远不能赶上发展需要，因此有必要在A市市创建孵化产业园，这对于促进A市市区域经济发展是非常必要的。

## 2.2 分析结论

项目公司综合项目的建设符合国家有关政策的要求，项目建设有利于完善A市市城镇化建设的功能，增加当地就业带动相关产业链发展，快速推进A市市社会经济发展，实现资源合理利用，促进节能环保产业快速发展，有效缓解能源紧张问题，提高人民的生活水平，对创建和谐社会有积极的作用。项目的建设得到社会各界的支持及组织的参与，基本上不存在社会风险问题，是一个具备社会可行性的项目。建议项目单位抓紧做好各项前期工作，争取项目早日建成，发挥其应有的经济社会生态效益。

本项目建设是必要的，经济上是合理的，技术上也是可行的，建议尽快组织进行实施。

第三章  项目选址及建设条件

3.1 项目选址

根据项目选址原则进行选址。项目计划在A市市新城区内，该建设地具有自然条件适宜、劳动力充足、交通运输便利、原料资源丰富及适合产业发展等优点，符合该类型企业选址的要求。

3.2选址概况

第四章工艺技术方案

4.1生物质基地技术方案

经过秸秆供热考察调研，目前国内锅炉厂尚无设计制造秸秆燃烧锅炉的业绩，但已有不少锅炉厂在秸秆燃烧锅炉设计制造方面进行了较为深入的技术准备工作。配合国内秸秆电站工程的需要，已有数家锅炉厂在对国内外已运行生物质燃料锅炉进行分析对比的基础上，进行了秸秆燃烧锅炉的方案设计。

从调研情况来看，国内锅炉厂对秸秆燃烧特性和秸秆燃烧锅炉需要注意的问题都有一定的认识，并且有解决问题的针对性思路。在参考国内外各种生物质燃料锅炉、垃圾锅炉的基础上，推出了循环流化床、固定炉排、活动炉排等多种炉型。在参数选取上，多数锅炉厂倾向于先从中温中压参数起步，待积累运行经验后再论证提高参数是否经济合理。

生物质数控锅炉热效率在86%以上，而传统煤锅炉热效率在72%以下，热效率高于煤锅炉；生物质数控锅炉的起火与加热方式是“火往下走”、“火不烧锅筒”、“高温热气流通过超导热管给锅筒中的水加热”。独特走火与加热方式为提高寿命奠定了使用基础，而煤锅炉的走火与加热方式是火往上走，火直接烧锅筒和水冷壁管；生物质数控锅炉的制造方式是由自行设计制造的专用模具，采用高铝水泥、优质耐火骨料和耐高温纤维一体化浇铸而成，而煤锅炉炉体制造方式是由耐火砖砌成；生物质数控锅炉一般体积要小于煤锅炉的体积，占地较小，生物质数控锅炉安全性较高，运行时负压，不存在不安全因素，而煤锅炉炉膛、锅筒微正压,运行时正压,安全系数低；生物质数控锅炉的排烟温度较低，一般低于150℃，而煤锅炉排烟温度较高，一般超过200℃，生物质数控锅炉的保指标不需安装消烟除尘设备就远优于国家规定标准，而煤锅炉必须安装除尘器才能达标；生物质数控锅炉的自动化控制度高，安装有微电脑控制系统，具有温度设定、循环控制及故障报警等功能，使用操作简单方便。

生物质数控锅炉热效率在86%以上，而传统煤锅炉热效率在72%以下，热效率高于煤锅炉；生物质数控锅炉的起火与加热方式是“火往下走”、“火不烧锅筒”、“高温热气流通过超导热管给锅筒中的水加热”。独特走火与加热方式为提高寿命奠定了使用基础，而煤锅炉的走火与加热方式是火往上走，火直接烧锅筒和水冷壁管；生物质数控锅炉的制造方式是由自行设计制造的专用模具，采用高铝水泥、优质耐火骨料和耐高温纤维一体化浇铸而成，而煤锅炉炉体制造方式是由耐火砖砌成；生物质数控锅炉一般体积要小于煤锅炉的体积，占地较小，生物质数控锅炉安全性较高，运行时负压，不存在不安全因素，而煤锅炉炉膛、锅筒微正压,运行时正压,安全系数低；生物质数控锅炉的排烟温度较低，一般低于150℃，而煤锅炉排烟温度较高，一般超过200℃，生物质数控锅炉的保指标不需安装消烟除尘设备就远优于国家规定标准，而煤锅炉必须安装除尘器才能达标；生物质数控锅炉的自动化控制度高，安装有微电脑控制系统，具有温度设定、循环控制及故障报警等功能，使用操作简单方便。

生物质燃料：是应用农林废弃物（如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等）作为原材料，经过粉碎、混合、挤压、烘干等工艺，制成各种成型（如颗粒状）的，可直接燃烧的一种新型清洁燃料。其直径一般为30毫米，破碎率小于1.5%～2.0%，干基含水量小于10%～15%，灰分含量小于1.5%，硫含量和氯含量均小于0.07%，氮含量小于0.5%。生物质成型燃料的热值为15－18MJ/Kg，约2～3kg生物质燃料替代1Kg燃料油或1立方天然气。

生物质成型燃料的特性：密度大，体积小，贮存安全方便，清洁干净；燃料挥发份高，着火容易，燃烧特性好，燃烬率高；含硫量极低，仅为燃煤的1/20左右，不用采取任何脱硫脱硝措施即可达到环保要求；含灰分低，常规除尘装置即可满足环保要求 ；“0”排放：生物质燃烧排放的CO2与其在生长过程中吸收的CO2相同，且替代了化石能源，减少了净排放，根据《京都议定书》机制，生物质燃料CO2为生态“0”排放。

通过生物质数控锅炉配套水温空调相连接，水温空调升温快、热效高，克服了暖气片升温慢、远冷近热、冷热不均的缺陷，室温均匀舒适宜人。加热对象是室内空气，很少把热量消耗在地面和墙壁，使有价的热能得到了充分利用。能按需要调节室温，可在上班时间或对无人居住的房间设定较低温度把采暖费用降到最低限度，解决了传统锅炉配套暖气片的“热损耗”现象。

以公司目前的生产能力，每年可生产推广生物质供暖系统500台套，年可生产加工各类生物质燃料15万吨，年产值1.4亿元。河南巨烽集团自主研制的生物质供暖系统获得了32项国家专利在产品使用时，以农作物秸秆压块为燃料，收购农作物秸秆，有效实现农作物秸秆的综合利用，增加了农民的收入，改善农村环境，提高农民生活水平，解决了上班时间或对无人居住的房间 “热损耗”现象，产品有效提高燃烧效率，减少了黑烟、废灰，缓解了环境的压力；另外，可以带动秸秆深加工，进行农作物秸秆利用，一方面有效利用了生物质资源，另一方面，避免了秸秆废弃、燃烧对环境带来的污染。

4.2 节能设备制造厂技术方案

（1）遵循节能减排，循环经济的理念，以高效、节能和环保为总则。

（2）采用的技术成熟、可靠，运行管理方便。

（3）工程建设和运行费用低，占地少。

（4）适合当地的地域特点及技术经济条件。

（5）便于实现工艺过程的自动控制，降低劳动强度，节省人工费。

4.3 孵化产业园技术方案

项目实施内容包括创业孵化中心（ ）整体规划设计；项目工程建设施工；项目市场营销策划；各项配套服务设施建设。

## 4.3.1项目开发目标及策略

### 1、项目开发总体目标

⑴以科技园项目为契机，实施“工业园区规模化”战略。

⑵以项目树形象，亮品牌。

⑶兼顾效益的基础上，追求开发速度，探索开发新模式，建立和巩固招商网络。

## 2、项目定位

### 1.功能定位

集科研、孵化、商务配套、信息服务、单体厂房车间、创业者生活配套于一体的综合性的孵化中心。

### 2.市场定位

创业孵化中心（ ）项目市场定位：集聚中小企业进驻园区，为中小型高科技企业、投资机构、金融机构、中介机构服务和投资人士搭建企业技术共享平台。

创业孵化中心（ ）项目是高新技术研发实验室，是科研成果商品化、产业化平台；是鼓励创新、鼓励发展的生产力促进中心；是中小品牌产生、发展、壮大的孵化基地；是信息、资金、人才汇集的创业天堂。

本案开发将中小型高科技企业、企业孵化中心、投资者、科技中介服务机构的功能有机结合起来，利用A市市新城区已经形成的电子与信息、生物医药、机电一体化、新材料、环保等五大支柱产业辐射和集聚能力，通过市场化运作与合理的价格策略实现项目各参与方的最大利益。

### 3、目标客户定位

A市市区及周边种子型高科技企业和中小型企业；

## 4.3.2、项目方案设计

### 1、孵化商务区（中心管理区）

孵化商务区是孵化中心的核心和亮点部分，以创业服务中心为机构载体，提供诸如教育培训、科研设备与技术辅导、注册代理服务、创投咨询和融资服务、法律和会计咨询、市场研究与推广、政策等综合信息服务、招商指导服务、贸易信息服务、商务谈判咨询、电子商务平台、媒体宣传、企业管理咨询、物业管理等功能服务，以及产品展示、广告投放、大型会议展览、多媒体室等辅助服务。

包括设置计算机及网络系统（数据库系统、共享与管理）、商务办公、培训机构（提供政策、法规、管理、技术、营销、企业管理等方面的培训）、国际交流与会议区（可用于各种规模的会议、展览演示、交流洽谈会等用途），同时设置开放的实验室（公用实验设施，可以包括现有仪器设备的开放与共享）、不同发展方向专业实验室，为企业提供研发场所。

主要职能是以科技金融、信息等各种形式的服务，孵化高新技术企业，培育高新技术企业家完善创业服务体系，促进官、产、学、研、资、介、贸在高新技术产业化方面的结合，促进人才、技术、资金、信息及其它资源的合理流动，为高新技术企业的创业和成长创造必要的局部优化环境。负责高新技术项目的收集、中介和实施。为项目的论证、中试做好组织、协调和规划工作。为高新技术成果专利申请、专利实施、专利检索提供服务。为高新技术的科研、中试、开发提供所需的工作场地、办公场地。提供创办高新技术企业的各项政策咨询。协助人才交流部门，为提供进驻单位办理招聘，借调和短期聘用各类专业技术人才的事宜。完成高新开发区工、管委下达的各项任务。

### 2、产业孵化区

该区作为企业集聚区，以集聚各类中小科科技企业为主。主要为创业企业提供孵化场所（进驻办公、生产场地），并对进驻企业按相应区域进行功能设置，并分期进行建设。

产业孵化区分为旅游服务企业孵化区、电子信息企业孵化区、文化创业企业孵化区、生物医药企业孵化区、机械设备企业孵化区、环保企业孵化区、新材料新能源企业孵化区等七大专业孵化区，共同围绕孵化商务区驻扎。孵化区任务是在孵化商务区的孵化下实现一家家产业上下联动企业、行业技术类似企业的成立，并培育扶持其成长、经营、管理、生产、销售等一系列企业运作，实现产值、利润、缴税，从而在孵化区内形成企业集群、产业联动规模，而成功毕业后的一批批企业则依次推向社会，为整个桂林形成高新技术产业群和产业链打下基础，给桂林带来无穷的经济和社会效益。产业孵化区七大专业孵化区都是在各自行业中培育成长起的有产业联动关系和集群关系的企业族群。

### 3、生活配套区

配套区主要设施有住宿、酒店、食堂、物业管理、健身场所等，为整个园区居住居民、企业提供一个购物、餐饮、娱乐、休闲场所。

## 4.3.3、组织机构设计

### 1、技术服务中心

为进驻企业提供必要技术支持，供企业提供技术咨询、查询等，设立项目库及设备库，实现项目与投资双方的互动，为供需方牵线搭桥。并组织参加各种类型的产品技术交易会，产品推广会，经贸洽谈会。

### 2、企业孵化服务中心

建立创业服务信息网络平台，供企业建立网页，发布产品供求信息。为进驻企业提供商业咨询、资金、人才、市场和专业机构服务。

### 3、园区服务中心

主要是为园区提供物流、后勤、物业等方面的服务。

本项目以创新服务为核心，将逐步建立起了一套比较完整、规范的服务体制，为创业者和科技企业提供孵化场地、政策扶持、资金筹措、项目申报、中介咨询、人才培训等综合服务，同时，不断增强孵化功能，延伸服务内涵。

因此，本项目将依靠科技进步，通过精心规划，精心设计，精心施工和科学管理。建成以环境整治为先导，以生态园林城市为理念，规划合理，设计新颖，功能合理，设施齐全，质量优良，环境优美的高新区科技产业项目。

# 第五章 项目建设方案

## 5.1 建设内容

### 5.1.1建设内容

1.生物质能源供热站（热力公司）：主要用于环保装备产业园区内工业热源需求集中区域供热，周边居民社区供热，商业综合区供热，公共事业用户等分户式供热，供热站占地60亩，热力站设备总投资：1亿元人民币（不含城区管网）；

2.生物质固体燃料加工基地（绿色煤矿）：占地100亩，办公车间、仓储建设3万平方米。压块燃料生产线4条，颗粒燃料生产线6条，项目总投资：2亿元人民币，产能达到年产生物质燃料10-15万吨；

3.节能设备制造厂：占地100亩，研发楼、生产车间、库房建设4万平方米（1）锅炉厂：燃油锅炉、燃气锅炉、生物质锅炉、电锅炉、燃烧机以及锅炉附件产品、热风炉、导热油炉、热水炉、生物质民用炉具以及各种烘干设备；（2）农牧机械厂：生物质燃料压块机、生物质燃料颗粒机、秸秆粉粹机、秸秆扎切机等（3）散热器厂：钢铝、铜铝、钢制等各种暖气片，项目总投资：2亿元；

4.孵化产业园：占地200亩，招商扶持8-10家与风光产业产品配套的节能产品制造企业，科技孵化器科研楼、研发中心、单体厂房车间等总建筑面积10万平方米，总投资5亿元；

## 5.2总体布局

### 5.2.1 平面布置原则

1、根据生产要求，考虑工艺、建筑、防火等专业地要求，合理安排生产车间、库房、辅助车间和市场的位置，严格分区。

2、厂区道路应便于产品的运输和装卸，同时主干道应适合防火车辆的行驶。

3、动力供应尽量靠近负荷中心，以减少动力和能源的损失。

4、根据环保要求及企业地生产特点，厂区合理布置绿化带，达到美化环境和改善环境地目的。

### 5.2.2 设计方案

项目占地306820m2，建筑面积为180000m2。主要建设项目为： 1.生物质能源供热站（热力公司）：原料库、成品库、生产车间、办公室、配电室等。2.生物质固体燃料加工基地（绿色煤矿）：办公车间、仓储建设3万平方米。3.节能设备制造厂：研发楼、生产车间、库房建设4万平方米。 4.孵化产业园：科技孵化器科研楼、研发中心、单体厂房车间等总建筑面积10万平方米。

1、总平面布置方案

厂区的布置尽量按照工艺流程进行设计，原料库布置在厂区的北部，原料进厂后可直接运送到，堆放；生产车间布置在原料库的下边，方便原料进入加工车间；成品库布置在生产车间的南边，从加工车间出来的产品可直接码放到成品库暂时保存。

厂区西北部为生活管理区，设有办公楼、食堂、澡堂、停车场，周围进行大面积绿化，使厂区内有个优美、舒适的环境。

厂区内建设配电室，功能齐全，设施完备，并保证各车间的间距满足《建筑设计防火规范》的要求。

该方案具有工艺流程顺畅，功能区明确的特点。 本项目布置方案详见附图二总平面布置图。

2 .厂区交通和环境

厂区内的交通运输规划根据生产需要、当地交通运输现状和发展规划，结合自然条件与要求全面考虑，满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求，并利用道路进行功能分区，与厂外道路连接，统筹安排，以便于经营管理。采用人车分流系统，在厂区各建筑物外围形成环形车道，可便捷地到达各个功能区。

厂区绿化采用立式多层次方式。沿围墙栽植低矮树灌木，道路边及空地种植乔木、花卉、草坪等植物，车间四周点缀少量高大乔木，使人进入厂区后置身于绿茵丛丛、鲜花点缀的环境之中。

### 5.2.3 其他要求

1、供电

本项目用电在现有厂区供电设施上进行增容，以减少新厂区建设的投入。按规定配备自动切换的双路供电电源。采用接零、接地保护系统，设置漏电保护。对配电设置屏蔽和障碍，以防止人体有意或无意触电。

2、供水

该项目生产过程中生产用水基本上不消耗，主要是饮用水和生活用水，全年共计耗水量约为228.68万吨。

3、消防

根据国家标准GBJ 16-87《建筑设计防火规范》设计，确定厂房、仓库耐火等级和防火间距，满足安全疏散条件。设置环形消防车道，墙面、屋顶、屋面及楼梯间等符合防火要求。室内、外设置消防用水。按单个建筑物最大发生火灾面积计算，室外需25L/s，室内10L/s。需建2个水流量为90m3/h的消防井或接市政管道；或建35L/s的消防水池，满足连续3小时消防。若按第三种消防措施计算，则需消防用水量为378t。

4、其它公用设施

包括管道建设（生产、生活污水管道、雨水管道）。

## 5.3 厂区内外运输

### 5.3.1 厂外运输量及运输方式

厂外以公路运输为主要运输方式，运输对象为原辅料和成品。秸秆、木屑以农用车运输。产品以编织袋包装好后用卡车运输。锅炉、农牧机械、散热片等用卡车也能输该项目每年运入、运出量如表下图所示。

该项目全厂运输量表

| 序号 | 项目名称 | 运入（t/年） | 运出（t/年） | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秸秆 | 100000 | - | 农用车 |
| 2 | 木屑 | 50000 | - | 农用车 |
| 3 | 成品 | - | 150000 | 卡 车 |
| 4 | 机械设备 | 56 | 56 | 卡车 |

### 5.3.2 厂内运输

1、厂内运输内容

把原料、辅料、成品等按生产路线、工艺流程进行库房与车间、车间与车间、车间内部各工序之间的运输均为厂内运输。根据物料的周转情况，厂内运输可以分为以下几个阶段：

（1）把原料运到工厂；

（2）把原材料搬运入库；

（3）将产品运到成品库；

（4）将产品由成品库发送出厂。

2、厂内运输要求

（1）根据工艺流程、货运量或货物性质，选用适当的运输方式，合理地组织车流、人流，以保证运输、装卸作业安全条件。

（2）建立运输、装卸设备的技术档案，有计划地运输、装卸设备进行大、中、小修和维修保养工作，使其经常保持完好状态。

（3）从事运输工作的人员，应进行安全教育，经考试合格后，方准单独操作。

机车、机动车和装卸机械的驾驶人员，必须经有关部门组织的专业技术、安全操作考试合格，发给驾驶证，方准驾驶。

（4）从事运输作业的人员，应定期进行体格检查，凡患有色盲、严重近视、耳聋、精神病、高血压、心脏病等禁忌症者，不得继续担任原职工作。

（5）工厂应做好运输、装卸作业的防暑、防寒和防滑工作，按规定发给作业人员防护用品。运输、装卸作业人员碍作业时应穿戴好防护用品。

3、厂内运输工具

厂内运输工具一般有无轨运输车辆、有轨运输车辆、连续运输工具和其他运输工具。本项目的主要运输工具为无轨运输车辆。

无轨运输车辆有汽车、铲车、电瓶平板车和手推车等。这类车辆机动灵活，载重量可大可小，道路基建投资小，使用方便。

4、厂区内运输事故的预防

厂区内运输易发生的事故有撞车、翻车、轧辗以及在搬运、装卸、堆垛中物体的打击等。发生以上事故的原理主要是缺乏安全知识教育，作业条件不符合安全要求以及运输设备和运输工具缺陷。

为了防止事故的发生，应建立一套运输、装卸的安全生产制度和奖罚制度；严格遵守《工业企业厂内运输安全规程》；平时发现事故苗头，要及时采取措施，当事故发生时，现场人员要保持冷静，以高度的责任感，采取必要的措施，防止事故扩大；事故发生后，要及时总结经验教训，做到“三不放过”（事故原因分析不清不放过；事故责任者、领导者和群众没有受到教育不放过；没有切实可靠的改进措施不放过）。

## 5.4孵化产业园配套工程说明

⑴道路交通及绿化

该项目地处A市市，交通便利，各种基础设施完善，车流、人流顺畅。为保障孵化中心项目的车流、人流、消防和安全保卫工作，提高小区的物业水准，项目的住宅区和商业区分区管理。能很好的解决项目的道路交通问题。

⑵供电及通讯系统

供电设施并入A市市电网，用电负荷、设备配置按设计规范要求。电信系统、有线电视从市网干线电缆网入网孔引入。

⑶给排水系统

用水标准、用水量按A市市规定。排水采用雨水、污水分流排水制，排入市政雨水、污水管道。

（4）建筑风格

在建筑设计方面，要求与A市市城市规划整体布局协调一致，通过建筑物的造型语言，以超前和创新的手法塑造出一种全新的、强有力的、令人印象深刻的高科技建筑物形象，具有鲜明的科技意识，体现科技创业天地的内涵，A市的地标性建筑。

# 第六章  总图运输与公用辅助工程

## 6.1  秸秆运输及厂内输送

6.1.1  秸秆厂内储存

由汽车将符合锅炉燃烧要求的各类秸秆打捆后从各收集加工站运往供热站，并卸入供热站的秸秆仓库内，公司配备独立的秸秆仓库2座。公司设有大门，运输货车可从大门驶入，然后停在称重台上，称重的同时还要测试秸秆含水量。按照锅炉燃烧要求，秸秆的含水量平均应在12%左右，最高不得超过25％。在汽车出、入口设置2台汽车衡，其中1台用于计量重车，1台用于计量空车。秸秆仓库起储存作用，暂按存放3天用量考虑。在每座秸秆仓库库房顶部设有两台桥式抓斗起重机作为送料设备。由于车流量较大，因此，接收和卸货区域必须具有足够的空间，每辆货车可由叉车或桥式抓斗起重机进行卸货。卸货时，叉车或桥式抓斗起重机操作员将秸秆捆放入预先确定的位置。叉车或桥式抓斗起重机还需完成将库存秸秆捆抓送至秸秆破碎输送平台以及将仓库的秸秆捆进行整理、搬堆的任务。运输汽车由运输公司提供，供热站不自备。

6.1.2  秸秆厂内破碎

厂内秸秆破碎设在秸秆仓库内，将秸秆破碎到满足锅炉入炉要求的长度（暂按5cm）。破碎设备选用六台秸秆破碎机，每台破碎出力24t/h。破碎输送系统设双路，每路系统设三台秸秆破碎机，两台运行一台备用。扩建第三台炉后，每路系统再增加一台秸秆破碎机，最终达到三台运行一台备用。

6.1.3  秸秆厂内输送

破碎后的秸秆经带式输送机送至秸秆仓间内的带式输送机上，出力72t/h，通过卸料器卸入炉前秸秆仓内。

6.2  给水排水及消防

1）生活消防给水系统

根据生活用水所需水压，并考虑尽量减少厂区管网数量，本工程采用生活、消防联合供水系统。为了保证生活、消防用水，在厂区内设置一座专用的消防蓄水池及一座生活、消防水泵房。蓄水池生活储备水量约为100m3，经计算消防储备水量为600m3。按水池补水时间48h计算，需补给水量为12.5m3/h。

本工程主厂房及辅助建筑生活用水量约8m3/h。

根据供热站生活用水量,选用2台生活水泵,其中一台运行,一台备用,生活水泵性能参数为：

流量：Q=16.4-30.5m3/h

扬程：H=0.6MPa

功率：P=11KW

电压：U=380V

供热站设杂用水系统，用于厂区非饮用水点。

2）消防用水量

根据《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229-96，消防水量见下表：

表6-1   消防用水量统计表

| 名 称 | 用水量 （m3/h） | 消防历时 （h） | 消防总用水量 (m3) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内消防 | 90 | 2 | 180 |  |
| 室外消防 | 144 | 2 | 288 |  |
| 合计 | 234 |  | 468 |  |
| 秸秆仓 | 288 | 2 | 576 |  |

供热站消防用水量按同一时间一次消防最大用水量考虑 ，由上表可知，供热站消防用水量为288m3/h。

经计算最大消防水压为0.70Mpa。根据消防水量及所需水压，消防水泵性能参数如下：

流量：Q=288m3/h

扬程：H=0.8MPa

功率：P=110kW

消防水泵为2台，其中1台运行，一台备用。

生活消防水泵设置在生活消防泵房内。消防稳压采用主厂房屋顶水箱稳压。

3)供热站各系统的消防措施

供热站各系统以水消防为主，并在控制室、电缆夹层、变压器及其它电器设备间等处，采用移动式干粉灭火器灭火。在电缆隧道、竖井、桥架的交叉处、电缆密集处、接头处设置悬挂式感温自动灭火器。

主厂房油系统和主要设备，除用消火栓灭火外，在其设备旁设置移动式灭火器，以便扑救初期火灾。油灌区油罐采用移动式泡沫灭火及消火栓喷水冷却。

秸秆仓采用大空间智能喷水灭火系统。

4）排水系统

供热站排水系统为两套独立的排水系统，即生活污水生产废水排水系统、雨水排水系统。

生活污水和生产废水在厂内收集后直接排入厂区外马路对面的城市污水管网主干管中。

雨水排水系统通过管道收集后进入雨水泵房，经雨水泵提升后排入厂区东边的一分干渠。此需要对渠进行疏通加固。

根据水文专业提供的水文气象报告，XX县暴雨强度公式为：

ｉ＝(7.802+7.500lg TE )/(t+7.767)0.602

式中:     I ── 暴雨强度(mm/min)；

TE ── 重现期(a)；

T  ──  降雨历时(min)。

本工程重现期取5a，降雨历时T取20min。经计算暴雨强度为1.764 mm/min。厂区最大集雨水量为2540m3/h。选用2台雨水泵。雨水泵性能参数如下：

流量：Q=1677m3/h

扬程：H=0.11MPa

功率：P=75kW

## 6.3  化学水处理系统

6.3.1  概述

1）热负荷

本工程暂按纯凝考虑，予留集中供热条件，待A市市外部集中供热条件成熟，再进行集中供热，故化学水系统适当予留今后要集中供热补水的余量。

2）水汽质量标准

依据《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》(GB/T12145-1999)，水汽质量应符合以下规定：

a）锅炉给水质量标准

考虑到机组的过热器减温方式，锅炉给水质量标准按《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》高压汽包锅炉方式进行设计。

硬度              ≤2μmol/L

溶氧              ≤ 15 μg/L

铁                ≤ 50μg/L

铜                ≤ 10μg/L

联氨             ≤10～50μg/L

油                ≤1.0μg/L

pH（25℃）        8.8～9.2

二氧化硅         ≤ 20μg/L

b) 蒸汽质量标准

钠：             ≤15μg/kg

二氧化硅：       ≤20μg/kg

铁：             ≤20μg/kg

铜：             ≤5μg/kg

c) 锅炉炉水质量标准

磷酸根：         5～15mg/L

pH：             9.0-11.0

d) 凝结水质量标准

溶解氧：         ≤50μg/L

硬度：           ≤2.0 μmol/L(1/2Ca+1/2Mg计)

二氧化硅：       ≤20μg/L

3) 化学化验室主要仪器

化验室的主要仪器设备的配置按照《火力发电厂化学设计技术规程》规定进行配置。配备有水、煤主要分析仪器，可以满足新建机组的需要。

4) 设计范围

设计内容包括：锅炉补给水处理、循环水处理（含中水深度处理）、化学加药处理、水汽取样分析和监测等。

6.3.2  循环冷却水处理

考虑到凝汽器管材与循环水系统材质以及水工构筑物对水质的要求，循环水尽量提高循环水浓缩倍率以减少补充水量和排污水量，以达到节约用水目的。

为了保证循环水在较高浓缩倍率工况下机组的安全运行，建议在工程实施前，进行凝汽器管材选择与防垢防腐防微生物运行工况及运行控制参数的动态试验研究，为工程设计、调试、运行提供依据。

在目前情况下,机组循环水浓缩倍率暂按K=3设计。

1）循环水防垢处理

经过石灰处理的水应该是CaCO3的饱和溶液，有时候由于CaCO3的结晶过程没有完成，使出水为CaCO3的过饱和溶液,这样不稳定的水会在以后形成沉淀。所以还须设置循环水加阻垢剂处理系统。药剂和药量须经试验确定。

2）防微生物滋长处理

为防止循环冷却水中的细菌增长和微生物的滋生，拟采用投加次氯酸钠杀菌灭藻处理，杀菌剂采用人工投加，药品外购。

6.3.3  给水炉水校正处理及汽水取样

1) 给水加氨处理

给水采用加氨处理，设置一套自动加氨装置，采用给水泵入口侧一点加药。加药系统根据水汽取样系统的水质指标分析信号自动加药，加药系统监视和控制在DCS 中完成。加药装置集中布置在主厂房内。

2) 炉水加磷酸盐处理

炉水采用加磷酸盐处理,设置一套加磷酸盐装置。

加药系统根据水汽取样系统的水质指标分析信号自动加药，加药系统监视和控制在DCS 中完成。加药装置集中布置在主厂房内。

6.4  厂内通信

6.4.1  生产行政管理通信

为满足本期工程厂内行政管理通信的需要，设一套数字程控交换机，本期端口容量为150线，并留有扩容的余地，配置话务台和计费系统。该数字程控交换机还可作为厂内生产调度通信的备用。

关于市话中继线的租用事宜由供热站和当地电信局协商解决，市话中继线的租用费用列入本工程概算。

6.4.2 生产调度通信

为满足本期工程厂内生产调度通信的需要，厂内设一套数字程控调度交换机，同时兼顾了系统调度通信，用户容量为40线，并留有扩容的余地。在主厂房单元控制室设置调度台，同时为了满足燃料系统生产调度的需要，在秸秆输送栈桥及转运站设置扩音终端。

6.4.3  供热站至灰场通信

由于灰渣全部用于综合利用，没有灰场，故本工程不设供热站至灰场专用通信系统。

6.4.4 通信电源

厂内通信设备与系统通信设备合用一套通信电源系统。

## 6.5 热力控制

6.5.1  设计范围及主要设计原则

本期工程热工自动化设计范围包括： 10台秸秆燃烧锅炉（燃烧棉花秸秆、果木枝等）；除氧给水系统；辅助系统如除灰系统、燃油泵房、化学水处理及污水处理等辅助系统的热工控制设计。

结合本工程实际情况，按以下设计原则进行设计：

1）安全、可靠、经济、适用、符合厂情；

2）优化方案，节省投资。

6.6  抗震措施

抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，特征周期值s=0.35s。

6.6.1  烟囱

烟囱为钢筋混凝土烟囱，高80m，上口内径2.2米，基础钢筋混凝土筏基。

6.6.2 综合办公楼

综合办公楼为办公、值班住宿、培训及餐饮于一体的联合建筑。结构形式为框架结构及框架井字梁结构（餐厅）。

6.6.3 警卫传达室：单层，电动门，警卫办公室、休息室、卫生间等。

6.6.4 自行车棚：开敞式轻型钢结构。

6.6.5 材料库与检修间单层砌体结构，高4m。

## 6.7 采暖通风

6.7.1  设计原始资料

1) 气象参数

冬季采暖室外计算温度                     －7℃

冬季通风室外计算温度                     －3℃

冬季空调室外计算温度                     －9℃

冬季空调室外计算相对湿度     　           52%

极端最低温度                             －19.4℃

冬季室外风速                              2.5m/s

冬季主导风向                   　         NS

夏季通风室外计算温度                      32℃

夏季空调室外计算温度                      35.3℃

夏季空调日平均温度                        31℃

极端最高温度                              40.4℃

夏季室外空调计算湿球温度                  27.3℃

夏季室外风速                              2.4m/s

夏季主导风向                              SN

平均大气压力                              0.09616Mpa

2) 设计范围

设计范围为本期新建主厂房及辅助生产建筑物的采暖、通风 、空调及厂区采暖管网设计。

3) 主厂房设备的散热量

单台锅炉及附属管道设备散热量为1500KW。

6.7.2 采暖

根据气象参数，台前地区日平均温度≤+5℃的天数为108天，处于集中采暖区，本期新建的建筑物均设置热水集中采暖，热水参数为110/70℃。在汽机房设置采暖加热站，采用高效智能汽水换热机组一台，加热热媒采用0.196Mpa汽机抽汽。制备110/70℃热水，采暖凝结水水质合格时排至凝汽器回收利用。

6.7.3 通风

1. 主厂房采用自然通风方案，在主厂房屋顶设置自然通风器 排风，外墙侧窗自然进风。

2. 厂用配电装置室等散发余热及需要排酸排碱等有害气体的房间设置自然进风，轴流风机机械排风的通风系统，同时兼做事故通风，换气次数不小于12次/h。当通风房间设有消防报警系统时，通风机与消防系统连锁。

3. 空压机房按要求设置全面通风系统，轴流风机排风，自然进风，换气次数不小于6次/h。

6.7.4  除尘部分

根据运煤系统的布置情况确定除尘系统。秸秆仓、转运站各落料点后以及料仓原料斗上部采用扁布袋除尘器。各除尘器均设有PLC控制器，可以实现与输煤集控系统的连锁控制。除尘器控制箱设有手、自动转换开关，当设为手动时，除尘器可由巡检人员就地控制，设为自动时，除尘器由输煤集控系统远方控制运行。各除尘器的运行状况均可通过PLC的通讯端口传送到输料集控系统，除尘器的风机、振打泄灰系统均可实现自动运行，大大减轻运行人员的工作量。

6.7.5  防火排烟

根据规范的设计要求，本工程单元控制室、电子设备间应设置消防排烟系统，由于控制室设在主厂房内，不具备自然排烟的条件，所以应设置机械消防排烟系统。消防排烟风机与排烟防火阀连锁，并接受消防中心的烟感信号，当火灾扑灭后，消防人员手动或者由消防控制中心发出信号后，排烟防火阀开启，联动排烟风机开始运行，280℃自动熔断，同时排烟风机也自动停止运行，防止火灾蔓延。烟气排净后，手动或者由消防控制中心发出信号排烟风机停止运行，手动将排烟阀复位。

6.7.6 厂区热网

厂区热网采用直埋方式，无补偿冷安装。

# 第七章 投资估算和资金筹措

## 7.1 投资估算

### 7.1.1编制依据

该项目总投资包括工程建设费用、工程建设其它费用和不可预见费用等，参照当地实际建筑投资定额，依据国家计委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》、《投资项目可行性研究指南》中的新建和改扩建项目评价方法进行投资估算。编制依据如下：

（1）各专业设计提供的有关单项工程量，包括基础设施、设备及安装工程；

（2）当地目前同类型工程的参考价格；

（3）近期建筑材料及设备的市场价格；

（4）有关费率选取参照农业项目建设工程投资估算编制规定。

# 第八章 财务评价

该项目经济评价依据国家计委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法和参数》规定的原则与方法进行。在市场需求预测，生产规模，产品方案，工艺技术方案，原材料供应，工程建设方案及实施计划等基础上进行项目的财务评价。

根据项目的特点，该报告的经济评价包括项目的盈利能力分析和不确定性分析。

## 8.1 财务估算

该项目财务估算按国家现行的《工业企业财务制度》、《农业企业财务制度》以及增值税暂行条理和企业所得税暂行条理等有关政策、法规进行。

### 8.1.1 价格预测

考虑到市场发展趋势，该项目的投入、产出物的相对价格不会有太大变化，且通货膨胀同时影响投入和产出两个方面，故财务评价中所有投入、产出物的价格均采用近年当地的市场价，即基价。

### 8.1.2 效益预测

项目效益是根据产出物的预测价格和生产规模计算而得。项目的销售收入来自于秸秆颗粒燃料。

安排生产负荷：项目达到正常年后每年销售收入为192694.8万元。

### 8.1.3 总成本

采用生产要素法分项测算企业生产总成本。

1、直接生产成本：直接生产成本指外购原材料（棉花秸秆、林业废弃物、木屑、钢铁原料）、包装材料、动力等方面的支出，以2013年的市场价为依据，参照近几年的变动趋势预测。根据项目生产规划计算出的正常年原材料费用为115022.73万元。

2、修理费：修理费包括所有固定资产的大、中、小修理费，修理费按折旧额的30%计，正常每年为1089.49万元。

3、工资及福利费：项目所需员工2000人，工资及福利费为人员年工资及福利费用，福利费按工资的14%计，每年工资及福利费总额为5472万元。

4、其他费用：其他费用指在制造费用、销售费用和管理费用中扣除工资福利费、折旧摊销费和修理费之后的费用，包括其他制造费用、其他管理费用、营业费用和其他项目费用等。

其他费用按营业收入的4%计，每年7707.79万元。

5、折旧与摊销：折旧及摊销采用直线法计算，设备及安装工程折旧计算时先扣除残值（取原值的5%），每年3634.62万元。

各类资产的折旧及摊销年限如下：

建筑工程折旧期限：30年；

设备及安装工程折旧期限：20年；

无形资产摊销期限：10年；

6、税务

根据《中华人民共和国企业所得税法》等，企业所得税税率为25%。供热企业增值税税率13%，机械制造企业为17%，孵化园营业税为5%，部分原材料增值税税率按13%计，城市建设维护税按应纳增值税额的7%、教育费附加按3%、地方教育附加2%计。

7、财务费用

企业无借款，无其他财务费用。

## 8.2 盈利能力分析

### 8.2.1 财务盈利能力分析

该项目投资利润率为47.90%，税后财务内部收益率为33.92%，高于基准收益率10%。项目效益较好，具有一定的抗风险能力。

### 8.2.2利润及其分配

计算期各年的利润及其分配情况见利润及利润分配表（附表8），盈余公积金按10%提取。根据营业收入计算表、总成本估算表、利润及利润分配表等，该项目的年均营业收入192694.8万元，年均总成本134355.6万元，年均净利润35925.06万元，所得税前投资利润率为47.9%，所得税后投资利润率为35.93%。

## 8.3 不确定性分析

本报告从以下三个方面对项目的财务评价进行不确定性分析：风险因素识别、敏感性分析。

### 8.3.1 风险因素识别

在项目的执行和经营期间，存在以下潜在的风险因素：

（1）政策风险

该项目属于生态效益明显的项目，在产品价格稳定的情况下，将会或得一定的经济效益。由于国家对购买和使用该最终产品的用户给予一定的补贴，产品的销售价格才能保持一个相对稳定的水平，企业的营业收入才可使企业或得盈利。国家和当地政府执行补贴政策的力度是该项目存在的最大风险。

（2）实际运行中存在的风险

前期准备工作中，如果对项目的工程、设备需要量和价格预算不足，在项目执行时，将产生两种后果，一是资金筹措不及时，建设期延迟，影响项目的投产；二是投资扩大，投入成本增加，效益减少。由于该项目的预算是在严格规划和设计方案的基础上作出，并且已经考虑了10%的基本预备费，只要项目按照本报告的设计方案执行，一般不会发生投资超额的情况。

（3）管理风险

管理风险存在于从原料收购到加工销售的各个环节。原料的品质、保存及生产各工序，都有可能出现管理问题，从而对产品质量的产生不利影响。如果由于管理原因造成产品达不到质量指标，则所有的努力都无济于事。管理风险是项目生产、加工中最难规避的风险。

### 8.3.2 敏感性分析

影响该项目经济效益的主要因素有：建设投资、营业收入、经营成本等，本节将分别以全部投资为基础分析营业收入、经营成本、建设投资变化对所得税后内部收益率的单因素影响。

具体情况见表8-1。

表8-1  敏感性分析表Error: Reference source not found

根据上表可判断如下：各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中营业收入是影响项目效益的最主要因素。营业收入上升10%时，内部收益率为42.85%，营业收入降低10%时，项目的内部收益率为21.73%。项目效益的其次因素是经营成本，具体详见敏感性分析表。从表中也看出，保证营业收入的稳定性是企业获利的关键。

## 8.4 财务分析结论

综上分析，该项目建成投产后每年可获得192694.8万元的营业收入，年均净利润35925.06万元，所得税后投资利润率为33.92%。各项指标计算结果表明该项目在财务评价上是可行的。

但是通过不确定性分析可看出，产品价格降低，会使项目效益大幅度下降，对项目经济效益影响较大，因此项目也存在一定的市场风险，建议在实施过程中采取有效措施注意防范风险。

# 第九章 项目建设的实施计划

## 9.1 进度安排说明

项目实施进度分为两个阶段进行。即项目前期阶段和项目建设阶段。项目前期阶段包括立项、可行性研究和评估。项目建设阶段包括项目设计、施工、设备购置、调试和生产。

## 9.2 项目实施进度计划安排

# 第十章  环境保护及安全生产

## 10.1 环境影响

该项目中生产线建成后，生产过程对环境的影响主要有机器噪声，原料粉碎、配料混合过程中有粉尘产生，从总体讲排放量均很小，厂址四周开阔，通风良好，只要稍加处理即可治理，不会对环境造成污染，对周围环境影响不大。

本项目就此计划采取一系列有效措施，在所有产生粉尘的环节都装置了独立除尘设备。最大限度地减少噪音、粉尘对环境的影响，使其各项排放指标符合国家有关噪音、粉尘等的标准。另一方面，通过建设加工项目，增加了秸秆资源的有效利用，提高了效益，有利于项目区生态环境良性发展。

## 10.2 环境保护对策

目前环境问题是一大热点问题，该项目就其整体而言，对环境的影响是微乎其微的。但只要它对环境的负面影响存在，在环境问题日益受到重视的今天，做好环境保护工作依然是十分必要的。具体措施有：

（1）对生产车间内的噪音源，可采用隔音措施，并可设置消音器、柔性连接等措施，降低噪音的发生。选用符合国家噪声标准规定的设备，使得噪声对周围环境的影响低于厂界噪声55dB的标准。

（2）加工设备选用密闭性能较好的设备，在产生尘埃的地点安装风机，通过引风机把粉尘收集到沉降室，进行沉降，防止蔓延，污染环境。

（3）在厂区内外及道路两边栽植树木，在厂区内设置绿化带，一方面利用植物的自然净化作用，吸收烟尘，隔除噪声；另一方面可美化厂区生活环境，调剂工人精神状态，不断提高劳动生产率，同时为企业树立外在形象，提高工厂的信誉度。

（4）对原料中清理出的废料运到指定的垃圾场，避免二次污染。

## 10.3 环境影响评价

（1）总体评价

项目区周围没有污染源，大气、水质等环境条件较好，不会对厂区环境造成污染，符合厂区环境卫生要求。项目建成后，在生产过程中产生的浮尘、噪声对环境污染有限，采取的环保治理措施可行、有效、操作性强，如能在建设过程中达到环保治理与项目建设同时设计、同时施工、同时投入使用，则可有效地防治污染物对环境的影响，不会给城市和周边地区带来环境污染。

（2）项目执行的环保文件及标准

1989年公布的《中华人民共和国环境保护法》；

生产线粉尘执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）；

加工区噪声执行 GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》。

## 10.4 安全生产

本设计依照《国务院关于加强防尘、防毒工作的决定》、《轻工业劳动保护条例》、劳动部第三号令《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》进行设计。贯彻“安全第一，预防为主”的劳动保护方针，积极改善劳动条件，减少和消除职业危害，保证职工在生产中的安全和健康，结合具体情况，采取如下措施。

（1）对车间的粉尘及噪音等污染进行处理，达到国家安全正产的标准。

（2）为减少工人的劳动强度，设计采用机械化和自动化操作，原材料和成品的运输采用提升设备、叉车和运输带等。

（3）对机械转动部分设置安全防护罩，电气设备金属外壳采取保护性接地，严禁在运转设备上放置杂物及工具，定期检修，以免造成事故。

（4）设安全卫生监查机构，配置专职人员，对全厂安全卫生工作进行监督，并负责全厂职工进行职业安全教育。

# 第十一章 项目社会效益和生态效益分析

## 11.1 社会效益分析

### 11.1.1 促进农民增收

按棉花秸秆平均收购价65元/m3，木屑平均收购价70元/m3计算，项目建成后年需秸秆原料45万m3, 木屑原料30万m3（年生产物质颗粒燃料15万t，吨成品需2.5~5 m3原料，其中棉花秸秆60%及木屑40%），可使周围农民增收5000万元，增收效果明显。

### 11.1.2 解决农民就业

项目实施后，可就近解决部分农村剩余劳动力的就业问题，预计可增加农村劳动力就业达30余人。

### 11.1.3 示范带动作用

对周边地区生物质燃料产业的发展起到一定的示范带动作用，为我国新能源的开发和利用做出有益的探索。

## 11.2 生态效益分析

每年可解决A市市农村秸秆闲置废弃物近12.6万t，木屑8.4万t，可有效缓解由于秸秆焚烧带来的环境污染问题，为我国社会主义新农村建设作出应有的贡献。同时，生物质颗粒燃料燃烧后烟气中CO、CO2、SO2、NOx等成分的排放均低于目前燃煤锅炉规定的排放标准，达到了国家的环保要求，生态环保效益明显。

# 第十二章 项目组织与管理

## 12.1 组织机构与职能划分

### 12.1.1 项目机构设置及职责

## 12.3 经营管理措施

### 12.3.1 工程管理

1、制定详细可行性实施方案，注重操作的科学性、合理性，做到有章可依，减少浪费，前期准备工作周全合理，工程实施有条不紊。

2、严格执行各项经济和技术指标，充分发挥项目资金的使用效益和确保工程设计各项指标的实现。

3、严格按照工程进度表实施，确保18个月建成，并达到优质标准，合格验收。

4、加大进度资金使用审计和工程验收工作力度。

5、严格执行资金专款专用制度。

### 12.3.2 生产管理

1、签订完善的劳动用工合同。

2、完善企业运行中生产安全、原材料购进、产品销售、后广告宣传、财务管理制度等。

3、围绕提高产品质量完善技术培训、岗位责任、质量检查、产品技术开发等相关机制。

4、围绕提高销售业绩，完善企业营销相关机制，制定合理的销售、宣传等营销方案。

5、按照政策规定和企业实际制定工人工资、福利制度，制定企业利润分配计划制度。

### 12.3.3财务管理

1、专款专用、严禁挪用项目资金。

2、专款专户专帐管理。

3、自觉接受项目监督检查机构的监察审计。

4、检查公司财务管理制度和实际工作，发现问题及时纠正。

### 12.3.4销售管理

1、制定销售目标责任制。

2、确定市场开发计划。

3、确定市场运作发展战略。

4、确定产品广告宣传计划。

## 12.4 技术培训

1、工人培训：严格按照现代企业发展和技术规定对生产工人进行上岗培训。不仅让工人熟练掌握技术操作规程，而且让工人牢固树立安全生产意识、质量意识和创新意识。

2、企业管理人员培训：提高现代化管理水平，树立现代化管理意识，实施现代管理方法，组织管理人员到先进企业学习经验，在提高每个管理者自身素质的基础上，造就一支高效精干的管理队伍。

3、营销队伍培训：组织学习有关营销知识，电脑操作技术。由公司内部采取传、帮、带的办法，提高销售人员的整体素质。

# 第十三章 项目风险分析及建议

## 13.1 项目风险分析

秸秆成型燃料的风险性和不确定因素主要由两个方面：一是国家的产业政策；二是秸秆原料的价格。

秸秆成型燃料所用的原料主要是棉花秸秆，秸秆成型燃料可取代煤，但秸秆目前没有稳定价格，一旦该技术推广后原料价格有可能出现较大大幅度上涨，秸秆成型燃料与煤相比竞争能力弱，国家没有在城镇限制用煤政策，这就给秸秆成型燃料的推广增加了难度，会减慢推广应用的速度；同时秸秆的收获期较短，一般为三至五个月，给秸秆的收集和贮藏会带来一定的困难。

## 13.2 建议

降低风险的有效措施主要有以下几个方面：

1、加大科研开发力度，尽快突破成型机具、炉具等方面的技术瓶颈，降低能耗，提高生产效率，实现规模化生产。为此，建议项目实施单位与相关的科研机构在技术合作方面进一步健全合作机制和技术创新机制，以保证技术成果的不断更新。

2、加强国家政府部门的政策导向作用。保护环境、禁烧污染严重的燃煤锅炉，禁烧秸秆，大力宣传、普及推广环保效益好的生物质燃烧炉、制气炉、制气站。政策上扶植农区从事秸秆成型燃料生产的专业户，使这项技术尽快推广，以产生较好的社会、环保和生态效益。

3、积极开展该项目的试点示范工作，合理确定生产半径，探索秸秆收集、储运和预处理模式，着力解决秸秆的分散性、周期性供应与生产的集中性、周年性之间的矛盾，取得成熟经验后可在全国逐步推广。

4、该项目的实施，可极大地提高生物质新型燃料的产业化水平，使之成为我国农业发展的重要领域，对促进农民增收、改善农村生活条件，建设社会主义新农村作用日趋明显，成为保障国家能源安全、保护生态环境的重要力量。该项目经济、社会与生态效益显著，建设内容符合国家产业政策。5、完善企业的现代管理制度、提高员工的整体素质。应注重引进高级技术管理人才，注重培养生产和经营管理的骨干，定期对管理人员和工作人员进行培训，使其具备较高的素质，以适应规划区发展的需要，确保一流水平。

# 第十四章 结论

## 14.1 结论

生物质燃气与生态循环综合利用项目，符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订）》第一类（鼓励类）中第一款“农林业”第20条“农作物秸秆还田与综合利用（秸秆沼气及热解、气化，固化成型燃料）”、第21条“农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程、“三沼”综合利用、沼气灌装提纯等）”、第30条“有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”及第三十八款“环境保护与资源节约综合利用”、第28条“再生资源回收利用产业化”。该项目不仅可以解决秸秆的污染问题，还可开发可再生清洁能源和有机肥料，具有生态环境保护、资源开发以及节能减排等重要意义。产品使用时，以农作物秸秆压块为燃料，收购农作物秸秆，有效实现农作物秸秆的综合利用，增加了农民的收入，改善农村环境，提高农民生活水平，解决了上班时间或对无人居住的房间 “热损耗”现象，产品有效提高燃烧效率，减少了黑烟、废灰，缓解了环境的压力；另外，可以带动秸秆深加工，进行农作物秸秆利用，一方面有效利用了生物质资源，另一方面，避免了秸秆废弃、燃烧对环境带来的污染。

项目符合国家对环境和能源的产业政策发展方向，开辟了生产可再生清洁能源的新途径；同时，也可促进农业可持续发展和保护生态环境。项目建设符合国家发展规划及产业政策要求，也符合我国目前贯彻落实科学发展观的要求，社会效益显著。

项目建成后具有较好的经济、社会效益，可促进当地经济快速发展。

节能设备制造厂项目建设符合国家能源发展战略，符合国家有关发展可再生能源的相关政策、文件，符合清洁环保、可持续发展能源产业的政策要求，为改善能源结构、提高能源利用效率、减轻环境压力作出巨大的贡献。

孵化产业园项目市场定位准确，市场发展潜力巨大，符合国家有关政策、行业规划和区域规划，并且具有良好的社会经济效益和一定的抗风险能力。因此，本项目运作最关键问题是需要政府尽快出台相关配套政策及实施方案，如变更项目土地用途、调整项目规划指标及出台优惠政策，以支持桂林创业孵化中心（ ）项目的建设和运作，从而进一步加快项目落地生根，以发挥本项目独有经济效益。

因此该项目的建设是必要的、可行的。

附表：

附表一：建设投资估算表

附表二：资金筹措与使用计划表

附表三：原材料、燃料及动力估算表

附表四：固定资产折旧与无形资产摊销表

附表五：营业收入及税金估算表

附表六：总成本估算表

附表七：利润与利润分配表

附表八：项目投资现金流量表