AA现代综合新区开发建设项目

资金申请报告

编制单位：世纪新源技术咨询（北京）有限公司

目  录

第一章 概论	1

1.1项目名称和承办单位	1

1.2资金申请报告研究依据	1

1.3资金申请报告研究范围	1

1.4项目建设的必要性	2

1.5项目建设内容及规模	4

1.6项目建设周期	4

1.7项目总投资与融资方案	4

1.8财务评价	4

1.9主要技术经济指标	5

1.10研究结论及建议	5

第二章 项目建设背景及必要性	8

2.1项目提出的背景	8

2.2项目建设的必要性	10

第三章 项目选址和建设条件	12

3.1选址原则	12

3.2建设地点选择	12

3.3建设条件	12

第四章 市场分析与项目功能定位	16

4.1CC物流业市场分析	16

4.2CC物流业发展的优势、机遇与挑战	18

4.3现代物流业发展趋势分析	23

4.4项目功能定位及市场营销策略	26

第五章 项目建设方案	32

5.1现代物流与仓储产业园空间布局要求	32

5.2空间布局原则	32

5.3总体布局	33

5.4项目建设方案	35

5.5工程技术方案	36

5.6供电及通讯	42

5.7给排水	43

5.8绿化	44

第六章 节能、消防与劳动安全	45

6.1概述	45

6.2节能	45

6.3消防	46

6.4劳动安全	46

第七章 环境保护及水土保持	47

7.1国家和地区相关环保标准	47

7.2污染因子分析	47

7.3环境影响分析	47

7.4水土流失来源	49

7.5水土流失防治措施	49

7.6绿化美化环境	50

第八章 项目组织机构与人力资源管理	51

8.1建设期间管理	51

8.2项目建成后劳动定员	52

8.3建设进度安排	52

第九章 项目招标	54

9.1招标的依据	54

9.2招标的类别	54

9.3招标范围、形式及情况说明	54

9.4招标情况说明	55

第十章 投资估算与资金筹措	56

10.1投资估算的方式和依据	56

10.2投资估算	56

10.4资金筹措方式	57

第十一章 财务分析与经济效益评价	58

11.1财务分析与经济效益评价说明	58

11.2基础数据	58

11.3财务盈利性分析	59

11.4财务评价结论	60

第十二章 风险分析	62

12.1技术风险	62

12.2市场风险	62

12.3管理和人员风险	63

12.4资金风险	64

第十三章  结论与建议	65

13.1结论	65

附表

附表-1总投资估算表

附表-2固定资产折旧估算表

附表-3摊销估算表

附表-4营业收入估算表

附表-5营业税金估算表

附表-6总成本估算表

附表-7利润与利润分配表

附表-8 -9项目投资现金流量表（全部投资税前、税后）

# 第一章 概论

## 1.1项目名称和承办单位

1.1.1项目名称：AA现代综合新区建设项目

1.1.4 项目建设性质：新建

## 1.2资金申请报告研究依据

1、关于项目资金申请报告编制委托书；

2、《国务院办公厅关于印发促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办发[2011]38号）；

3、《关于印发物流业调整和振兴规划的通知》（国发〔2009〕8号）；

4、《全国物流园区发展规划(2013-2020)》（国发〔2011〕32号）；

5、《国务院办公厅关于进一步支持CC经济社会发展的若干意见》（国办发〔2010〕29号）；

6、《CC省“十二五”物流业发展规划》；

7、《DD市“十二五”物流业发展规划》；

8、《CC省国民经济与社会发展“十二五”规划纲要》；

9、《DD市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

10、《DD市土地综合利用规划》；

11、国家有关设计规范；

12、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料等。

## 1.3资金申请报告研究范围

1.3.1通过对项目拟建地区经济发展和市场现状等进行调查，论证项目建设的必要性及有利条件。

1.3.2确定项目选址用地与总平面规划。

1.3.3通过调查测算分析，确定项目建设规模和工程技术初步方案。

1.3.4估算项目总投资，提出资金来源与筹措方案，拟定投资计划和实施进度安排建议。

1.3.5定量与定性相结合，分析项目的经济效益和社会效益。

1.3.6从技术、经济、环保、社会等各方面论证项目建设的必要性，经济上的合理性和技术上的可行性，提出研究结论和建议。

## 1.4项目建设的必要性

现代物流业是利用先进信息技术和物流装备，有机整合运输、储存、装卸、包装、流通加工、仓储、信息处理等物流环节，实现物流运作一体化、信息化、高效化的复合型服务业，是现代产业体系的重要组成部分。加快发展现代物流业，建设现代物流中心，对提速新型城市化进程，推动产业、物流、商贸三大中心全面繁荣具有重大的现实意义。《全国物流园区发展规划》(2013-2020)指出，物流园区是提供物流综合服务的重要节点，也是重要的城市基础设施。按照物流需求规模大小以及在国家战略和产业布局中的重要程度，将DD确定为29个一级物流园区布局城市之一。《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》（国发〔2009〕8号）提出优化物流业发展的区域布局，DD被国务院列为全国9大物流区域、10大物流通道和21个全国性物流节点城市之一。2010年，商务部将DD列为全国46个物流示范城市，确定了DD物流的重点发展目标。2010年5月，《国务院办公厅关于进一步支持CC经济社会发展的若干意见》明确提出建设DD商贸物流中心。《CC省现代物流业发展规划》（2010-2015年）提出到2015年，基本建成服务高效、快捷、优质的现代物流体系，并将CC建设成为全国重要的物流节点，提高物流业自主创新能力，物流业发展水平达到国内平均、西部领先水平。《DD市“十二五”物流业发展规划》指出，2020年底前，DD市要构建一个物流网络系统，打造六大物流通道，建设六大物流园区，形成五大物流中心。以A海、兰新、兰青、青藏、成渝等主干铁路和西兰乌、兰西拉等国家光缆主干线等完善的交通通信系统为载体，依托综合交通网络建设和城市空间拓展，特别是“三区”（DD新区、高新区、经济区）开发，逐步形成以航空、高速公路网、铁路网和城市轨道交通为骨架的立体物流体系，把DD建成现代化、综合型、多功能的辐射西北、通达全国、面向中亚地区的区域性现代物流中心和全国性物流节点城市。适应现代物流产业发展和国家和CC省推进物流产业发展政策需要，项目承办单位提出了建设AA现代综合新区建设项目。项目属于《产业结构调整指导目录（2005）》鼓励类第二十五条其他服务业范畴。

项目通过发挥“全信息，大物流，快仓储，漫休闲，深服务，三中心”六大现代物流管理功能，对物流过程进行多要素的计划、实施和控制，将运输、整理、仓储、信息等环节有机结合，形成完整的供应链，为用户提供高效率、多功能、一体化综合性服务。项目实施将从更深层次、更广领域、更大范围实现信息共享、资源共享、基础设施共享，进一步提高DD物流产业聚集效应，从整体上提升DD物流业的整体实力，对有效带动CC省现代物流产业健康发展，实现经济社会可持续发展，提升城市综合实力和竞争力具有重要的意义。因此，项目建设和实施是十分必要的。

## 1.5项目建设内容及规模

项目总占地5000亩，计划建成现代物流与仓储、商业市场、配套商住办公综合的现代综合新区。项目计划分三期完成。其中一期占地2000亩，建设现代物流与仓储产业园。二期占地2000亩，建设商业与市场，将全县现有的6个综合市场（建材、家具及其他）全部汇聚搬迁至该商圈。三期占地1000亩，配套进行商住及办公管理开发。本报告以一期建设内容为例进行可行性研究。项目一期总用地面积2000亩（约合1333340.00 m2），一期总建筑面积3505752.40  m2，其中地上总建筑面积2813942.40  m2，地下总建筑面积691810.00  m2。根据项目建设性质和规划要求，整个园区规划为三大区域八大物流综合体。

## 1.6项目建设周期

项目建设期3年，于2015年1月开始项目前期各项准备工作，期间完成项目土建工程、设备安装调试等项工程，预计2017年12月工程全部竣工。

## 1.7项目总投资与融资方案

项目一期总投资估算814665.42万元，其中：建筑工程费用638217.23万元，设备购置安装费用34100.00万元，其它费用103554.60（含5000亩土地费用100000.00万元），基本预备费38793.59万元。

资金来源为由项目单位自筹，同时申请相关政策支持。

## 1.8财务评价

项目运营时间按15年计算。从财务评价情况看，项目完成后年均实现营业收入425300.06万元，总成本费用46288.82万元，上交所得税88904.93万元，税后利润266714.80万元。项目总投资收益率32.7%，经营收入利润率62.7%，财务内部收益率为33.0%（税后），全部投资回收期（含建设期）4.17年（税后），具有较好的经济效益和较强的抗风险能力。

## 1.9主要技术经济指标

| 表1-1 主要技术经济指标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 | 备注 |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 814665.42 |  |
| 1.1 | 建设投资 | 万元 | 814665.42 |  |
| 1.1.1 | 其中：银行贷款 | 万元 |  |  |
| 1.1.2 | 自筹资金 | 万元 | 814665.42 |  |
| 1.2 | 流动资金 | 万元 |  |  |
| 1.2.1 | 其中：银行贷款 | 万元 |  |  |
| 1.2.2 | 自筹资金 | 万元 |  |  |
| 2 | 资金筹措 | 万元 | 814665.42 |  |
| 2.1 | 自筹资金 | 万元 | 814665.42 |  |
| 2.1.1 | 用于固定资产投资 | 万元 | 814665.42 |  |
| 2.1.2 | 用于流动资金 | 万元 |  |  |
| 2.2 | 借款 | 万元 |  |  |
| 2.2.1 | 固定资产投资借款 | 万元 |  |  |
| 2.2.2 | 流动资金借款 | 万元 |  |  |
| 3 | 项目资本金 | 万元 | 814665.42 |  |
| 4 | 营业收入 | 万元 | 425300.06 | 年平均 |
| 5 | 营业收入税金及附加 | 万元 | 23391.50 | 年平均 |
| 6 | 总成本费用 | 万元 | 46288.82 | 年平均 |
| 7 | 利润总额 | 万元 | 355619.74 | 年平均 |
| 8 | 所得税 | 万元 | 88904.93 | 年平均 |
| 9 | 税后利润 | 万元 | 266714.80 | 年平均 |
| 10 | 资本金净利润率 | % | 32.7 | 年平均 |
| 11 | 总投资收益率 | % | 32.7 | 年平均 |
| 12 | 经营收入利润率 | % | 62.7 | 年平均 |
| 13 | 全部投资财务内部收益率(税前) | % | 43.9% |  |
| 14 | 全部投资回收期(税前，含建设期) | 年 | 3.50 |  |
| 15 | 全部投资财务净现值（税前） | 万元 | 1695276.46 | Ic=12% |
| 16 | 全部投资财务内部收益率(税后) | % | 33.0% |  |
| 17 | 全部投资回收期(税后，含建设期) | 年 | 4.17 |  |
| 18 | 全部投资财务净现值（税后） | 万元 | 1043994.61 | Ic=12% |

## 1.10研究结论及建议

1.10.1项目建设符合国家和CC省现代物流产业发展方向。物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。项目承办单位提出建设AA现代综合新区建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2013）》鼓励类第二十五条其他服务业范畴，符合现代物流产业发展和国家和CC省推进物流产业发展政策需要。

1.10.2项目建设基础坚实。项目建设地址AAAA村，交通便捷，地质条件适宜，适合项目建设。项目选址合适，建设规模合理，建设条件具备，建设方案可行，投资规模适度，并具有显著的经济效益、社会效益。

1.10.3项目建设前景可观。项目建成后，依托现代信息技术手段，将实体经济与虚拟经济相结合，通过拓展业务范围，增加服务内容，为客户提供智能化的运输、分拨和仓储解决方案，通过增加分装、拣选和贴标签等功能为客户提供增值服务，充分发挥“全信息、大物流、快仓储、漫休闲、深服务、三中心”六大功能，为各类零售、批发商家提供商铺租赁服务及配套全套的物流解决方案，为各类中小型生产供应型企业提供信息化办公地点租赁服务，提供全套的物流解决方案，为各类物流类产品提供商提供全面信息服务。在未来3-5年内，如果只考虑出租和物业收费，年收入将超过40亿元。如果考虑“全信息、大物流、快仓储、漫休闲、深服务、三中心”六大功能全部实现，保守估计年营业收入将超过30亿元，提供工作岗位5万多个，带动10余个相关产业发展，拉动2000万的客流量和200亿元的物流交易额。

1.10.4建议

1、项目系基础施投资项目，投资较大，且社会效益较经济效益突出，因此需要争取政府在政策、财政等多方面的支持，使本项目发展有一个稳定、积极的社会环境。

2、由于投资较大，投资风险较大，所以在投资过程中，应根据各方面实际情况，加快项目的前期工作进程，积极落实建设资金，落实设计及施工单位，灵活调整建设内容和投资进度，在最大程度满足市场需求的同时，合理安排建设与资金进度，确保项目安全、稳步、健康地发展，从而最大程度地实出经济及社会效益。

3、在政策允许范围内，应争取政府给予投资收益保障或采取适当形式进行风险补偿。

4、注意员工素质的培养，同时不断提高管理水平及服务质量，降低各项费用。

5、项目应严格按环保“三同时”原则，搞好环境治理工作。

# 第二章 项目建设背景及必要性

## 2.1项目提出的背景

现代物流业是利用先进信息技术和物流装备，有机整合运输、储存、装卸、包装、流通加工、仓储、信息处理等物流环节，实现物流运作一体化、信息化、高效化的复合型服务业，是一个生产性的服务行业，是现代产业体系的重要组成部分。加快发展现代物流业，建设现代物流中心，对提速新型城市化进程，推动产业、物流、商贸三大中心全面繁荣具有重大的现实意义。

近年来，经济、金融、物流的全球化进程向纵深发展，跨国物流企业面向全球布局，我国主要经济区域、各大中心城市在物流领域的竞争日趋激烈。随着我国产业由东向西梯度转移步伐加快和西部大开发战略实施，CC发展现代物流业具有良好的基础和机遇。但同时也面临思想观念落后、产业结构层次不高、经济开放度较低等问题和挑战。十二五时期，是CC加快发展现代物流业，获取物流领先优势的关键时期，也是CC把区位、交通、资源等传统优势转化为产业、物流、市场等综合竞争优势的战略机遇期。抢抓机遇，迎接挑战，促进现代物流业快速健康发展，对于CC调整升级产业结构、转变经济增长方式、增强区域核心竞争力和提高人民生活水平具有重要作用。《国务院办公厅关于进一步支持CC经济社会发展的若干意见》（国办发〔2010〕29号）要求加快发展现代服务业，积极推进DD商贸物流中心、DD集装箱节点站、天水现代物流园和武威煤炭集疏运中心等项目建设。《全国物流园区发展规划》(2013-2020)指出，物流园区是提供物流综合服务的重要节点，也是重要的城市基础设施。按照物流需求规模大小以及在国家战略和产业布局中的重要程度，将DD确定为29个一级物流园区布局城市之一。《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》（国发〔2009〕8号）提出优化物流业发展的区域布局，DD被国务院列为全国9大物流区域、10大物流通道和21个全国性物流节点城市之一。2010年，商务部将DD列为全国46个物流示范城市，确定了DD物流的重点发展目标。2010年5月，《国务院办公厅关于进一步支持CC经济社会发展的若干意见》明确提出建设DD商贸物流中心。《CC省现代物流业发展规划》（2010-2015年）提出到2015年，基本建成服务高效、快捷、优质的现代物流体系，并将CC建设成为全国重要的物流节点，提高物流业自主创新能力，物流业发展水平达到国内平均、西部领先水平。CC省“十二五”物流业发展规划明确提出，经过5—10年的努力，打造一个物流核心圈、四大物流通道、六大物流枢纽、六大物流集聚区，构建物流基础设施、物流技术信息、物流政策三大平台，实施九大物流工程，形成与经济发展相适应、贯通东西、连接南北、服务西部、辐射中亚的社会化、专业化的现代物流体系。《DD市“十二五”物流业发展规划》指出，2020年底前，DD市要构建一个物流网络系统，打造六大物流通道，建设六大物流园区，形成五大物流中心。以A海、兰新、兰青、青藏、成渝等主干铁路和西兰乌、兰西拉等国家光缆主干线等完善的交通通信系统为载体，依托综合交通网络建设和城市空间拓展，特别是“三区”（DD新区、高新区、经济区）开发，逐步形成以航空、高速公路网、铁路网和城市轨道交通为骨架的立体物流体系，把DD建成现代化、综合型、多功能的辐射西北、通达全国、面向中亚地区的区域性现代物流中心和全国性物流节点城市。适应现代物流产业发展和国家和CC省推进物流产业发展政策需要，项目承办单位提出了建设AA现代综合新区开发物流园建设项目。项目属于《产业结构调整指导目录（2005）》鼓励类第二十五条其他服务业范畴。

项目通过运用“全信息，大物流，快仓储，漫休闲，深服务，三中心”六大全新现代物流管理服务理念，对货运物流过程进行多要素的计划、实施和控制，将运输、整理、仓储、信息等环节有机结合，形成完整的供应链，为用户提供高效率、多功能、一体化综合性服务。项目建设将进一步提高DD物流产业聚集效应，从更深层次、更广领域、更大范围实现信息共享、资源共享、基础设施共享，从整体上提升DD物流业的整体实力，对有效带动项目区域现代物流业健康发展，优化资源配置，改善投资环境，实现经济社会可持续发展，提升城市综合实力和竞争力具有重要的意义。

## 2.2项目建设的必要性

2.2.1项目建设是培育新的经济增长点和调整经济结构的重要内容和紧迫任务。物流业是现代服务业的重要组成部分，正迅速发展成为促进国民经济与社会发展，特别是推动第三产业快速增长的重要力量。发展现代物流业，不仅能够直接带来物流业的规模扩张，同时，将为金融保险、商贸流通、信息服务、餐饮、会展等相关服务业带来客观的配套服务需求，从而推动第三产业的整体发展，提高服务业在经济总量中的比重。另外，发展现代物流业有利于促进商品流通，繁荣区域市场，扩大居民消费，增强消费对经济增长的拉动作用。因此，大力发展现代物流业，对于培养发展新的经济增长点，推动经济结构调整，转变经济发展方式，提高国民经济运行的质量和效益具有重要意义。

2.2.2项目建设是推动制造业优化升级的重要抓手。物流连接着制造业的采购、生产、储运、销售各环节，随着社会化大生产快速发展和社会分工不断细化，制造业与物流业日益有机融合、互动发展。发展现代物流业，有利于优化生产要素配置，推动制造业供应链一体化，降低企业采购商品成本，提高企业采购商品可得性，提高产业附加值。便捷高效的现代物流体系是一个地区高端制造业发展的重要条件，也是现代产业专业化分工和生产效率提高的必要条件。因此，物流业与制造业既相互依托又相辅相成，制造业的发展可以带动物流业规模扩张，现代物流业的发展反过来促进制造业产业升级和持续发展。

2.2.3项目建设是提升区域经济竞争力的重要途径。作为极具发展潜力的新兴产业，现代物流业的发展水平已经成为衡量一个国家和地区综合竞争力的重要标志。有条件的地区通过加快发展现代物流业，增强物流配套服务能力，可以有效降低社会物流成本，从而促进招商，吸引资金，聚集高端产业，优化第二产业结构，提升本地区制造业层次；还可以吸引更多商品在区域内集散，繁荣区域市场，从而实现产业、物流和市场联动发展，全面提升区域经济运行效益和核心竞争力。

2.2.4项目建设是提升人民群众生活水平和质量，促进经济社会又好又快发展的客观需要。物流业衔接生产和消费，产业关联度高，劳动就业吸纳能力强，拉动消费作用大。发展壮大物流产业，有利于扩大社会就业；有利于有效获取、分配和使用运输、仓储、包装、仓储等物流要素，从而提高各种生产资料和产成品的利用效率，降低能源消耗和碳排放，推动资源节约型和环境友好型社会建设；有利于提高商品流通效率，降低居民生活成本，满足人民群众对多样化、高质量的商品及其物流服务需求。

# 第三章 项目选址和建设条件

## 3.1选址原则

3.1.1符合国家法规、城市发展政策、城市规划和土地利用规划等有关规划、条例的规定，特别是符合对用地性质、强度等方面的规定。

3.1.2交通便利，方便货物运输，并安排足够规模的停车场用地。布局尽可能靠近物资生产及供应区。

3.1.3项目的建设不会影响所处地段的景观风貌和整体环境。物流中心与居民区、文教区等保持一定的距离，项目所产生的噪声和污染对周边地区环境影响不大。

3.1.4有较为低廉、较大规模的用地，水、电、通讯等市政基础设施，具有较好条件。

3.1.5综合考虑现状基础、历史传统、物资来源和物资类型等因素合理布局，尽可能将相同、相关的资源统一、集中布局在同一地段。

3、产业配套条件

《DD市“十二五”物流业发展规划》明确提出，以现代物流产业园区建设为核心，以培育龙头企业、提升信息化水平为支撑，以构建东部生活资料集散基地、西部生产资料流转基地、北部仓储物流、现代物流大通道和全国物流节点城市为目标，依托综合交通网络建设和城市空间拓展，特别是“三区”（DD新区、高新区、经济区）开发，加快老城区大宗商品交易市场出城入园，老城、新区互动发展，逐步形成以航空、高速公路网、铁路网和城市轨道交通为骨架的立体物流体系，把DD建成现代化、综合型、多功能的辐射西北、通达全国、面向中亚地区的区域性现代物流中心和全国性物流节点城市。

3.3.3自然条件

1、地形地貌

4、给水、供电、供热、制冷、交通、通讯条件

（1）给排水条件：本项目接入城市供水管网，可保证项目建设和运营期的正常供水。

位于市区有完善的排水管网，可保证项目建设和运营期的正常排水。

（2）供电条件：项目所在位置可接入市政供电网。

（3）供暖制冷条件：本工程采用中央空调进行冬季集中供暖和夏季制冷。

（4）通风条件：采用独立回风与排风系统。

（5）交通条件：建设地点位于DD市市郊区，交通条件较为便利。

（6）通讯条件：项目所在位置固定电话、移动电话及计算机信息网络都已开通，邮政通信也十分便捷，可以保证本项目的需要。

# 第四章 市场分析与项目功能定位

## 4.1CC物流业市场分析

4.1.1物流行业规模快速扩大。

2013年，CC省社会物流总额达到12399.63亿元，全社会货运量达2.91亿吨，货物周转量达1607.25亿吨公里，以公路和铁路运输为主的货物运输量分别占总运输量的82.91%、16.98%；全省从事物流的各类企业近3000家，从业人员30多万人，占全省总就业人数的1.34%左右；新兴第三方专业化物流发展迅速，年业务增长率保持在12%以上，物流外包趋势明显。中铁快运、中铁行包、中铁现代等一批国内大型专业化物流企业纷纷落户CC。

4.1.2物流基础设施水平不断提升。

“十二五”以来，CC物流基础设施建设有了较快发展，铁路、公路、民航、水运和管道运输方式组成的立体物流运输网络初具形态。10条国道、30余条省道、900余条县乡公路、1300多公里内河航道、4000多公里输油(气)管线以及快速发展的民用航空共同构筑的多层次综合运输网络覆盖全省，基本形成了铁路运输干线化、公路运输网络化、民航运输辐射化、管道运输系统化的布局。全省范围内涌现了一批以发展现代物流为核心的物流园区、物流中心和配送中心，货运场站、货物分拣中心、大型仓储配套设施等日趋完善。以新式自动化仓库、托盘、货架、集装箱、自动分拣装备为代表的新型物流技术装备和工具开始应用，物流效率有了较快提升。

4.1.3物流信息化建设步伐日益加快。

随着经济发展和技术进步，全省公用通信网的通信能力和技术水平明显提高，初步形成了较为完备的数字化信息资源体系，为现代物流业发展提供了全面的信息支持和技术保障。2013年完成邮电业务总量456.34亿元，比上年增长25.52%，其中：电信业务总量447.85亿元，增长25.97%；邮政业务总量8.49亿元，增长5.39%。2013年末固定电话用户411.9万户，比上年末下降9.26%，其中城市265.36万户，下降7.2%；农村146.54万户，下降12.77%；移动电话用户1390.08万户，本年新增195.71万户；互联网宽带接入用户达到109.52万户，比上年末增长26.45%。与此同时，CC省道路信息化建设较快发展，省运输信息中心及14个市州级道路信息中心、86个县市区级信息站、150个运输企业信息站相继建成，初步实现了公路运输四级联网运行。“CC运输信息网”、“CC电子商务网”、“CC物流网”、“CC邮政网”等一些专用物流信息网络相继建成开通，全球卫星定位系统、车辆跟踪服务系统、道路运输视频系统投入使用，物流公共信息平台建设得到较快发展。

4.1.4物流政策环境大幅改善。

CC省委、省政府高度重视发展现代物流业，将现代物流业作为新的经济增长点，重点培育发展，先后印发了《关于大力推进流通现代化的意见》、《关于加快CC现代物流发展的意见》、《关于推动农村邮政物流发展支持邮政服务“三农”的实施意见》、《CC省“十二五”物流业发展规划》等文件，通过用地保障、财税扶持、融资支持、便利通行等政策扶持，推动物流企业的发展，促进了传统物流向现代物流的快速转变。

## 4.2CC物流业发展的优势、机遇与挑战

4.2.1优势。

1、地理区位优势。CC位于中国东中部地区与西部地区的接合部，地处西北地区的中心位置，对西北地区乃至整个西部地区的经济发展具有较强的辐射和带动作用，其市场辐射范围约345万平方公里，覆盖人群超过1亿人。

2、综合交通枢纽优势。CC是西北地区铁路、公路、航空、水运、管道运输兼备的综合性交通运输枢纽，是联系全国并通向中亚、西亚的重要交通枢纽、邮电通讯枢纽和能源运输大通道。以及公路、航空建设力度的加大，CC区域综合交通运输网络将进一步完善，南来北往、东进西出的交通要冲和物流集散地位更加突出，必将成为西北地区物资商品的后勤保障、实物配送的重要物流枢纽。

3、产业体系优势。CC产业基础较好，形成了以石油化工、有色冶金、煤炭电力、机械制造、电子电器、轻纺食品、国防军工等为主的比较完备的产业体系。特别是近几年来，CC利用自然条件优势，大力发展风电、光伏发电、太阳能、生物质发电等新型能源产业，打造千万千瓦级风电基地和10兆瓦光伏发电基地，由此带动电力装备制造业的快速发展，工业企业原材料供应与产品生产形成了对工业物流的强大需求。同时，CC丰富的光热水土资源适合发展特色农业，已成为全国最大的种子产区、第三大马铃薯产区和五大牧区之一，也是种植酿酒葡萄的最佳生态区之一和高原夏菜、瓜果、中药材的生产加工基地，为发展现代物流业提供了非常丰富的农副产品资源。

4.2.2机遇。

1、经济持续快速发展，为物流产业发展提供了经济支撑。随着我省经济总量扩大、基础设施改善、城市化步伐加快、外贸依存度提高，尤其是特色优势产业（有色金属、大宗农副产品、煤炭和石油天然气）的快速成长和三大基地建设，必然带来物流需求总量的急剧增加。“十二五”期间，全省国内生产总值预期年均增长12%以上，到2015年突破7500亿元。按照经济发展与物流需求的关系初步测算，届时我省物流需求将达到1700亿元左右。

2、区域一体化进程加快，为物流产业发展提供了市场支撑。西部大开发战略实施以来，西部地区发展速度不断加快，地区生产总值年均增速为全国四大区域之首。随着我国区域一体化趋势明显加快，大生产、大市场、大流通、大协作日益成为经济生活的常态。积极推行扩大内需政策，也为区域一体化提供了新的动力，产业梯度转移步伐将不断加快，东西协作将进一步密切。

3、信息技术、运输装备快速发展，为物流产业发展提供了技术支撑。我省物流业和物流信息化已经进入一个快速发展期。条形码、智能标签、信息管理系统、全球定位系统、信息扫描及射频识别技术、道路交通信息通信系统、不停车自动缴费系统、智能交通系统等现代管理技术在物流行业中得到不同程度的应用，为加快现代物流业发展提供了电子信息基础。

4、国家支持力度加大，为物流产业发展提供了政策支撑。《国务院办公厅关于进一步支持CC经济社会发展的若干意见》明确了CC五大战略定位，其中连接欧亚大陆桥的战略通道和沟通西南、西北的交通枢纽，全国重要的新能源基地、有色冶金新材料基地和特色农产品生产与加工基地，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的示范区三大战略定位，物流业是直接受益的行业。国家出台的《物流业调整和振兴规划》确定了九大物流区域，其中就包括以DD等省会城市为中心的西北物流区域，还确定DD为21个全国性物流节点城市之一，予以重点支持。2011年6月，国务院出台了进一步支持物流业健康发展的“国八条”，从税收、土地、交通收费、市场准入、资源整合、技术创新、加大投入和农产品物流八个方面提出了支持物流业发展政策措施，物流业又迎来一次新的发展机遇。

4.1.3、挑战。

1、经济总量小，发展能力弱。我省人口占全国的1.91%，而生产总值仅占全国的1.04%左右。与2000年相比，2010年我省除进出口总值和财政收入占全国的比重有所提高外，生产总值、全社会固定资产投资和社会消费品零售总额等其他主要指标占全国比重均低于2000年，发展能力弱的问题还十分突出。

2、收入水平低，消费能力弱。2010年，我省城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入都处在全国后列，城镇居民人均可支配收入相当于全国平均水平的69.02%，与全国的差距由2000年的1364元拉大到5920元；农民人均纯收入仅相当于全国平均水平的57.86%，与全国的差距由2000年的825元拉大到2494元；社会消费品零售总额在全国的份额由2000年的1.06%下降为0.87%。

3、基础条件差，物流成本高。交通基础设施总量少、水平低、性能差是制约CC物流业发展的重要因素。铁路覆盖密度小，干线通过能力不足，铁路运力明显不能满足经济社会发展需要；公路网密度不足，等级结构不合理，农村公路通行条件差，全省还有31个县没有通二级以上公路，乡乡通油路、村村通公路的任务还十分艰巨。民航客货吞吐量小，机场等级低，基础设施建设不完善；交通运输场站建设滞后，运输装备条件不高，制约了交通运输功能的整体发挥；邮政电信服务水平与全国相比仍存在一定差距；物流成本高，省会DD距天津2000余公里、距阿拉山口2500公里、距连云港近2000公里，每吨商品仅铁路运费比东部沿海要高出200元左右。

4、经济结构不合理，互动能力弱。第二产业比重低，第三产业不发达，重型工业结构刚性强，产业链短；城乡二元经济结构明显，城市化进程慢，农业人口多；工业增加值中的非公比重、中小企业比重分别约占20%左右，低于全国平均水平；各地发展不平衡，特别是革命老区、少数民族地区、高寒阴湿山区发展落后。经济开放程度低，参与国内外经济循环不足，省际之间、省内区域之间、城乡之间、三次产业之间互动性不足。

5、企业缺乏现代物流理念，第三方物流发展滞后。我省部分大型工业企业拥有自己的运输物流部门，未充分意识到第三方物流对企业降低成本、提高效率、改善服务方面的重要性，缺乏对企业内部物流业务进行重组剥离的热情，在很大程度上限制了社会化、专业化物流服务的产生和发展，致使企业大量潜在的物流需求不能转化为社会化有效的市场需求，从而制约了第三方物流市场的形成和物流企业业务发展空间的扩大。

6、物流产业自身还存在较多制约因素。主要有：（1）基础设施建设依然滞后。仓储设施比较陈旧落后，现代存储技术方面建设不足，集装箱、散装运输发展速度比较慢，高效专用运输车辆较少，大部分都是普通货车，运输车辆现代化程度较低，能耗大、效率低，装卸搬运的机械化程度较低。（2）行业专业化程度不高。物流企业还没有从根本上转变“大而全”、“小而全”的观念，整体上处于小、少、散、弱的状态，并且大多数物流企业仅能提供简单的运输和仓储服务，缺乏流通加工、信息服务、库存管理、成本控制等物流增值服务，无法满足物流服务专业化、社会化要求，难以形成有效的社会服务网络。（3）专业人才匮乏。物流业的快速发展，需要一大批懂经营、会管理、富有开拓创新精神的物流企业家与各类物流专业人才队伍。我省物流专业教育与培训力量相对薄弱，而且现有人才流失严重，制约了全省现代物流业的快速发展。（4）发展不平衡。主要表现在物流业地区发展不平衡和行业发展不平衡。从地区分布看，我省现有近3000家物流企业，其中一半以上集中在DD市，A南、甘南、临夏等市州物流企业数量还较少。从行业分布来看，目前我省已有的物流企业主要以仓储运输为主，且市场中成规模的物流企业大多是铁路运输、交通运输、航空运输部门所属的企业，或与有关企业联合形成的物流配送企业，缺乏真正意义上的现代物流企业，尤其是第三方物流企业。（5）物流信息化水平不高，货运信息不对称。由于缺乏整体物流信息服务网络，物流企业获取信息的渠道十分有限，造成货运信息不对称，导致货运车辆空返现象严重，影响整体运输效率的提高。（6）体制机制不完善。缺乏统一的、权威的物流发展规划，政府管理职能整合力度不够，物流业发展基本是沿着原有轨道进行，条块分割、部门分割、地区分割现象突出；一哄而上搞物流，低水平重复建设，多数物流建设项目属于供应能力的数量扩张，而不是通过整合原有资源来提升协同供应能力，不能有效地进行资源共享。

## 4.3现代物流业发展趋势分析

4.3.1国际物流业发展趋势

随着经济全球化进程加快和信息技术的发展，国外物流业出现了一系列新的发展趋势和特点。

1、全球特别是亚太地区物流业发展速度加快。2003 -2008年全球跨国间物流货运量年均增长8.2%，第三方物流发展尤为迅速，年均增长13.1%。2008年，美国和欧洲第三方物流服务支出分别达到1100亿美元和1750亿美元，各占全球第三方物流服务支出的22%和35%，未来五年年均增速将达到10%～15%；亚太地区（包括中东地区）第三方物流服务支出1750亿美元，预计未来五年将以18%～23%的速度增长。

2、行业集中度和地域集中度逐步提高。近年来，国际物流业整合步伐加快，物流企业并购、重组频繁，物流资源加速向大型优势物流企业集聚。跨国物流企业不断完善全球物流网络，面向全球布局，投资港口、码头、物流园区等物流基础设施，强化了跨国物流干线、支线衔接，实现了物流网络高效对接，占据了世界高端物流市场，主导、支配着世界物流业的发展。从地域分布看，物流需求、物流资源和物流服务向物流发展条件优越的大城市集中，大型物流企业以大城市为中心发展多式联运，区域分拨和本地仓储变得更加便捷，物流服务效率大幅提高。

3、物流业发展出现一体化趋势。近年来，制造业企业为赢得竞争优势，剥离外包内部物流业务，社会物流需求大幅增加。各大物流企业积极引入供应链管理理念，广泛运用现代信息技术，对仓储、运输、货代、包装、装卸、搬运、流通加工、分拨仓储、信息处理等物流业务采取一体化运作，为顾客提供一站式服务，提高了物流效率，降低了物流成本，有效地满足了社会物流服务需求。传统储运企业在搞好运输、仓储、装卸等传统业务基础上，积极参与工商企业原材料与零配件采购、生产、储运、仓储和售后服务等各个环节，加快向现代物流企业转型。

4、物流业的信息化、专业化程度逐步提高。为提高物流服务效率和客户满意度，发达国家物流企业积极采用先进物流技术，大力发展集装化、单元化运输，基本实现了物流业机械化、自动化、标准化和智能化，海空公铁多式联运的效率得到了很大提高。美国率先将现代信息技术引入物流运作的全过程，实现了物流的集成化和便捷化。据统计，近年来美国因物流领域技术创新所带来的运输、库存等费用的节约，促使其制造业成本降低了1～2个百分点。随着经济全球化加快和市场竞争加剧，预计未来物流业信息化、专业化趋势将更加明显。

4.3.2国内物流业发展趋势及特点

目前，国内物流业发展趋势与国际发展趋势基本吻合，但也表现出一些新的特点。

1、国内物流业尤其是第三方物流发展迅速。2008年我国物流业实现增加值2万亿元，比2000年增长1.9倍，年均增长14%，高于同期GDP增速3.8个百分点。预计未来五年我国物流业增速仍将快于GDP增速，年均增速达到14%以上，第三方物流年均增速将达到20%。

2、物流运行效率逐步提高。我国传统物流企业积极进行功能整合和服务延伸，加快向现代物流企业转型。一些领先物流企业运用现代信息技术，对采购、储运、加工、仓储、物流金融等进行一体化运作，同时针对服务行业特点，积极发展专业化的物流服务，物流成本下降，物流效率逐步提高。我国全社会物流总费用与GDP的比率，由2000年的19.4%下降到2008年的18.3%。预计未来较长时期内，我国全社会物流总费用与GDP的比率将继续下降。

3、我国中西部地区物流业增速将快于东部地区。改革开放以来，我国东部地区制造业、商贸业发展迅速，有力地促进了物流业的快速崛起和集聚发展。由于区位、政策优势和产业基础雄厚，广州、大连、上海、青岛、天津、厦门等沿海港口城市逐渐发展成为我国的物流中心。随着“西部大开发”、“促进中部地区崛起”等国家战略的实施，东部地区制造企业将加速向中西部地区进行战略布局，带动中西部地区物流需求迅速上升。武汉、重庆、西安和DD等地物流设施、物流园区建设步伐加快，未来一个时期，在我国中西部地区将形成一些新的物流中心。

4、国内外物流企业在全国范围内战略布局加快。近年来，一些大型物流企业加紧在全国布局，不断完善物流节点网络，跨区域发展势头迅猛。国外物流企业已经在我国东部地区一线城市完成布局，并占据我国高端物流市场，目前正向东部地区二线城市和中西部地区扩张。在中西部地区，DD、武汉、重庆和西安承接国内外物流企业发展的条件互有优劣，未来几年内竞争将趋于激烈。

4.3.3对国内外物流发展趋势的综合分析

综观国内外物流业发展历程、发展特点、发展趋势，有以下几个主要结论：

1、未来一个较长时期国内外物流业仍将保持快速发展态势。随着制造企业流程再造和物流外包，社会物流需求大幅上升，第三方物流将以更快的速度发展。

2、物流中心城市、大型物流企业先发优势突出。现代物流标准化、信息化、专业化、一体化程度逐步提升，并向大城市、大企业集中，催生了一批世界性、全国性或区域性的物流中心和大型跨国物流企业，具有很强的先发优势，进一步加快物流向这些大城市和大企业的集中，同时必然排斥物流要素向其他大城市和大企业集中。

3、未来产业的竞争力将更依重于物流运行效率的提高。物流业快速发展将大幅提高物流运行效率，降低全社会物流成本，对扩大市场需求，改善投资环境，促进制造业、商贸业调整升级和增强整个产业竞争力水平具有重要作用。物流业与制造业、商贸业联动发展是国内外产业发展的共同趋势，是现代产业体系形成、完善的必由之路。

## 4.4项目功能定位及市场营销策略

4.4.1物流中心通用功能

从现代物流产业发展经验看，现代物流中心应该具备如下基本功能：

1、运输集散功能。物流中心首先应该负责为客户选择满足客户需要的运输方式，然后具体组织网络内部的运输作业，在规定的时间内将客户的商品运到目的地。除交货需要客户参与外，整个过程都由物流中心负责，以提高客户的满意度。

2、商品分拣、配货中心功能。通过物流中心把不同企业生产的产品集至物流中心，然后进行不同客户订单处理，按客户要求的种类、数量进行集中配置，再向客户发送货物，大大节约商品分拣、配货作业量，实现商品配送的集约化，有效避免了分散运输、交叉或迂回运输现象，实现社会物流成本优化的目标。

3、储存功能。可有效组织货源，调节商品地生产与消费、进货与销售之间时间差，保证市场需求以及配货、流通加工等环节正常运转。

4、装卸搬运功能。配备专业化装载、卸载、提升、运送、码垛等装卸搬运机械，提高装卸搬运作业效率，减少作业对商品造成的损毁。

5、包装功能。物流中心的包装作业一般不是改变商品的销售包装，而是为便于物流运输配送而对商品进行组合、加固等作业。当然，随着物流中心的进一步发展和企业对物流中心服务差异化要求，物流中心的包装功能也可以向着便于商品销售方向发展。

6、流通加工功能。贴商标、制作并贴条形码是物流中心应具备的最基本的流通加工功能，此外，随着零售业的不断发展，物流中心的流通加工功能将得到进一步发挥。

从发达国家看，物流中心还具有以下增值性功能：

1、结算功能。是物流中心对物流功能的一种延伸，不仅仅只是物流费用的结算，在从事代理、配送的情况下，物流中心还要替货主向收货人结算货款等。

2、需求预测功能。自用型物流中心经常负责根据物流中心商品进货。出货信息来预测未来一段时间内的商品进出库量，进而预测市场对商品的需求。

3、物流系统设计咨询功能。公共型物流中心要充当货主的物流专家，为货主设计物流系统，代替货主选择和评价运输商、仓储商及其他物流服务供应商。

4、物流教育与培训功能。物流中心的运作需要货主的支持与理解，通过向货主提供物流培训服务，培养货主与物流中心经营管理者的认同感，提高货主的物流管理水平，将物流中心经营管理者的要求传达给货主，也便于确立物流作业标准。

4.4.2项目功能定位

根据物流行业发展的基本功能，AA现代综合新区开发物流建设项目经营功能定位为：解决方案提供商。依托现代信息技术手段，将实体经济与虚拟经济相结合，通过拓展业务范围，增加服务内容，为客户提供智能化的运输、分拨和仓储解决方案，通过增加分装、拣选和贴标签等功能为客户提供增值服务。总体概括为：“全信息、大物流、快仓储、漫休闲、深服务、三中心”六大功能。同时配套商业市场、商住办公综合建筑。

1、全信息。将信息技术应用到整个项目的各个环节，包括物流信息平台、电子商务平台、信息控制中心（呼叫中心、监控中心、数据中心、信息处理中心）。

2、大物流。舍弃自营小规模物流货运职能，通过物流信息平台整合各个物流运输公司，使其成为合作伙伴，以物流信息中心为基础，物流园区为基地，构建全新大物流体系。在物流运输功能方面，把工作重心放在：寻求可以合作的物流产品供应商，并以物流信息平台整合资源；开辟公路、航空、铁路、海运物流渠道，提供多项物流解决方案；当信息储备到一定程度时，建立以大物流为基础的物流团队，大型货柜车、大型航空运输工具、租用铁路专线等。

3、快仓储。建设现代化快速仓储，为客户提供精确、高效、安全并与物流信息平台和电子商务平台有机结合的快速现代化仓储服务，有效提升仓储基地价值，同时也为客户提供低成本、高效率的仓储服务，与客户形成长期战略合作关系。

4、漫休闲。把整体园区建设为集购物、休闲、娱乐为一体的高品位物流园区，让每一个进入园区的人都能够感受到生活的乐趣，能够真正使黄金地段价值得到有效利用。

5、深服务。把深化服务品质作为最高目标，为客户提供最优质的物流服务、信息服务、金融服务等。

6、三中心。为了使公司更具有竞争力，将建设物流信息交易中心、信息数据处理中心和物流培训中心。其中物流信息交易中心将成为开放式交易平台，客户可以在这里享受到一流的服务；信息数据处理中心包括监控中心、呼叫中心、物流信息平台、电子商务平台以及分析决策控制系统等，为客户提供第一时间的信息服务以及各类分析控制功能；建设物流培训中心，为公司可持续性发展奠定基础，为客户以及自身的培训提供一个良好的平台。

4.4.3项目服务对象

1、各类零售、批发的商家。为其提供商铺租赁服务，并配套全套的物流解决方案，包含仓储、发货、运输、推广等。

2、各类中小型生产供应型企业。各类中小型生产供应型企业在AA现代综合新区开发物流建设项目设置企业总部或企业商务部，物流园为其提供信息化办公地点租赁服务，提供全套的物流解决方案，包含仓储、发货、运输、信息搜集、区域市场分析预测，帮助企业实现“零”库存等。

3、各类物流类产品提供商。为其提供全面的信息服务，包括物流需求信息、物流区域办公地点、仓储服务等。

4.4.4项目收入来源、价格确定与展望

AA现代综合新区开发物流建设项目建成以后不对外销售，拟采用出租经营方式进行。前期盈利项目主要包括：场地出租、物业管理和车位租用。收入来源主要包括：办公楼租金；库房/货场租金；配套设施租金/管理费；物业管理费。

项目收入定价结合区域经济发展水平及成本，采取适中的定价策略。根据项目地段，参考DD市目前相关项目收情况，本项目初步确定仓储用房租金3.8元/平方米.天，物业管理费15元/平方米.天，车位8元/车.天。

中后期盈利项目：除上述项目外，通过“三中心”为客户提供个性化服务，发展物流培训和电子商务等业务，从增值服务中创收。

项目建成以后，如果只考虑出租和物业收费，年收入将超过40亿元。如果考虑“全信息、大物流、快仓储、漫休闲、深服务、三中心”六大功能全部实现，收入项目将变化为集装箱分流服务、货物分拣包装服务、仓储租赁（贵重物品）、商品展示场地服务、信息服务、办公场地服务、车库租赁、交易平台服务、金融担保服务收入等，保守估计年营业收入将超过30亿元。

4.5.5销售渠道及促销策略

采用人员促销及发送纸质宣传资料方式进行大范围宣传；结合园区物流业布局情况，积极推进园区制造业委托仓储物流服务；利用现代电子商务系统，进行网上推广。

# 第五章 项目建设方案

## 5.1现代物流与仓储产业园空间布局要求

物流产业园规划要综合考虑城市总体规划、土地利用规划、区域功能定位等多种因素。

5.1.1适应现实物流需求

本项目物流量主要集中在A铁路两侧DD国际物流中心，园区空间布局应符合现实物流流向的要求。

5.1.2有利于为产业聚集区服务

物流基地的布局应充分考虑服务于各类产业聚集区功能要求。

5.1.3为城市物流发展提供支持

物流产业园规划与建设应立足于改造、提升、整合现有城市仓储设施、仓储资源，为居民、企业和政府的正常生活、生产、管理和社会活动提供可靠的城市物流保障。

## 5.2空间布局原则

5.2.1操作有效性。明确空间位置、建设规模、功能定位和主要服务对象等。

5.2.2规模适宜性。物流设施建设规模的确定，要科学合理，杜绝浪费土地、岸线等资源现象，积极鼓励物流经营模式的创新，提高土地利用率，牢牢确立资源稀缺性意识，坚持规模的适宜性。

5.2.3经济合理性。以现代物流理念所倡导的高效率、低成本原则为指导，结合物流企业所服务的对象分布特征，力求贴近主要的物流需求源和充分利用既有物流资源，改造和新建相结合，集中和分散相结合。

5.2.4环境和谐性。充分结合综合交通体系的发展规划框架，注重物流基地所处场址的交通组织，避免选址不合理等所带来的迂回、集散不便等问题，确立环境和谐性原则。

5.2.5理念前瞻性。物流基地设施的布局，既要本着与时俱进的现代物流理念，如供应链管理、一体化运作、信息是第一要素等理念，又要全面贯彻当今社会发展的人本理念、循环型社会理念等，坚持理念的前瞻性。

## 5.3总体布局

5.3.1 物流产业园组成

根据项目的总平面布置，整个物流园分为仓储区、综合服务区和货运车辆停车区三大区域。

5.3.2 总平面布置

总图布局以满足仓储物流为原则，合理布局，疏密有致，并为良好的内部交通组织、庭院环境打下坚实基础。

（1）根据选定场址的地形、地貌及功能要求，合理划分功能区域。力求各功能区域划分明了，联系方便，保证各运作环节相互衔接，流程顺畅。

（2）功能区内采用组团式布置。根据用户实际需要，划分出大小不等的组团。组团的布置应充分考虑各用户产品特点及用途，合理安排，避免互相影响。

（3）各功能区内，各组团的划分应尽量使运输距离最短，避免迂回与交叉干扰，运输通道采用无交叉的单向环形路线，车流、货流顺畅，保证生产作业的安全与有序。

（4）仓储区应为货物承托双方提供方便，托运、提取货物处设置于进出口附近，方便货主，同时避免人流与车流交叉。

（5）规划方案应重视经济论证，在满足生产、仓储物流需要和建设指标要求的前提下，要节约用地，提高面积利用率。

（6）进出口位置、建筑物的位置、外观形式等方面，要符合城市及道路两侧景观设计要求。

（7）在满足仓储物流要求的前提下，各建筑物紧密布置，使生产运输方便，并利于环保、防火、安全、卫生等要求。

（8）结合场区实际，做到统筹兼顾，为将来发展留出余地，处理好近远期关系。

5.3.3 竖向设计

充分利用自然地形，合理地选择场地竖向方式与平整标高，确保运输与排水顺畅。

本工程场地平整，竖向布置采用平坡布置，设计标高与原地面一致。

5.3.4 场内物流

1、货物经计量设备计量后，进入储存区卸车、入库，空车返回；提货空车在仓库区装车后，经计量设备计量登记后发货。

2、需要进入仓储的货物，无需过磅的，直接进入仓储区；需要过磅的货物经计量设备计量后进入仓储区；提货空车在物流中心区装车后，经计量设备计量登记后发货。

5.3.5 绿化

为了保护与创造良好的物流工作环境，饰展美化基地面貌，本工程在主体设计的同时，充分考虑绿化设计，以充分利用和发挥绿色植被调节气候，净化空气，隔离、防风、消声、吸尘、固土以及衬托建筑群体、组织艺术空间、丰富自然色彩的多种功能作用与效果。

主要出入口及仓储区是重点绿化区域，在栽种行道树与绿篱之外，还可以根据条件需要设置花坛等美化观赏设施。其次在主要建筑两侧和场地四周，根据各自的不同要求，选择适当的树种和花草，组成行道树带、绿篱带、独立树丛、花卉草地等以取得绿化的综合效能。

## 5.4项目建设方案

5.4.1工艺流程简述

1、卸货作业流程：

进货

储存

装货

送货

理货

分拣

装货

送货

2、装货作业流程：

接货

装货

运输

储存

分装

分拣

配货

配装

运输

配货

分拣

运输

5.4.2项目建设内容

本项目总用地面积为5000亩（折合约3333350.00 m2）。其中一期总用地面积2000亩（约合1333340.00 m2），一期总建筑面积3505752.40  m2，其中地上总建筑面积2813942.40  m2，地下总建筑面积691810.00  m2。根据项目建设性质和规划要求，整个园区规划为三大区域八大物流综合体。具体建设面积如表5-1：

| 表5-2 项目建设主要技术经济指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  |  | 指标数据 | 单位 |
| 1 | 总用地面积 |  |  | 1333340.00 | m2 |
| 2 | 总建筑面积 |  |  | 3505752.40 | m2 |
| 2.1 | 地上建筑面积 |  |  | 2813942.40 | m2 |
| 2.2 | 地下建筑面积 |  |  | 691810.00 | m2 |
| 3 | 建筑占地面积 |  |  | 568825.10 | m2 |
| 4 | 绿地面积 |  |  | 466669.00 | m2 |
| 5 | 容积率 |  |  | 2.63 |  |
| 6 | 建筑密度 |  |  | 42.7 | % |
| 7 | 绿地率 |  |  | 35.0 | % |
| 8 | 停车位 | 地上 | 小型车 | 1510.00 |  |
|  |  |  | 卡车 | 600.00 |  |
|  |  | 地下 |  | 5000.00 |  |
|  | 备注：每辆卡车可换算为3辆小汽车，共换算为1800辆。停车位合计7110辆。 |  |  |  |  |

## 5.5工程技术方案

5.5.1设计依据

1、民用建筑设计通则 GB50352-2005

2、高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95（2005年版）

3、民用建筑隔声设计规范 GBJ118-88

4、办公建筑设计规范 JGJ67-2006

5、CC省公共建筑节能设计标准实施细则 DBJ41/075-2006

6、外墙保温工程技术规程 JGJ144-2004J408-2005

7、建筑内部装修设计防火规范 GB50222-95

8、城市道路和建筑物无障碍设计规范 JGJ50-2001

9、地下工程防水技术规范 GBJ50108-2001

10、屋面工程技术规范 GBJ50345-2004

11、建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2003

12、建筑单位提供的其它设计资料、文件

5.5.2主体建筑结构设计

1、工程设计

工程建设充分结合地形、利用地形，并同周围的自然环境取得有机的联系；在规划设计上，要有利于地面水的排除，减少土石方的工程，以降低建筑的造价；大楼内部空间布置、形式、结构等要最大限度地满足多功能的要求。仓库均采用框架结构，地下一层，地上四层。

2、建筑标准：内外墙体为19cm空心砖墙，钢筋混凝土墙，内部采用轻质隔墙；顶棚用泰柏板，硅钙板吊天棚；门窗采用铝合金；内外饰面采用外贴面砖，低层贴磨光花岗岩，内墙喷塑、涂料。

3、结构构造：抗震烈度按7度设防，基础地耐力218kPa，基础构造为独立柱基础；混凝土强度为C20，上部结构采用现浇钢筋混凝土框架结构，底层柱混凝土强度为C30，上部柱为C25。设计使用年限50年。

均布活荷载标准

a、不上人屋面           0.7 kN/m2

b、上人屋面             1.5 kN/ m2

c、办公室               2.0 kN/ m2

d、走廊、楼梯           2.0 kN/ m2

e、厕所、卫生间         2.5 kN/ m2

f、水箱间              10.0 kN/ m2

其余房间活荷载按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87取值

4、建筑工程特征

地基：大开挖。

基础：独立柱基础。

墙体：用多孔砖、标准砖。

楼板：现浇钢筋混凝土梁、板、预应力多孔板。

屋盖：现浇钢筋混凝土梁、板、预应力多孔板。

地面：水泥砂浆、水磨石、地砖。

楼面：水泥砂浆、水磨石、地面砖。

屋面：现浇水泥蛭石浆、二毡三油一砂防水层。

顶棚：轻钢龙骨、石膏板、石灰砂浆、水泥砂浆、106涂料。

内粉：石灰砂浆、瓷砖、乳胶漆、大理石板。

外粉：面砖、乳胶漆。

门窗：塑钢窗带纱扇，铁门。

5、安装工程特征

卫生设施：高水箱、蹲便器、洗涤盆。

采暖通风：风机、排气扇或空调。

电器照明：鞍配管线、日光灯、吸顶灯、花灯。

其他：成套消防箱、电话配线、电缆、防雷接地。

5.5.3主体建筑技术设计

1、规划设计原则

由于仓储中心是集约化、多功能的物流据点，系统极为复杂，各子系统间的协调尤为重要。在规划设计时，必须切实掌握以下三项原则。

①系统工作原则：仓储中心的工作包括验货、搬运、储存、装卸、分拣、配货、送货、信息处理以及与供应商的衔接，使它们之间十分均衡、协调地运转。

②尽量实现工艺、设备、管理科学化的原则：近年来，仓储中心均广泛采用计算机进行物流管理和信息管理，大大加速了产品的流转，提高了经济效益和现代化管理水平。同时，要合理地选择、组织、使用各种先进机械化、自动化物流设备，以充分发挥仓储中心多功能、高效益的特点。

③发展的原则：规划仓储中心时，无论是建筑物、信息系统的设计，还是机械设备的选择，都要考虑到有较强的应变能力，以适应物流量扩大、经营范围的拓展。

2、仓库平面布置设计与安全

仓库地址确定后，就必须对仓库的平面进行合理的布置设计。仓库的总平面布置设计是根据库址的自然条件和仓库的使用特点进行的设计。在满足防火间距的原则下，做到布局紧凑合理，交通运输路线短捷，物资出入方便，以创造一个尽可能安全、经济、合理的仓储作业环境。

在进行仓库总平面布置设计时为了达到安全、经济、合理的要求，必须按照以下原则进行布置设计。第一，库区的划分以及建筑物、构筑物平面位置的确定，应满足仓储功能要求，节约用地。第二，交通运输线路的组织与布置，应做到符合仓储作业工艺，尽可能减少不同运输路线的交叉和干扰。第三，库区自然条件的适应和利用，应结合地形、地质、水文、气象等条件因地制宜，力求在工程技术上经济合理。第四，库区安全防护设计，应满足防火、防爆、卫生、防震、隐蔽等安全方面的要求，严格执行有关部门颁发的设计规范。第五，库区的绿化和环境保护，应充分利用各种树木、草坪改善库区小气候、净化空气、降温防燥，使工作人员对环境有良好的适应性。

在总平面布置设计时，主要是进行以下几方面的设计：

①库区的布置设计

仓库一般分为仓库作业区、辅助生产区。仓库作业区包括库房专用线作业站台等。辅助生产区包括停车库（场）、检修车间和充电间等辅助生产用房。仓库作业区、辅助生产区分区布置设计。规模较大的有条件的仓库，应用实体围墙隔开。

仓库作业区按工作性质又可进一步分为装卸作业区、储存作业区和货场等。储存作业区应布置在库内主要干道与装卸作业区之间，使得装卸作业区与储存作业区的联系快捷，密切，保证残存区的物资出入库方便顺畅。不过储存区的周转性库房与储备性库房应分组均衡布置，避免周转性库房过分集中造成车辆阻塞和相互干扰。

在库区的布置设计中，保证防火间距与节约用地是主要矛盾，可采取提高库房耐火等级，充分利用零星地布置次要建筑物；用不燃材料建防火隔断，隔离危险性大的设施以缩小防火间距用地。

仓库的分区布置没有统一规定，在具体设计时，应结合工艺特点和自然条件，在保证安十全和有利操作管理的前提下灵活布置。

②运输线路的布置设计

库内不论采用何种运输、装卸搬运方式，道路运输都是必不可少的，都要涉及道路在库内的布置问题，道路布置时应注意以下几个方面的要求：第一，库房所存物资的周转快慢和储量大小的要求；第二，库内货流组织要合理，尽可能减少货流的混杂、交叉、迂回，不同的货流最好组织在不同的道路上运行；第三，充分利用地形；第四，满足卫生要求；第五，满足防火要求。进人库区的道路不宜少于两条，以便火灾发生时的安全疏散和尽快扑灭。

③库区安全防护设计

仓库是物资最集中的地方，安全问题十分突出。其中对仓库安全威胁最大的是火灾，这是因为仓库的库房、货场等的药品都是易燃品，不仅火灾危险性大，而月一旦发生火灾后，燃烧猛烈，蔓延迅速，危及范围广。为了阻止火灾发生后火势的蔓延，除在单个库房的设计时，须采取必要的防火设施外，在仓库的总平面布置没计时就应给予充分考虑。

从现有的防火措施看，在建筑物间设置防火间距是最普遍的做法。根据库房所储物资的火灾危险性类别，周围建筑物的耐火等级，确定其必要的防火间距。

为了保证防火安全和良好的卫生条件，平面布置设计时要选择有利的风向，把有明火作业的场所（如锅炉房）布置在经常排放可燃蒸汽和可燃粉尘地的下风或侧风方向。

5.5.4信息化设计

（1）网络设计及其考虑重点

依据仓储中心的办公需求和模式、业务需求和模式、管理机制和体制、投资与回报预算、广域网供应商平台能力等的不同，实施Web化管理。

（2）软件、硬件配置

①硬件配置

信息中心服务器配置采取高低档次配合的原则配备2台服务器，其中：1台作为中心主控服务器，1台作为备份服务器；为以后升级更新，各铺面内设计算机工作站，根据仓储中心的实际情况，配置10台左右。

外设情况说明：为配合信息管理工作，信息中心内将配有打印机、调制解调器、复印机等。

局域网络的硬件配置情况：包括主交换机（千兆交换）、二级交换机、网络通信设备（如路由器、光纤传输设备、综合布线系统、相关网络测试、维护设备）。

②软件配置

该仓储仓储中心的信息系统将由其软件来支撑，软件分为系统软件和应用软件两部分构成。

系统支持软件

计算机、网络系统软件（如网络系统操作平台windows XP等）；

系统应用软件（如Microsoft Office XP、多媒体制作软件等）；

网络防火墙软件和网络防病毒系统：NETEYE2.0防火墙、Trend PC-cillin网络防病毒系统；

数据库软件：SQLServer7.0

网管软件：根据市场网络设备的选择而定。

③网络安全

整个网络的安全可分成外部网络（Internet）安全和内部网络（Intranet）安全。而外部网络对内部网造成的威胁可以通过防火墙等技术加以防范。

网络内部的安全可以通过划分VLAN和在Catalyst4908上做Access-list，以限制不同网段及VLAN之间的相互访问。同时，通过行政规定对内部人员加以约束。在应用服务器端，采用对用户进行管理、赋予用户相应的权限、网络加密等手段来保障安全。另外，要求网络管理人员要经常监测网络安全的新情况，做出相应的防范措施。

④电子监控系统

包括工控机、视频采集设备、网络。主要是通过网络互联，进行实时监视，同时可把现场检测信息公开。

## 5.6供电及通讯

5.6.1 电源

本项目采用两回路10KV电源直供方式供电，在项目区的适当位置设一配电房；10KV电源采用电缆直埋方式进入配电房，经变压器后引出低压电缆至各用电点。

5.6.2 用电负荷计算

仓库及综合服务中心总建筑面积350575.24 m2，按照15W/m2计算，同时系数按0.8测算，则以上建筑用电负荷为4207kw。

场内设备装机容量约630kw，同时系数按kc=0.8测算，则动力用电负荷为504kw。

整个计算负荷为：4207+504=4711 kw

根据电业局的有关要求，按功率因数cosΦ=0.9计算，则变压器的容量：S=4711/0.9=5234KVA，选用两台容量为3000KVA的变压器供电。

5.6.3 供配电房保护

供配电房高压采用反时限过流跌落式熔断器保护；低压采用速断、过流长延时和短延时保护。

5.6.3 场区供电及照明

变电所至各用电点低压供电主回路采用VV22电缆直埋或穿钢管方式敷设；路灯照明采用PVC管穿线敷设，主要道路采用造型优美的路灯作为照明以衬托场区优美环境。

5.6.4 防雷、接地保护

建筑物防雷等级为二级，建筑物屋顶设置避雷带，利用基础钢筋作接地体，钢柱作引下线组成接地装置，接地电阻应小于10Ω。

变电所工作接地采用接地极加接地带焊接埋地而成，接地电阻小于4Ω，仓库所有动力设备采用接零保护。

5.6.5 通讯

本项目场址周边已有通讯线路引入，根据总图布置，场区通讯线路沿园区供电线路敷设，场区内设置1台室外分线箱。商务中心设置10台电话和四台传真机。所有室内通讯线路穿PVC管暗敷。场内电话按60对预留。

## 5.7给排水

5.7.1 给水

本项目的生产及生活用水取自市政供水管网，其水量、水质均满足生活、生产用水要求。生活用水量标准根据国家有关标准，设计考虑为300L/人/d，时变化系数取2.5。在总进水管上设总水表井，项目区内设给水环管，管径DN100，环管上设置室外消水栓若干，并为每个单体建筑在适当位置预留阀门井。

根据整个场区的占地面积、建筑物性质以及消防规范，按同时发生一次火灾设计，一次灭火水量为25L/S，火灾延续时间为两小时，消防用水量为180m3。

在场区各适当位置设置若干个（室外）地上式消火栓供城市消防用水，同时将循环冷、热水池设计为备用消防水源，并设计消防取水口。室内消火栓箱内设水枪、水带等，水枪流量按两支水枪同时出水，每支水枪的平均用水量约按5升/秒计算。

5.7.2 排水

(1)排水体制采用污水、雨水分流制排放。

(2)污水排水

A、室内排水系统：室内排水采用单立管排水系统，室内污水经排水管道接至室外，本项目每天污水量约为300m3。

B、室外排水系统：本项目生活污水由管道收集后经化粪池处理进入排水管道，其他污水经处理后进入排水管道，统一排入城市排水管道。

(3)雨水排水系统

A、屋面雨水:由雨水斗收集屋面雨水经雨水立管排至室外雨水井。

B、室外场地雨水：由雨水口收集，雨水口每隔10m—30m设置一个，屋面雨水及室外场地雨水经室外雨水井及雨水管道收集后排入城市雨水管道或附近水体。

## 5.8绿化

根据《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137-90)的相关规定：工业企业、交通枢纽、仓储、商业中心等绿地率不低于总用地面积的20%，建议总绿化面积为333335.00平方米，绿地率25%。

# 第六章 节能、消防与劳动安全

## 6.1概述

节能、消防、环境保护与劳动安全是设计中需考虑的重点环节。节能是我国的基本国策之一，本项目设计在生产工艺和设备选型方面及各个生产环节中均对节能进行了充分考虑，并采取有效措施，以达到节能之目的。在设计中，充分满足国家标准对消防、环境保护与劳动安全的要求。

设计依据为：

(1)《中华人民共和国节约能源法》

(2)《中华人民共和国水法》

(3)《评价企业合理用热技术导则》(GB3485-83)

(4)《评价企业合理用电技术导则》(GB3466-83)

(5)《评价企业合理用水技术导则》(G7119-96)

(6)《中华人民共和国消防法》

(7)《建筑设计防火规范》(2001修订本)(GBJ16-87)

(8)《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)

(9)《中华人民共和国环境保护法》

(10)《建设项目环境保护设计规定》

(11)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

(12)《环境空气质量标准》(GB3095-96)

(13)该项目相关专业提供的污染源性质及数量等资料。

## 6.2节能

本项目选用低能耗的国内先进设备，达到节约能源、提高综合利用的目的，对降低生产成本，提高产品的经济效益和市场竞争能力都将起到积极作用。

主要节能措施如下：

(1)选用能耗低、可靠性好的工艺设备。

(2)设备动力采用国家推荐的节能电机，以减少电耗。

(3)变电所设置于负荷中心，减少低压线路电能损耗。

(4)采用电容补偿屏，减少无功损耗。

(5)选择节能型变压器。

(6)选择铜芯电缆，截面较标准截面增大一级，尽量减小线路长度。

(7)选用节能型接触器、继电器、信号灯等元件。

(8)照明采用新型节能灯具和荧光灯具。

## 6.3消防

项目仓储建筑为钢筋混泥土框架结构，属多层民用建筑，建筑分类为二类，耐火等级为二级；地下一层耐火等级为一级。本工程地上每个标准层设二个防火分区，每个防火分区设置两个对外疏散出口。

本项目消防用电设备按二级负荷单独回路供电，确保消防用电。其配电设备有明显标志，且采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆、敷设在电缆沟内。

## 6.4劳动安全

根据《劳动卫生标准》（GB8733-88），劳动部发[1996]3号《建设项目劳动卫生监察规定》及《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的规定，对本项目有关车间的劳动安全与工业卫生采取相应的措施，给工人创造一个良好的工作环境，以保护工人身体健康。

在电气工程设计中，认真贯彻执行《建筑电气设计技术规程》，根据电气装置所处环境的特征，选择与环境相适应的电气设备型号，严格做好设备的接地、接零，工作零线与专用接地保护线分开敷设，接地电阻满足规程要求。

# 第七章 环境保护及水土保持

## 7.1国家和地区相关环保标准

1、GB8978《污水综合排放标准》；

2、GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》三类标准；

3、GB16297-1996《大气污染综合排放标准》。

## 7.2污染因子分析

本建设项目主要污染因子可从以下几方面进行分析：

1、废水。本项目废水主要是其采取洒水降尘措施所产生，另外职工日常工作时所产生的普通生活废水。

2、噪声。拟建项目的噪声源主要由灌装机械及加压泵运转产生，以及运输车辆进出产生的交通噪声。

3、建设期内的主要环境问题，在施工期内主要环境问题为在施工过程中进行平整场地、基坑开挖、建筑材料的运输及施工作业等，将产生扬尘、废水、施工噪音及建筑垃圾等固体废弃物等。

## 7.3环境影响分析

7.3.1 建设期环境影响分析

1、噪声

本项目建设期的噪声主要来自建筑物建造时各种机械设备运作产生的噪声及运输、场地处理等工作的作业噪声。施工机械一般位于露天，噪声传播距离远，影响范围大，时重要的临时性噪声源。

施工队伍进驻现场时，将增加该区域的噪声负荷，因此，施工期间必须按GB12523-90《建筑施工现场场界噪声限值》对施工时间和施工噪声进行控制。

施工现场靠近集中居民点或农居点附近时，要避免夜间施工；白天施工时，也要尽量选用低噪设备。

加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。

2、扬尘

在整个施工阶段，整理场地、打桩、挖土、材料运输、装卸等过程都会发生扬尘污染，特别是冬季干燥无雨时尤为严重。施工工地的扬尘主要有施工作业扬尘，混凝土搅拌、水泥装卸、加料等扬尘，地面料场的风吹扬尘、汽车行驶扬尘等。因此建设单位在施工时应采取相应的措施，尽量减少和防止扬尘的产生和扩散。

3、废水

本工程在建设工期对水环境的影响主要来自施工人员的生活污水。故对建设施工人员的粪便污水必须进行妥善处理。建议在施工人员驻地设简易化粪池，生活污水中粪便经化粪池处理后排放，不得随地排放。只要加强管理，生活污水不会对周围环境造成很大影响。

4、固体废弃物

建设施工期间需要挖土，运输弃土、运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留不少废弃建筑材料，建设单位应要求施工单位规划运输，加强管理，这些建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应送至建筑垃圾填埋场，不得随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响。

7.3.2 营运期环境影响分析

1、废水

根据工程污染分析可知，废水主要是洒水降尘措施所产生的除尘废水，以及职工日常工作用水所产生的普通生活废水，日用水量约为30吨。

除尘废水含悬浮物，如果不经处理直接排放不仅造成资源的浪费，还会对环境造成不良影响。应在场地内修砌排水沟及沉淀池，对废水统一收集后进行沉淀处理。废水经沉淀后，可循环使用，基本可实现零排放。

生活污水经化粪池处理后外排，根据调查和类比监测，生活废水排放水质为CODcr380mg/L，BOD5为200mg/L，SS为200 mg/L，NH3-N为100 mg/L，低于GB8978-1996《污水综合排放标准》中的Ⅲ级标准。

2、噪声

造成场界噪声超标主要声源为灌装机械、加压泵及运输车辆。

加工机械采取减振措施，加工车间宜砌整墙，并对墙壁和顶棚安装隔、吸声材料进行处理，降低噪声向外传播强度。

加强对物流运输车辆停泊的进出管理，尽量缩短汽车的怠速停留时间，禁止车辆鸣笛，尽量缩短汽车出入口通流时间以减少汽车噪声和汽车尾气对周围环境和自身的影响。

## 7.4水土流失来源

1、项目施工建设过程中需进行大量的挖、填土工程，这些作业过程将破坏项目区原有水土保持设施，改变原有地形地貌，破坏原有植被，扰动土体，使土壤松动、搬移、堆积和裸露，若不采取有效水土保持措施，在雨季很容易遭受地表径流的冲刷，造成严重的水土流失，直接危害项目区下游居民的生产和生活。

2、项目生产过程中将产生大量废渣，如乱堆乱放，不采取水保措施也将造成严重水土流失。

## 7.5水土流失防治措施

项目区水土流失防治按照“谁开发，谁保护，谁造成水土流失，谁负责治理”的原则和建设项目的水土保持措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度采取有效防治措施。

1、对项目建设过程中形成新生面如开挖面，填土边坡应采取截洪沟，边坡种草，修筑挡土墙等护坡工程。

2、加强施工和运行管理，认真落实土方施工边挖、边运、边填、边压的方式，尽量减少松土堆放裸露时间和避免大量松土存放。施工和运行过程中修筑好临时截洪、排水系统和沉沙池，并及时清理，确保水系畅通。

3、结合项目区绿化，将表土集中堆放到指定地点，并用薄膜覆盖存放，以解决工程绿化时缺乏表土回填问题。土方施工完毕后，及时进行裸露面的硬化和绿化种植，减少疏松裸露面积，保持水土，美化环境。

4、根据当地气象条件，选择适宜的土方施工时间，应尽量避免在暴雨集中的季节（4-6月）进行场地平整或土石方工程施工，以减少暴雨对裸露地表的侵蚀和冲刷。

5、生产期间废弃渣石应选择专门的存放场地，并修筑好拦渣坝，防止废渣乱堆乱放，废渣场堆满后要采取覆盖表土、植树种草的水土保持措施。

## 7.6绿化美化环境

场区绿化是环境保护的重要措施之一，也是项目文明建设的重要标志，是项目规划设计中不可缺少的组成部分。本项目将充分利用原有条件，选配良好的树种和植物，对场区进行绿化。绿化的重点以场前区、道路两旁和建筑物周围等空地为主，采取乔、灌木和乔灌木与绿篱搭配；草坪与花卉相间的形式美化场区平面，并利用绿化植物改善环境，为职工创造优美舒适的生产生活条件，促进企业生产发展。

# 第八章 项目组织机构与人力资源管理

## 8.1建设期间管理

8.1.1、组织管理

为加强AA现代综合新区建设项目的管理，保证工程项目按期交工，真正使项目做到前期工作准备充分、中期有检查、质量有保证、工期有保障、竣工有验收，实行管理有效益，使投资发挥最大的效益，成立项目领导小组，同时落实项目法人负责制。项目领导小组负责工程项目的计划审定实施，并协调各部门之间的工作。

8.1.2、项目资金管理

项目的资金管理实行专款专帐使用，不准挪用与铺张浪费，把有限的资金落实到实处，使其发挥最大的作用。

8.1.3、施工管理

为贯彻落实建设部有关确保工程安全质量的文件精神，进一步加强工程的建设管理，提高项目工程建设的管理水平，确保工程质量和投资效益，为此本工程实行法人负责制、招标投标制、建设监理制。

（1）建立与完善项目管理的规章制度，科学规划制定目标，按期完成。

（2）工程实行项目法人制度，负责项目从立项到竣工验收的全过程。

（3）工程建设实行招标制度。为了保证项目的公正、公平、公开性，增加透明度，该项目的施工实行竞争性招标制度。

（4）工程实行监理制。工程建设监理是指监理单位受项目法人的委托，根据国家有关部门批准的工程建设文件、有关法律法规和工程建设监理合同及其它工程建设合同，对工程建设实施的监理工作。

（5）工程实行合同管理制度。工程合同管理包括勘察、设计合同管理、建设监理合同管理、材料、设备采购合同管理和施工合同管理等内容，但工程合同管理的核心是施工合同管理。

## 8.2项目建成后劳动定员

公司实行总经理负责制，下设四个部门，即后勤支持部、信息财务部、转运部、仓储服务部。每个部门设部门经理1人，工作人员若干。全部劳动定员为100人，可视各部门业务大小调动或增减。

行政助理    1人

办 公 室    5人

后勤支持部

经理1人

司    机   5人

保 洁 员   20人

保    安   60人

总 经 理

后勤支持部

经理1人

会    计    6人

总 经 理

信息财务部

经理1人

信 息 员   12人

物管人员   20人

转运部

经理1人

装载司机   10人

行车理货    8人

仓管人员   30人

仓储服务部

经理1人

叉车司机   10人

行车理货    8人

## 8.3建设进度安排

本建设项目采用整体规划、分阶段实施的方式进行。第一阶段工程主要完成征地、设计、架线、平场地；第二阶段工程主要完成全部土建工程；第三阶段购置全部的设备并完成安装，达到验收的目标。

详见项目建设进度安排表8-1。

| 表8-1 项目实施计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目工作内容 | 计划进度(工作月数) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 1 | 资金申请报告、环评报告编制和审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 初步设计及审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工图设计及采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 现场准备及土建施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 设备安装、人员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 投入使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第九章 项目招标

为了确保工程建设项目质量，提高投资的使用效果，规范招标投标活动，加强对建设项目的监督管理，根据2001年6月18日国家计委发布的《工程建设项目资金申请报告增加招标内容和核准招标事宜暂行规定》（第9号令）的要求，特编制本章节。

## 9.1招标的依据

(1)中华人民共和国招标投标法；

(2)国家计委第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准的规定》；

(3)国家计委第9号令《建设项目资金申请报告增加招标内容和核准招标事项的暂行规定》；

(4)某省实施《中华人民共和国招标投标法》办法；

(5)《DD市人民政府关于进一步规范我市招标投标工作的若干意见》。

## 9.2招标的类别

为了实施《中华人民共和国招标投标法》，某省人大制定了《某省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《办法》就工程建设项目招标范围和规模标准做了明确的规定。本项目属于《办法》中第十一条规定的招标规模标准，就工程建设项目招标范围和规模标准做出了明确的规定。本项目属于必须进行招标的项目类别。

## 9.3招标范围、形式及情况说明

(1)招标范围

项目的勘察、设计、建筑工程、监理进行全部招标；安装工程、设备及重要材料采购进行部分招标。

(2)招标的组织形式

委托招标

(3) 招标方式

公开招标和邀请招标

## 9.4招标情况说明

本项目的部分设备，重要材料单项的价格数额不大，而且在市场上可以自由采购；部分设备、建设单位可以自行安装，故不进行招标。

如若建设单位变更招标组织形式，拟自行招标的，建设单位应按照《工程建设项目自行招标试行办法》(国家计委第5号令)的规定，向项目审批部门报送材料，由审批部门核准。

如若改变招标方式，拟采用邀请招标的，建设单位应根据“某省实施《中华人民共和国招标投标法》的办法”的第十六条，对采用邀请招标的理由作出说明，报审批部门核准。

如若不采用招标方式，建设单位应根据《办法》第二章第五条做出说明，由审批部门核准。

项目招标基本情况详见表9-1。

表9-1 招标基本情况表

|  | 招 标 范 围 |  | 招标组织形式 |  | 招 标 方 式 |  | 不采用 招标方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |  |
| 勘察 | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |
| 设计 | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |
| 建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 安装工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 监理 | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |
| 设备 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 重要材料 | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第十章 投资估算与资金筹措

## 10.1投资估算的方式和依据

1、本项目新建建筑和构筑物，根据其建设面积、结构特点、参照同类建筑、构筑物造价及当时当地造价水平，套用概算指标计算。

2、设备基础费，根据设备基础的大小和深浅，参照国家机械局颁发的设计概算指标，按设备原价的百分比率来确定。

3、设备购置费包括设备原价和运杂费，设备原价按现格价计算，运杂费参照国家机械局颁发的设计概算指标规定的计算办法和费率计算。

4、设备安装工程费等于设备原价乘以设备安装费率。设备费率按国家机械局颁发的规定的计算办法和费率计算。

5、其他费用包括土地征购费、建设单位管理费、建设工程监理费、勘察设计费、报建费等费用构成。

建设工程监理费、建设单位管理费、报建费（含劳保费、城市配套费、人防统建费等）按DD市人民政府、DD市建委、DD市人防办等文件的规定的计算办法和费率计算。

勘察设计费按国家物价局、建设部联合发布的“工程勘察和工程设计收费标准”规定的计算办法和费率计算。

6、预备费用由基本预备费用和涨价预备金组成，参照建标〔2007〕164 号号文的有关规定，按工程费用和其他费用之和的5%比率计算。

## 10.2投资估算

项目一期总投资估算814665.42万元，其中：建筑工程费用638217.23万元，设备购置安装费用34100.00万元，其它费用103554.60（含5000亩土地费用100000.00万元），基本预备费38793.59万元。

详见附表-1总投资估算表。

## 10.4资金筹措方式

资金来源为由项目单位自筹，同时申请相关政策支持。

# 第十一章 财务分析与经济效益评价

## 11.1财务分析与经济效益评价说明

1、本项目财务分析与经济效益评价参照国家计委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的有关原则和方法，对投入产出项目进行评价。

2、所得税率根据财政部《中华人民共和国企业所得税暂行条例》执行，本项目应纳所得税额为年利润的25％。

3、盈余公积金按税后利润的10%提取。

4、根据中国人民银行金融机构存贷款利率，本项目贷款基本利率为6.15%。

5、本项目建设期3年，经营期按15年计算，经营期第一年经营负荷按60%计算，第二年按80%计算，第三年以后按100%计算。

## 11.2基础数据

1、营业收入、销售税金及附加。根据国内同行业及DD市物流业经营情况，本项目建成后的运营模式采取对外租赁，物业管理由AA现代综合新区建设项目统一负责。经营收入项目目前可以量化的主要包括租赁收入、物业管理收入和车位费。

租赁收入按3.8元/㎡·天计算，物管收入按15元/㎡·月，车位费按8元/车位·天，年营业收入总计443,020.89万元。

详细测算见附表-4营业收入估算表。

根据中华人民共和国税收法律规定，本项目征收营业税5%。城建税按营业税的7%征收，教育费附加按营业税的3征收。

详细估算见附表-5营业税金估算表。

2、定员及工资总额

本项目建成后初步定员工100人，年人均工资福利按3.5万元/人估算，年工资及福利总额为350万元。

(4)固定资产折旧、摊销估算

本项目固定资产折旧按机械设备、房屋、安装及其它工程分类计算折旧。根据（84）中设财字第1412号《企业固定资产分类折旧年限表》，本项目的设备折旧年限为15年，工程净残值率按5%估算；房屋折旧年限为25年，工程净残值率按5%估算；土地及其它无形及递延资产按10年摊销。

详见附表-2固定资产折旧估算表、附表-3摊销估算表。

(5)总成本费用

除上述折旧、摊销、人工费按规定讲稿成本外，本项目正常年水电费估算为3500万元，其中水费700万元，电费2800万元；修理费按折旧费的10%计算，正常年178.56万元；营销费用按营业收入的1%估算；年管理费用按200万元计算；其它费用按上述费用之和的5%估算。

经计算，本项目建成后的年均总成本费用为46288.82万元。

详见附表-6总成本估算表。

(6)利润估算

本项目完成后，经营年份的年均营业收入425300.06万元、营业收入税金及附加23391.50万元、总成本费用46288.82万元、利润总额355619.74 万元、所得税88904.93万元、税后利润266714.80 万元。

详见附表-7利润与利润分配表。

## 11.3财务盈利性分析

财务盈利性分析主要包括计算财务内部收益率、投资回收期、财务净现值、投资利润率和投资利税率等指标。

各项指标的计算详见附表-8、附表-9。

(1)全部投资财务内部收益率

运用财务现金流量表，由财务内部收益率表达式：

nΣ(CI-CO)t(1+FIRR)-t=0

式中：CI-现金流入量、CO-现金流出量、（CI-CO）-第t年的净现金流量、n-------计算期。经计算：

FIRR1=43.9%  （所得税前）

FIRR2=33.0%  （所得税后）

高于同行业基准收益率的12%。

(2)投资回收期（Pt）

投资回收期即投资返本年限，是以项目的净收益抵偿全部投资所需时间，经计算：

PtΣ(CI-CO)t =0

Pt1=4.17年   （所得税前，含建设期）

Pt2=3.50年   （所得税后，含建设期）

(3)财务净现值（FNPV）

财务净现值是反映项目在计算期内获利能力的指标，按社会折现率ic=10%的净现值由式：

FNPV=nΣ(CI-CO)t(1+ic)-t计算

FNPV1= 1695276.46万元  （所得税前）

FNPV2= 1043994.61万元   （所得税后）

(4)投资利润率

投资利润率=净利润÷总投资额×100%=32.7%

(5)投资利税率

投资利税率=利税总额÷总投资额×100%=43.6%

## 11.4财务评价结论

通过对项目从筹建到投产经营全过程各项评价指标的测算，项目虽然投资较大，但投产后效益较好。项目建成投产后，所得税后全部投资财务内部收益率为33.0%，高于设定的12%基准收益，投资回收期为4.17年（含建设期）。从财务评价总体情况看，项目风险较低，在财务上可行。

# 第十二章 风险分析

经研究，本项目可能存在的风险主要有技术风险、管理风险、市场风险、资金风险、人员风险等。

## 12.1技术风险

本项目技术方面存在的风险可能主要是交易市场在设计、施工方面存在的风险，造成项目不能顺利施工或施工质量差，使项目不能如期交工，影响项目的正常经营。

经研究，该物流园虽建筑面积较大，但所有建（构）筑物均是常规的民用建筑物，设计、施工技术难度不高；在项目设计、施工方面，仅DD市内就有众多具有承担此类项目设计、施工资质的专业设计和施工单位；项目建设管理单位可通过招投标方式择优选择，只要设计单位按国家有关设计规范精心设计，施工单位按照设计图纸和施工要求规范细致施工，监理单位恪守职责，严格按工作程序进行监理，严把材料质量关、施工进度控制关和投资控制关，做好合同管理和信息管理，协调好项目业主、施工单位、设计单位、材料供应商之间的关系，项目的施工质量就可得到保障。

综上所述，本项目在施工方面存在的风险从性质来看，属于一般性风险，通过采取适当防范措施，是可以避免的，即使发生了，也能够采取得力措施，及时得到补救。

## 12.2市场风险

本项目市场方面存在的风险主要表现为项目建成后招商工作进展不顺利，经营面积不能得到及早有效利用产生效益，给项目运营带来的风险。

经分析，本项目是根据DD市总体发展规划，在充分研究分析该市及其周边地区经济发展现状的基础上，以该市目前形成的优势产业产品及物流需求为依托而提出的一个旨在发挥区位优势、促进商品流通、为企业提供多方位多层次服务的项目。从该物流园的功能定位、建设布局、所在区位、拟采取的经营方式等方面来看，项目建成后的招商工作是可以顺利开展的。项目建设管理单位从现在起，就应在前期已有工作的基础上有计划、有步骤地采取多种有效的宣传手段和策略，开展项目的前期招商宣传等工作，以做到未雨绸缪、运筹帷幄。

综上所述，本项目在施工方面存在的风险从风险性质来看，属于一般性风险，通过采取强化宣传、规范服务、加强管理等措施，项目招商是可以顺利进行的。

## 12.3管理和人员风险

本项目在管理方面存在的风险主要表现在以下两个方面：一是在项目前期工作中，由于项目管理单位缺乏管理经验而给项目建设带来的风险；二是项目建成运营后由于缺少专业管理人员或主要管理人员流失等，造成管理效率低下，给项目经营带来的风险。

关于项目建成后的运营管理问题，将通过招商选择物流园的管理机构，负责项目的运营管理，并招聘职业的物流园管理人员进行专业化管理，政府为市场管理创造良好的外部环境条件，为项目的正常运营保驾护航。同时，在项目运营过程中，将敦促企业根据项目经营的实际情况，构建和实施现代企业制度，注重以人为本的人力资源管理，逐步建立符合企业实际的包括具有激励体制的薪酬和福利待遇制度体系的完整的管理制度体系，不断将企业整体利益与员工个人利益密切结合，将短期利益和长期利益密切结合，并随着情况的改变而不断调整改进，稳定主要管理人员和核心员工队伍，不断提升员工的整体素质，实现其人生价值，促进企业的良性循环和健康发展。

综上所述，本项目在施工方面存在的风险从风险性质来看，属于一般性风险，通过采取适当防范措施，是可以避免的，即使发生了，也能够采取得力措施，及时得到补救。

## 12.4资金风险

本项目存在的资金风险可能主要以下两个方面，一是建设资金未能及时落实和到位，致使项目无法按期实施；二是项目建成后，运营效益差，不能如期收回投资。

经研究分析，建设资金不能及时落实和到位是本项目存在的较大风险。一旦项目开工建设，建设资金不能及时投进，影响工期延长，目前测算的经济效益指标将会发生变化。

综上所述，本项目在建设资金方面存在的风险从风险性质来看，属于较大性风险，需要给予足够的重视，应充分考虑项目建设资金筹集的难度和拟解决的各种渠道和方法，并制定周密细致、具有可操作性的建设资金筹集方案，以保证项目建设的顺利实施；项目运营时存在的效益风险从风险性质来看，属于一般性风险，通过采取适当防范和补救措施，是可以避免和得到及时挽救的。

# 第十三章  结论与建议

经分析研究，本项目建成后可为DD市及周边地区提供一个正规、标准化的物流产业园区，使该地区物流产业发展更趋合理化，从而推进DD市物流市场向规模化、专业化、品牌化、信息化方向发展。项目建设符合国家和CC省有关政策及总体发展规划，建设内容合理，外部建设条件良好，对DD市的经济发展将起到积极作用。

## 13.1结论

13.1.1项目建设符合国家和CC省现代物流产业发展方向。物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。《全国物流园区发展规划》(2013-2020)指出，物流园区是提供物流综合服务的重要节点，也是重要的城市基础设施。按照物流需求规模大小以及在国家战略和产业布局中的重要程度，将DD确定为29个一级物流园区布局城市之一。《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》（国发〔2009〕8号）提出优化物流业发展的区域布局，DD被国务院列为全国9大物流区域、10大物流通道和21个全国性物流节点城市之一。2010年，商务部将DD列为全国46个物流示范城市，确定了DD物流的重点发展目标。2010年5月，《国务院办公厅关于进一步支持CC经济社会发展的若干意见》明确提出建设DD商贸物流中心。《CC省现代物流业发展规划》（2010-2015年）提出到2015年，基本建成服务高效、快捷、优质的现代物流体系，并将CC建设成为全国重要的物流节点，提高物流业自主创新能力，物流业发展水平达到国内平均、西部领先水平。《DD市“十二五”物流业发展规划》指出，2020年底前，DD市要构建一个物流网络系统，打造六大物流通道，建设六大物流园区，形成五大物流中心。在这种背景下，项目承办单位提出了建设AA现代综合新区建设项目。项目属于《产业结构调整指导目录（2013）》鼓励类第二十五条其他服务业范畴，符合现代物流产业发展和国家和CC省推进物流产业发展政策需要。

13.1.2项目建设基础坚实。项目选址合适，建设规模合理，建设条件具备，建设方案可行，投资规模适度，并具有显著的经济效益、社会效益。

13.1.3项目建设前景可观。项目建成后，依托现代信息技术手段，将实体经济与虚拟经济相结合，通过拓展业务范围，增加服务内容，为客户提供智能化的运输、分拨和仓储解决方案，通过增加分装、拣选和贴标签等功能为客户提供增值服务，充分发挥“全信息、大物流、快仓储、漫休闲、深服务、三中心”六大功能，为各类零售、批发商家提供商铺租赁服务及配套全套的物流解决方案，为各类中小型生产供应型企业提供信息化办公地点租赁服务，提供全套的物流解决方案，为各类物流类产品提供商提供全面信息服务。在未来3-5年内，如果只考虑出租和物业收费，年收入将超过40亿元。如果考虑“全信息、大物流、快仓储、漫休闲、深服务、三中心”六大功能全部实现，保守估计年营业收入将超过30亿元，提供工作岗位5万多个，带动10余个相关产业发展，拉动2000万的客流量和200亿元的物流交易额。

13.1.4建议

1、项目系基础施投资项目，投资较大，且社会效益较经济效益突出，因此需要争取政府在政策、财政等多方面的支持，使本项目发展有一个稳定、积极的社会环境。

2、由于投资较大，投资风险较大，所以在投资过程中，应根据各方面实际情况，加快项目的前期工作进程，积极落实建设资金，落实设计及施工单位，灵活调整建设内容和投资进度，在最大程度满足市场需求的同时，合理安排建设与资金进度，确保项目安全、稳步、健康地发展，从而最大程度地实出经济及社会效益。

3、在政策允许范围内，应争取政府给予投资收益保障或采取适当形式进行风险补偿。

4、注意员工素质的培养，同时不断提高管理水平及服务质量，降低各项费用。

5、项目应严格按环保“三同时”原则，搞好环境治理工作。