AA太阳城建设项目

可行性研究报告

编制单位：世纪新源技术咨询（北京）有限公司

目  录

第一章 总 论	1

1.1 项目名称和承办单位	1

1.1.1项目名称	1

1.1.2项目承办单位及基本情况	1

1.1.3项目建设地点	1

1.2 研究依据	1

1.3 可行性报告研究范围	2

1.4建设规模与内容	2

1.5企业组织与劳动定员	3

1.6项目管理与建设进度	3

1.7环境保护	3

1.8项目总投资与融资方案	4

1.9财务评价	4

1.10主要技术经济指标	5

1.11研究结论与建议	5

第二章 项目背景及建设必要性	7

2.1项目提出背景	7

2.2项目建设的必要性	9

第三章 项目建设条件	12

3.1区域环境	12

3.2经济社会发展环境	14

3.3资源优势	15

3.4基础设施条件	16

第四章 建设内容与规模	17

4.1建设目标	17

4.2设计原则与理念	17

4.3设计依据	18

4.4建设内容与规模	18

4.5设计造型	19

4.6户型及单体平面	20

4.7智能化内容	20

4.8经济技术指标	21

第五章 主要工程建设方案	22

5.1规划依据	22

5.2规划原则	22

5.3总平面设计	23

5.4建筑设计	25

5.5电气设计	39

5.6给排水设计	42

5.7暖通设计	50

第六章 环保、节能与安全	53

6.1环境保护	53

6.2节能	56

6.3劳动安全	58

6.4消防安全	60

第七章 投资估算与资金筹措	64

7.1投资估算	64

7.2资金筹措	65

7.3 投资计划	65

第八章 开发进度与组织管理	67

8.1建设工期及计划安排	67

8.2项目组织管理	67

8.3组织机构	68

8.4劳动定员	68

8.5人员培训	68

第九章 项目招投标方案	70

9.1建设项目招标范围、内容及招标方式	70

9.2投标、开标、评标和中标程序	70

9.3评标委员会的人员组成和资质要求	71

9.4招标公告发布媒体	72

9.5招标基本情况表	72

第十章 财务分析	73

10.1基础数据选取	73

10.2销售收入估算	73

10.3销售税金的估算	74

10.4成本费用的估算	74

10.5利润及利润分配情况	75

10.6盈利能力分析	75

10.7不确定性分析	76

10.8财务评价结论	77

第十一章 项目风险及防范措施	78

11.1市场风险	78

11.2经营管理风险	78

11.3建设风险	79

11.4竞争风险	79

11.5筹资风险	80

11.6外部环境风险	80

11.7其它风险	80

第十二章 结论及建议	82

12.1结论	82

12.2建议	82

附表	84

附表-1 项目建设投资总估算表	84

附表-2 项目总投资来源及运用估算表	84

附表-3 项目销售收入估算表	84

附表-4 损益表	90

附表-5 项目全部资金来源与运用计划表	91

附表6 项目全部投资现金流量表（全部投资）	92

附件	93

委托书 	93

附图	94

附图-1 项目区位图	95

附图-2 项目总平面图	96

附图-3 项目鸟瞰图	97

附图-4 项目沿街立面图	98

# 第一章 总 论

## 1.1 项目名称和承办单位

## 1.1.1项目名称

项目名称：AA太阳城建设项目

## 1.1.2项目承办单位及基本情况

承办单位：AA置业有限公司

AA置业有限公司成立于2009年5月18日，是一家从事房地产专业开发与经营、可持续发展的股份制有限公司。公司现有员工20余人，其中具有专业技术职称的有10余人。公司下设有办公室、工程部、财务部、营销部、采购部、造价合约部等部门，运营状况良好。

公司发展的三大战略：以人为本的人才管理战略，多方合作的资源整合战略，跳跃式扩张的资本运营战略。

## 1.1.3项目建设地点

建设地点：A县A路和A路交叉口东南角

## 1.2 研究依据

1、关于项目可行性研究报告编制委托书；

2、《投资项目可行性研究指南》，2002，国家计委以计办投资[2002]15号文件，中国电力出版社；

3、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，中国计划出版社；

4、《城市居住宅区规划规范》;

5、《城市居住区规划设计规范》:

6、《A县统筹城乡发展规划纲要》；

7、《A县城市总体规划（2010-2030）》；

8、《2013年A县经济社会发展意见》；

9、国家、A省及A县政府现行有关规定及文件；

10、房地产开发机构发布的工程建设方面的标准、规范、定额；

11、A县及项目周边地区市场调研和现场勘察资料；

12、投资项目方签定的协议书或意向书；

13、其他有关依据资料；

14、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料等。

## 1.3 可行性报告研究范围

根据国家有关政策要求，提出项目的建设方案，并对项目建设的必要性、发展前景、工程建设方案、土建工程、公用工程、环境保护、投资估算、财务评价等方面进行了全面的分析与研究，为项目实施提供了科学、可靠的依据。

## 1.4建设规模与内容

AA太阳城项目规划分二期建设，一期主要功能为公寓住宅、住宅、商业用房，二期功能主要是养老，文化展览，风情商业街。旨在打造一个反应A浓厚文化底蕴集养老，文化教育，观光购物居住于一体的新时代城市新区。

本报告为AA太阳城一期，包括2#、3#住宅楼和1#公寓住宅两个部分。项目规划面积43410.96平方米（65.12亩），实际用地面积（红线为界）32253.20㎡（48.38亩），总建筑面积78998.72㎡，其中地上建筑面积71032.72㎡，地下建筑面积7966㎡。地上建筑面积中住宅342套40419.72㎡，公寓住宅建筑面积22013㎡，商铺面积8600㎡；地下人防车库5776㎡，储藏间2190㎡。停车位504个，其中地上360个，地下144个。

项目建设内容包括主体建筑、配套安装、相应公用配套工程等。

## 1.5企业组织与劳动定员

项目承建单位AA置业有限公司成立了项目建设领导小组，由主管领导任组长，下设办公室，直接对项目法人负责，同时建立了完善的管理体系，能够满足项目施工建设的需要。项目定员100名，其中技术人员20名，工人70名，管理人员10名。项目年工作日300天，生产部门按一班生产配套定员，每班工作八小时。

## 1.6项目管理与建设进度

项目总体工期时间为24个月。

## 1.7环境保护

AA太阳城建设项目项目营运过程中不使用锅炉，因此没有燃煤废气产生。产生的废水均为生活废水，项目产生的生活废水通过加工区的污水管道集中送入自造污水处理池集中处理。

AA太阳城建设项目项目所选择设备，噪音较低，同时采取必要的减振措施，使噪声降低到环保标准规定的指标以下，以确保良好的生活环境。

项目实施以后，场区环境和周围环境不会产生新的污染。项目产生的废水、废渣、废气、噪声均可以得到有效的控制和治理。所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放。

## 1.8项目总投资与融资方案

本项目开发建设估算总投资28146.42万元，其中土地成本6110万元，建安费用19575.83万元，其它费用1120.29万元（不含土地费用），基本预备费1340.31万元。

本项目总投资所需建设资金全部由承建单位自筹解决。

## 1.9财务评价

财务分析评价表明，从2014年项目开始建设到住宅全部销售，总计可以实现经营收入28909.25万元，一期摊入总成本费用19200.59万元，实现销售税金1561.10万元，上缴所得税2021.89万元，实现利润6065.67万元。项目住宅按3200元/平方米、公寓住宅按3800元/平方米、商铺按7000元/平方米销售，储藏间按2000元/平方米，地下车位8万元/个。假定三年全部售完，总投资收益率为21.6%，经营利润率为21.0%。项目财务内部收益率为12.9%（税后），全部投资回收期3.86年（税后），财务净现值284.01万元(Ic=12%)（税后）。从以上数据可以看出，项目具有较好的经济效益和社会效益，项目可行。

## 1.10主要技术经济指标

| 表1-1 AA太阳城建设项目主要技术经济指标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 规划总地面积 | ㎡ | 43410.96 | 65.12亩 |
| 1.1 | 建设用地面积 | ㎡ | 32253.20 | 48.38亩 |
| 2 | 总建筑面积 | ㎡ | 78998.72 |  |
| 2.1.1 | 地上建筑面积 | ㎡ | 71032.72 |  |
| 2.1.2 | 住宅 | ㎡ | 40419.72 |  |
| 2.1.3 | 公寓住宅 | ㎡ | 22013.00 |  |
| 2.1.4 | 商铺 | ㎡ | 8600.00 |  |
| 2.2 | 地下室建筑面积 | ㎡ | 7966.00 |  |
| 2.2.1 | 人防车库 | ㎡ | 5776.00 |  |
| 2.2.2 | 储藏间 | ㎡ | 2190.00 |  |
| 3 | 建筑占地面积 | ㎡ | 3273.70 |  |
| 4 | 绿地面积 | ㎡ | 23702.38 |  |
| 5 | 建筑密度 | % | 10.15 |  |
| 6 | 容积率 | 0 | 2.20 |  |
| 7 | 绿地率 | % | 54.6 |  |
| 8 | 总停车位 | 个 | 504 |  |
| 9 | 地下停车位 | 个 | 144 |  |
| 10 | 地面停车位 | 个 | 360 |  |
| 11 | 项目总投资 | 万元 | 28146.42 |  |
| 12 | 建设投资 | 万元 | 28146.42 |  |
| 13 | 其中：银行贷款 | 万元 |  |  |
| 14 | 自筹资金 | 万元 | 28146.42 |  |
| 15 | 销售收入 | 万元 | 28909.25 |  |
| 16 | 销售税金及附加 | 万元 | 1561.10 |  |
| 17 | 利润总额 | 万元 | 8087.56 |  |
| 18 | 所得税 | 万元 | 2021.89 |  |
| 19 | 净利润 | 万元 | 6065.67 |  |
| 20 | 总投资收益率 | % | 21.6 |  |
| 21 | 经营利润率 | % | 21.0 |  |
| 22 | 全部投资财务内部收益率(税后) | % | 12.9 |  |
| 23 | 全部投资回收期(含建设期) | 年 | 3.86 |  |
| 24 | 全部投资财务净现值（税后） | 万元 | 284.01 |  |

## 1.11研究结论与建议

1.11.1研究结论

1、该项目的建设符合国家和A县经济社会发展规划及产业政策，有利于满足居民日益增长的住房需求，对于改善居民居住条件，推动投资和消费快速增长，以及扩大社会就业等方面将起到积极推动作用。

2、该项目在市场前景乐观、肯定的前提下，可望获得良好的资金投向及回报率，对企业的持续、健康发展有利，能够促进企业的发展并树立品牌。

3、经济评价结果表明，项目的开发可取得预期的经济效益，具有一定的盈利能力。

因此，该项目的建设符合国家、地方、城市居民及企业各方的利益，投资方向正确，市场前景看好，具有很好的社会效益、环境效益和国民经济效益，不仅必要而且可行。

1.11.2建议

1、做好项目建设的各项前期工作，尽快落实建设资金，满足建设工程的需要，争取项目按期完成，发挥社会效益。

2、按照基本建设程序办事，实行项目法人责任制，招投标制和建设监理制，优化方案，节省投资，提高效益，保证质量、进度目标的顺利实现。

3、建议进一步优化设计布局，在施工设计阶段进行多方案比较，采取切实可行的工程技术措施和工程方案，处理好动静态人流、物流的关系，为住宅区营造和谐、安静的居住环境，并在施工管理中，控制各项开发经营成本费用，降低投资成本。

4、项目的建设应充分考虑其人文环境和地理特点以及未来发展走向，切实找准目标市场，加强市场销售工作，采取多种手段，做好房屋的销售工作，最大限度的减少项目市场销售风险。

# 第二章 项目背景及建设必要性

## 2.1项目提出背景

为满足A县城市规划建设要求，改善市区居住环境，提升城市住宅品质，促进A县经济的快速发展，AA置业有限公司提出在A县A路建设AA太阳城项目建设计划。

## 2.2项目建设的必要性

2.2.1项目建设是改善人民居住水平和居住环境的需要

随着A县经济的发展，城镇居民人居可支配收入也对到了相应的提高，人们对改善居住条件的要求也日益强烈，加之城市化进程加快，促使周边乡镇人口大量涌入市区，随之而来对A县的居住，教育，卫生等各项关系民生问题的设施提出来更高的要求。该项目的建设符合国家产业政策和地方区域性经济规划，适合当地经济发展要求，对实现A县城市建设规划，提高和改善人民居住水平和居住环境，满足人民日益增长的消费需求，促进当地经济发展具有重要作用。

该项目开发完毕后，所在地人流、车流将会有很大的增量，对交通和市场将有更高的要求。同时考虑到该地区地处起重机产业园附近，周边楼盘众多，学校、小区的建设和周边的交通条件会比较好。建成后的交通和市场环境满足项目小区的需求。而且该项目由于不是孤立的居住小区，因此也能融入周边的环境和市政设施中，为整个垣建设所容纳和互相适应。总的来说，该项目的建设对社会各个领域的发展都有拉动作用，对社会的发展是有积极的作用

该项目符合国家产业政策，建成后将大大提高市区居民的住房条件，降低城镇住房压力，缓解城市人口居住压力，扩大城市基础设施覆盖范围，实现城市土地资源的优化配置。具有可观的经济和显著的社会效益，其建设是非常必要的。

2.2.2项目建设是落实国家房地产宏观调控政策的需要

过去10多年来，房地产业为中国的宏观经济发展做出了巨大贡献。尽管出现了房地产过热，出现了经济对房地产的过度依赖，但房地产去经济支柱化之路是不可能一蹴而就的，宏观经济的结构转型也不可能短期就能见到显著成效。可以说，在今后相当长的时间内，房地产业都将是中国宏观经济的重要支撑因素。从民众高度关注的房价问题上看，“十八大”报告提出了“加速城镇化”及“收入倍增”。随着城镇化进程的推进，将会有大批农民成为城镇居民。若与之配套，放宽中小城镇的户籍政策，将在一定程度上会增大购房需求。无疑，城镇化进程会拉动内需，增加城市居民的可支配收入，其结果将为房地产发展注入动力。此外，“十八大”报告提出，“建立市场配置和政府保障相结合的住房制度，加强保障性住房建设和管理，满足困难家庭基本需求”，在住有所居上持续取得新进展。将这一提法与“收入倍增”联系起来看，实际上是为中国房地产市场勾画了清晰的路线图：一方面控房价，一方面增收入。在控房价方面，“市场配置”和“政府保障”相结合。这个思路中，“双轨制”的特征明显：中高收入者通过购买商品房改善居住条件，低收入群体由保障房有效覆盖。一方面，房价合理回归，同时居民因收入不断提高而将有能力承接较高的房价。

目前A县的住宅开发规模偏小，不仅市场恶性竞争和粗制滥造等问题严重、后期物业管理不规范，而且商品房大部分布置分散、配套设施不完善，例如多数没有集中供暖设施，缺少花园景观及物业服务，更不用说有什么中高档住宅。随着A县城建设的扩大，居民收入的日益增长，物质文化生活水平的不断提高，“人与自然和谐发展”的居住观念正在逐渐普及和认同，中高档住宅正在成为人们消费的新趋势。据项目建设单位组织的一次住宅产品需求调研显示：48%的人对住房面积、户型结构不满意；90%的人对住房的通风采光等不满意；在购房人的消费意愿上，40%的人对三室两厅两卫的需求最大，对住宅配套设施强调最多的是暖气（83%）和太阳能热水器（59%）。因此，人们对高品质的住宅的追求意愿是非常迫切的。

目前，人们对居住条件的追求已从户内宽敞、舒适转移到住宅的功能、品质、科技含量等方面上来，不仅要求规划合理、质量安全可靠、建筑容积率低、生活设施配套、绿化率要高、居住环境要好，而且还要考虑文化品位、今后改造余地以及升值潜力等。因此，这类“精品住宅”将有良好的市场消费前景。实施本项目，正是顺应人们对中高档住宅的消费趋势，提升A县住宅品质的需要。

2.2.3项目建设是适应A县拉大城区主骨架，提升城市形象的需要

近年来，A县的城市基础设施建设取得较大的进步。然而由于缺乏统一规划，一些城中村的违规乱搭乱建现象突出，不仅影响市容市貌，而且存在着严重的安全隐患；很多村子基础设施薄弱，上下水管网不健全，治安条件极差，居住环境恶劣，直接影响了城中村村（居）民生活质量，也一度成为“双创”难题；同时，农村的教科文卫配套设施不到位，农村与城市的生活方式还有明显差距。如果不迅速实施改造，城中村居民将错失与城市共同发展的绝好机遇，不利于推动城市价值充分兑现，不利于提升A县城市功能水平。

# 第三章 项目建设条件

## 3.1区域环境

3.1.1自然条件

## 3.2经济社会发展环境

近年来，A县以“一创双优”活动为动力，大力加强新型工业化、新型城镇化和基础设施“两化一基”建设，集中力量抓招商，重中之重抓工业，走产业集群发展之路。产业集聚区规划建设面积12.8平方公里，区内功能设施配套齐全。产业定位是食品加工、装备制造、生物质新能源。重点招引面食、肉食深加工、乳制品、装备制造等项目。全力打造四大园区：聚乳酸产业园区、生物质能产业园区、白酒产业园区、乳制品产业园区。

## 3.3资源优势

1、区位交通

2、生态农业

A县是A省优质商品粮生产基地，A及周边200公里以内地势平坦，土地肥沃，地表及地下水源充足，盛产小麦、玉米、花生等农产品。全省优质小麦面积45万亩，玉米30万亩，优质花生5.5万亩。设施农业面积7.26万亩，万亩以上蔬菜园区3个，千亩以上蔬菜园区7个，无公害有机设施蔬菜面积6.79万亩，“A”牌节水莲藕3万亩，并以独特的“大、白、脆”等特点被确定为2011年全国两会专供蔬菜走进北京。A县是全国经济林建设先进县，经济林8.9万亩。建成了无公害红杏、大棚桃、苹果、晚秋黄梨、草莓等精品园区。

3、畜牧养殖

A县是A北地区生猪、鸡鸭生产养殖和肉类加工最大的基地之一。全省生猪年存栏45万头，出栏65万头；肉鸡年存栏3000万只，出栏1.5亿只；拥有各类养殖场3450个，畜牧业占农业总产值的比重达46%。

4、劳动力

A县劳动力资源丰富，每年外出务工人员达15万余人，返乡人员增多。濮阳市第二技工学校、县职业中专、县职教中心等多所劳动技能培训学校每年可培训服装、缝纫、电子、汽修、机床等熟练技术工人1.5万人，为外来投资者在A创业提供了高素质的人力资源保障。A属于欠发达地区，工资水平在全国居较低水平，对食品加工、电子服装玩具等劳动密集型的企业而言，是一种特殊的资源优势。

## 3.4基础设施条件

A县以新型城镇化为引领，三化协调发展，城乡面貌实现大提升，县城绿化面积达到40万平方米，立面改造全部完成，主街道强弱电缆、电线全部埋入地下，城中心道路硬化率达到100%。现城区面积6.5万平方公里，人口10.8万人，按照“西扩东拓、南优北约”的城市空间发展战略，进一步拉大县城框架，搞好产业布局，提升县城品味。

# 第四章 建设内容与规模

## 4.1建设目标

AA太阳城建设项目项目应充分体现以人为本、集约、节约和综合利用的设计思想。在A县城市总体规划的基础上，充分拓展地块特定的地理位置及地块的资源价值，通过科学的管理和现代化的规划建设，建成有利于企业经营管理的具有现代化硬件设施与软件品质的高起点、高标准的居民社区及配套生活服务设施。

## 4.2设计原则与理念

项目规划和建设始终着眼于配套服务社会，结合国际国内先进经验及经开区实际情况，AA太阳城的建设应遵循以下原则：

1、按照科学性、实用性与前瞻性相结合的原则建设；

2、坚持土地资源利用最大化，进一步加强功能建设，坚持以人为本，完善休闲、娱乐设施，推进园区内公厕和垃圾转运站等配套市政设施建设，营造良好的生产、生活环境。

3、坚持效率与效益优先原则，努力处理好近期与远期、局部与整体的关系，在重视经济效益的同时，提高社会效益与环境效益；

4、坚持项目带动和投资强度最大化原则；

5、一次征地、规划、分期建设实施原则；

6、坚持社会化协作和专业化分工及技术进步和机制创新原则；

7、坚持政府引导市场与投资主体多元化原则。

设计思想：“把历史沉淀映射到规划中”，这是我们的主要的设计理念。也是我们对有中国特色的现代建筑规划的一种尝试，我们把有中国传统文化的符号抽象画，用现代建筑处理手法把抽象后的符号融入空间流线上和建筑造型上。从而打造出有浓厚的中国历史氛围的建筑空间和建筑造型。

## 4.3设计依据

1、《中华人名共和国城市规划法》

2、《城市规划编制办法实施细则》（建设部建规（1995）333号文发布）

3、《城市规划用地分类与城市用标准》(GBJ137-90)

4、《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95)

5、《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)2002年版

6、《住宅设计规范》（GB 50096-2011）

7、《住宅建筑规范》（GB50368-2005）

8、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）

9、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

10、甲方提供的招标文件  招标文件编号（HNZB13110246）

## 4.4建设内容与规模

AA太阳城项目规划分二期建设，一期主要功能为公寓住宅、住宅、商业用房，二期功能主要是养老，文化展览，风情商业街。旨在打造一个反应A浓厚文化底蕴集养老，文化教育，观光购物居住于一体的新时代城市新区。

本报告为AA太阳城一期，包括2#、3#住宅楼和1#公寓住宅两个部分。项目规划面积43410.96平方米（65.12亩），实际用地面积（红线为界）32253.20㎡（48.38亩），总建筑面积78998.72㎡，其中地上建筑面积71032.72㎡，地下建筑面积7966㎡。地上建筑面积中住宅342套40419.72㎡，公寓住宅建筑面积22013㎡，商铺面积8600㎡；地下人防车库5776㎡，储藏间2190㎡。停车位504个，其中地上360个，地下144个。

## 4.5设计造型

（1）徽派建筑是中国古建筑最重要的流派之一，徽派建筑集徽州山川风景之灵气，融风俗文化之精华，风格独特，结构严谨，雕镂精湛，不论是村镇规划构思，还是平面及空间处理、建筑雕刻艺术的综合运用都充分体现了鲜明的地方特色。尤以民居、祠堂和牌坊最为典型，被誉为“徽州古建三绝”，为中外建筑界所重视和叹服。“干净的白色，高低错落的马头墙”，这些都是徽派建筑的主要特征，此类建筑风格简约但不简单。用徽派建筑元素处理过的建筑主体彰显出干净典雅的气质，极具中国文人的出淤泥而不染的性格特色。这样的建筑造型手法，是我们基地反应A文化的最好诠释。

（2）飘窗、阳台柱、双向阳台、空调隔板等细部设计丰富了立面变化，根据屋顶退台变化延展出的连续构架形成了极具动感的建筑天际线，构成丰富的“第五立面”，使屋顶形态起伏变化。

（3）结合节能标准的要求，住宅玻璃采用中空玻璃，窗材采用塑钢材料，外墙墙体采用挤塑聚苯保温板，大大提高了住宅的节能标准。

## 4.6户型及单体平面

小区所有住宅楼户户朝阳。合理布置各种功能用房，使户型套内干湿分离，动静分开，避免干扰；南北通透，减少进深，尽量使住户获得最大的通风和日照，避免了黑房间的形成，减少交通分摊面积。大套型植入套中套的概念，改变人们印象中的公寓楼的呆风格。板形式，在公寓楼中体会到大别墅的空间形式，飘窗，大阳台，露台的融入使得在公寓房里能体会到来自大自然的拥抱。公寓主要交通核心位于中间，节省空间的同时满足了消防需求，每个公寓客房都有很大的采光窗。通过窗户可以欣赏到A美好的景观，

## 4.7智能化内容

智能化主要体现在以下方面：安全防范、物业管理、社区服务及信息通讯。根据系统构成，智能园区提供的功能如下：

•住户管理

•住户门窗的红外监控、破碎感应及侵入报警

•门磁状态监视报警

•老人、儿童及病人服务紧急报警

•火灾、水、气泄露报警

•三表自动抄表收费

•园区管理

•园区统一有线电视转发

•园区范围红外监控报警

•电子巡更管理

•出入口管理

•网络化服务

•互连网应用

•计算机化物业管理

•IC卡应用

•证券行情和交易委托

•园区智能系统的联网集成

•小区各组团实行全封闭式管理。

•垃圾收集设垃圾箱，并设置密闭垃圾站

•信件报刊的投送设置于每个单元门厅中

## 4.8经济技术指标

| 表4-1 AA太阳城项目主要技术指标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 规划总地面积 | ㎡ | 43410.96 | 65.12亩 |
| 1.1 | 建设用地面积 | ㎡ | 32253.20 | 48.38亩 |
| 2 | 总建筑面积 | ㎡ | 78998.72 |  |
| 2.1.1 | 地上建筑面积 | ㎡ | 71032.72 |  |
| 2.1.2 | 住宅 | ㎡ | 40419.72 |  |
| 2.1.3 | 公寓住宅 | ㎡ | 22013.00 |  |
| 2.1.4 | 商铺 | ㎡ | 8600.00 |  |
| 2.2 | 地下室建筑面积 | ㎡ | 7966.00 |  |
| 2.2.1 | 人防车库 | ㎡ | 5776.00 |  |
| 2.2.2 | 储藏间 | ㎡ | 2190.00 |  |
| 3 | 建筑占地面积 | ㎡ | 3273.70 |  |
| 4 | 绿地面积 | ㎡ | 23702.38 |  |
| 5 | 建筑密度 | % | 10.15 |  |
| 6 | 容积率 |  | 2.20 |  |
| 7 | 绿地率 | % | 54.6 |  |
| 8 | 总停车位 | 个 | 504.0 |  |
| 9 | 车库停车位 | 个 | 144.0 |  |
| 10 | 地面停车位 | 个 | 360.0 |  |

# 第五章 主要工程建设方案

## 5.1规划依据

1、《城市居住宅区规划规范》;

2、《A县城市总体规划(2010-2030年)》;

3、城市绿化条例:

4、《城市居住区规划设计规范》:

## 5.2规划原则

1、建筑设计方案应合理,注重经济、实用、节能、环保。住宅户型应设计合理,使用方便:公共设施建筑功能齐备、完善。建筑物立面外观要新颖、美观。要求灵活布置商业用房,既要方便居民的生活,又不对居民的学习、休息带来影响。

2、规划设计贯彻“以人为本”的原则,使居民区达到“舒适、便利、卫生、安全”的要求,优化居住环境和居住质量,展现新颖的平面布局、空间形态、组团模式,创造优美舒适、安全的居住环境,营造祥和、宁静的居住氛围。

3、根据A地区的文化生活习惯,考虑住宅发展趋势,注入小区建设的先进理念,同时兼顾不同居民家庭结构、文化水平、收入水平、生活需求及收入情况,力求做到小区的各种功能齐全,布局合理,使用方便。

4、强调小区内部“硬设施与软管理”的有机结合,缓解小区组团之间和内部的人车分流,做到车流不入组团内部,营造安全宁静的步行院落环境。

5、强调住宅的自然化、健康化和节能化,为了满足城市低收入者实际需求,注重户型设计的经济实用,做到功能设施完善,布局合理,能够满足现代生活信息化、智能化的要求,便于居民生活。

## 5.3总平面设计

1、住宅部分

住宅部分采用联排式套型,以居住联体为基本单元,克服传统住宅组团存在的平面布局松散,空间缺乏变化与层次,邻里认同感、场地感较弱的缺憾。小区通过宅间绿地和中心景观的贯穿,使得空间富有变化与层次,从而增强邻里认同感、场地感。

2、公建部分

本项目的公建部分合理布局在小区内,物业配套用房设置在小区大门内侧,在小区两个出入口旁各设置一个门卫管理用房。公建部分的设置应以同时满足小区需要为原则,形成便捷、舒适、安全的生活服务流线,给居民生活带来最大的便利。

3、道路系统

小区交通系统以加强建筑组团功能、组织和便利内外交通联系为原则,有效实现适度人车分流系统组织。尽量减少机动车对居住区与组团的次序和居住区环境氛围的干扰,道路系统以环形小区道路穿插步行组团道路为主要特征。环道作为整个小区的骨架,分别与各个出入口相连,由枝状道路深入各个功能区,使各个功能区出入方便。步行系统主要有景观道与各建筑的宅前小路组成,是区分小区动静,人车,内外功能的界线,实行“动”与“车”在外,“静”与“人”在内的适度人车分流。停车场的布置,结合实际情况,多位于住宅前,体现出可操作性原则。

小区内设置一条环形主干道,同时向周边发散多条道路,内部形成环形路网,与入口相连,共同构成小区的主干道路。主干道与多条住宅前路相连构成小区的道路网,使小区住户能够很方便的到达小区内的各个角落。同时道路网与小区外边缘的城市道路相连,兼做消防通道,满足小区的消防需求。

4、绿化系统

绿化系统规划设计为区内景观设计的一部分,以自然生态为主题,使乔木、灌木、草地形成一个自然的生态链。其意义不仅在于美化小区,绿化环境,而且将自然景观和人文景观加以变换、组建和再创造,充分利用土地使用效率,容纳多种社会公益活动。区内绿化系统分为宅问绿地绿化、道路景观绿化。各层次绿化依据具体区内位置,在形式及树种搭配上进行多样处理,以求得丰富变化的效果,提高住宅组团的可识别性。本项目绿化面积23702.38平方米,绿地率54.6%。

1）宅间绿地。为了丰富居住小区空间的外部轮廓,力求人与自然的和谐统一,各联排式住宅之间由绿地隔开,使居住小区成绿地相连、道路便捷的既统一又有变化的整体。在规划中密切结合绿化布置,联排式住宅绿地根据配置的花草树木相互区别,各具特色,整个小区掩映在绿色之中,居民从室内外都能看到绿地,并方便地到达绿地,使居民可以享受温馨、宁静的室外绿色环境,提高居住环境质量。

2）道路绿化。道路绿化主要是居住区道路两侧,采用不同的园艺设计及种类各异的花木来表达不同的风格,体现出各绿化空间的不同特色,提高不同分区的识别性。以舒展的线形绿化和精巧的立体绿化,将沿线各组团绿地巧妙串联在一起,构成结构主次分明、空间高潮迭起、配置层次清晰的绿化景观网络。

## 5.4建筑设计

5.4.1设计依据

(1)《民用建筑设计通则》(GB50352.2005)；

(2)《住宅设计规范》(GB50096.1999)2003年版；

(3)《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88);

(4)《建筑照明设计标准》(GB50034-2004);

(5)《建筑设计防火规范》(GB50016.2006):

(6)《多层民用建筑设计防火规范》(GB50045.95)2005年版;

5.4.2设计原则

(1)建筑设计方案合理,注重经济、实用、节能、环保。

(2)住宅户型的设计适应现代人起居、生活、工作和社交需要,在户型比、厅室面积、卫生厨房配置及南北阳台、居室朝向等方面合理设计,满足低收入人群对现代住房的需求。

(3)在户型功能合理的前提下,宅内景观视角、日照、通风、降噪、隔音、节能等方面均应达到设计标准要求,引入新结构新材料进一步提高处理效果。

(4)公共设施建筑功能齐备、完善。建筑物立面外观要新颖、美观,同时要求灵活布置商业网点用房,既要方便居民生活,又不对居民的学习、休息带来影响。

(5)在满足现代生活需求和居住舒适度的前提下注重空间和资源的有效利用和综合成本的控制。

5.4.3剖面设计

1、住宅建筑

本期项目建筑为高层建筑。其中1#公寓住宅20层，框架结构。2#、3#住宅楼21层，盐剪结构。标准层高2.8m。

| 序号 | 建筑物名称 | 座数 | 层数 | 占地面积（m2） | 总建筑面积（m2） | 结构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#公寓住宅 | 1 | 20 | 1095.57 | 22013 | 框架 |  |
| 2 | 2#住宅楼 | 1 | 21 | 2200 | 24609.86 | 框剪 |  |
| 3 | 3#住宅楼 | 1 | 21 | 2100 | 24409.86 | 框剪 |  |

2、门房、配电房、物业管理用房等为单层建筑，建筑高度5.1m。

5.4.4立面设计

1、住宅建筑

住宅立面造型以充满时代气息的现代风格为主题，色彩鲜明、线条简洁有力。整体突出一种简明素雅的建筑情调，风格清晰，以白色、褐色暖色为基调，辅以金属百页、玻璃、外墙砖等多种材质搭配，给人耳目一新的感觉

2、其他配套建筑

门房、配电房、物业管理用房等根据各自使用特点简洁设置立面造型。

5.4.5结构设计

5.4.5.1主要采用的标准及规范

建筑结构可靠度设计统一标准      (GB 50068-2001)

建筑工程抗震设防分类标准        (GB 50223-2008)

建筑结构荷载规范                 (GB 50009-2012)

建筑地基基础设计规范             (GB 50007-2011)

建筑抗震设计规范                 (GB 50011-2010)

混凝土结构设计规范               (GB 50010-2010)

人民防空地下室设计规范（2003年版） (GB 50018-2002)

5.4.5.2采用的设计荷载:

基本风压     0.45kN/m2（地面粗糙度类别为B类）

基本雪压     0.40kN/m2

楼（屋）面使用活荷载标准值

办公 会议  卫生间              2.0kN/m2

走廊 门厅 电梯厅               2.5kN/m2

消防疏散楼梯间                 3.5kN/m2

电梯机房                       7.0kN/m2

储藏室                         5.0kN/m2

上人屋面                       2.0kN/m2

不上人屋面                     0.5kN/m2

甲方无特别要求的房间均按《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）考虑。

5.4.5.3设计说明

1、本工程的建筑结构安全等级为二级。结构设计使用年限为50年,建筑抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g,设计地震分组为第一组,建筑抗震设防分类为丙类。混凝土结构的环境类别：±0.000以下及露天钢筋混凝土构件环境类别为二(b)类，± 0.000以上其它构件环境类别为一类。

2、地基基础设计

本工程高层住宅地基基础设计等级为乙级,基础拟采用筏板基础+地基处理或桩基。

3、上部结构选型

根据本建筑物高度和平面使用功能的要求，高层公寓采用框架结构,高层住宅采用框架剪力结构。

4、抗震设计

A县的抗震设防烈度为7（0.15g）度，本工程选用抗震性能较好的剪力墙结构.框架结构，框架按照“强剪弱弯、强柱弱梁、强节点、强锚固”的原则进行设计，以增强其延性和耗震能力，框架梁柱中心线间的偏心距大于该方向1/4柱宽时，采取加腋构造措施。

对非结构构件采用设置拉墙筋、构造柱、水平系梁等构造措施增强其抗震能力。

5、地下室防水

本工程基础梁板，地下室混凝土外墙及水池壁均采用抗渗混凝土，其抗渗等级为S6。

5.4.5.4材料

1、主要构件的混凝土强度等级

基础梁板：C30

框架柱、挡土墙、框架梁板：C30

剪力墙：C30

梁、板：C30

楼梯等其它现浇构件C20。

2、钢材的规格

钢筋：HPB235级  fy=210 N/mm2

HRB335级  fy=300 N/mm2

HRB400级  fy=360 N/mm2。

型材：Q235

3、填充墙采用加气混凝土砌块，干容重不大于7.0kN/m3 ,强度等级不小于A3.5。

5.4.6主要分项工程的施工方法

1、钢筋砼工程

钢筋砼工程包括：模板工程、钢筋工程、砼工程三大工种，施工生产中必须密切配合，统筹安排，合理组织，确保构件的施工质量。

1)施工工序：

制作模板→安装模板→安装钢筋骨架→拌制砼→浇捣砼→养护砼→拆模→模板修。

2)机械设备的配备：

本工程砼采用自动计量配料机上料。

①砼搅拌前，应按配合比调整自动计量配料机，由专职上料机操作人员控制上料机。

②在浇灌砼前，对模板内的杂物和钢筋上的油污等清理干净，将模板的孔洞和缝隙堵严，并将模板浇水湿润，但不得有积水，当浇筑高度超过3m时，应将砼通过制作好的串筒投入。不得随意投入而造成混凝土离析。

③施工前的检查工作：模板、支架要牢固性，几何尺寸、轴线要准确，设备安装管线要预埋完备；钢筋垫块、铁马凳要安放牢固；搭设的马道必须牢固，不能将架板放在钢筋上。

3)质量要求：

凡进入现场的原材料，水泥应检查出厂证明书，并按规定进行安定性和强度试验，贮藏期三个月以上的水泥重新核定其标号，砂石材料应符合相应的规范要求，进场水泥必要时应重新试验鉴定，做含泥量和压碎试验。

4)混凝土浇筑方案：

为了切实做好混凝土工程的施工，特拟定混凝土浇灌方案如下：

根据本工程混凝土工作量，计划在楼中部配备二台JZC-350混凝土搅拌机，该搅拌机平均搅拌能力为：6─8立方米/小时。

结构层混凝土、预制构件板的垂直运输，后期室内外装饰工程，主要依靠二部快速提升架完成。快速提升架负责运输的同时，承担装修阶段、设备安装的垂直运输任务。

靠快速提升架二部负责运输，同时承担阶段的垂直运输任务。

项目经理部生产负责人在混凝土浇灌的施工准备及施工过程中，对钢筋砼条形基础、主体梁、部分板匀以其浇筑速度4.8 立方米/小时进行工作安排， 并及时掌握施工准确及施工进度的进展情况，提前作出劳动力和工具的调整安排。

为了保证浇灌的砼不在二次浇灌前凝结，而产生较多的施工缝，本方案根据分部工程砼工作量及灌筑强度，特对其每次浇筑铺设长度做出如下规定：

①基础：自西向东一次浇筑完成，不留施工缝。

②梁板浇灌方向同上，每次浇筑宽度不在于1500mm，自西向东S形推进，一次连续作业完成，不留施工缝。

③构造柱浇灌时，用脚手架钢管制作操作平台要牢固、平稳。梁、板浇筑时，用脚手钢管大于Φ20的钢筋制作成简易马凳，跨越钢筋，同时铺设操作台和人行通道。以防止在操作过程中将已成形的钢筋网破坏。

5)注意事项：

①混凝土在浇筑前，要严格执行混凝土浇灌令制度，严格控制混凝土的标号，由专人负责监督检查，发现问题及时纠正。

②混凝土所使用的材料应计量准确，按配合比严格配料，充分搅拌均匀后方可出料。

③梁、板采用插入式震动棒震捣，混凝土浇筑的自由下高度不得超过3米，结构超高时应设斜槽下料； 板表面采用平板振动器震捣。混凝土厚度为1.25倍震动棒长度分层进行，梁板同时浇筑，垂直构件连续浇筑，并避免触及模板跑位，震捣中不得漏震、欠震、少震、超震。

④混凝土施工缝按楼层设置，垂直方向不得设置施工缝，施工缝处理方法参照有关规定进行。

⑤混凝土浇筑成型后，现场应根据其气候情况进行洒水养护，已浇筑的砼应覆盖和浇水养护，不得少于七昼夜，防止混凝土出现裂缝。

2、钢筋工程

1)钢筋的质量要求

本工程所使用的钢筋均为现场加工、安装，对每一种型号的钢筋进入现场后，必须有出厂合格证，经过有关单位进行拉力及冷弯试验，可焊性分析，复检合格后工地方可使用。钢筋表面应清洁无损伤，无污染，无铁锈，在使用前必须清除干部，钢筋应按施工顺序配套加工，每种规格的钢筋必须挂牌标注，堆放整齐。工程中使用的成品钢筋型号、直径、形状、尺寸、数量必须和施工图、料单相符。钢筋按施工图放样并制作后，分规格、型号、部位码放，并书写标志牌。

2)加工设备的选择

钢筋加工集中设在现场进行制作、绑扎。配备一台钢筋调直机、二台钢筋切断机、二台弯曲机、二台电焊机。

3)钢筋的绑扎和安装

钢筋绑扎时，根据现场情况在模板上用笔标出箍筋或分布筋位置，并以此作为绑扎依据。如当模板未支好前绑箍筋时，可在焊接好的主筋上，用钢尺按图纸要求分好箍筋绑扎点，并用记号笔标出位置，而后即可进行绑扎。钢筋的绑扎、焊接及加工形状，必须符合设计及规范要求。

钢筋搭接长度按设计要求加工、安装，钢筋绑扎要严格控制位置，柱子钢筋上口应设置锁口箍筋，点焊牢固且保证轴线位置正确。各种负弯矩筋，应用隔点焊接牢固，防止倾倒。

双层钢筋上下要保证用“几”型钢筋支撑，梁、板、柱钢筋匀应垫块，以保证保护层厚度符合设计要求。现浇悬挑构件，上部钢筋严禁踩踏，要设置钢筋凳支稳，以免浇灌混凝土时踩踏，柱子钢筋采用电渣焊施工，在施工中必须确保构造柱的柱子筋同心，并且焊接符合质量要求。其支撑混凝土的垫块标号必须与所浇构件相同。按图纸设计施工，不得任意代换，若必须代换必须征得建设单位和设计单位同意。

4)钢筋电渣焊的主要施工方法

①将钢筋端头120MM范围内的铁锈、污物进行清理。

②检查电路观察电压波动情况，当电压降至4%时，不宜操作。

③采用与钢筋材质相适应的焊剂、焊丝。

3、设备安装工程

本工程主要分为以下几个系统：给排水、采暖、消防系统、照明电气、防雷接地系统、综合布线等安装工程的施工和管理。

1)施工准备

土建工程开工后，设备安装工程进入施工前的准备阶段：当进入基础工程的施工时，设备安装工程的预埋工作开始，设备安装人员配合土建行施工。

2)施工方法

本工程设备安装工程的施工工期比较紧张，设备安装人员必须穿插进行施工。设备安装采取分路同时安装，根据施工进度、天气情况，随时调整。

①给水、排水管道安装

管道安装：安装前必须清除内部污垢和杂物，防止阻塞。

管架制作安装：严格按施工图纸要求下料、焊接，经过防锈处理后，安装在承重结构上，位置要正确，埋设平整牢固，与管道接触紧密。

给排水管道安装：给水横管要有坡度，坡向泄水装置：排水管径和最小坡度应严格按设计要求其规范施工。

管道连接：给水管道采用镀锌钢管，丝扣连接；室内排水管和出户管采用排水铸铁管，石棉水泥接口。

防腐：明装镀锌钢管、铸铁管道表面要清理干净，用防腐材料粉刷。

②电气安装

电气安装交叉施工多、任务重，因此要做好相互协调工作，紧密配合土建、设备及其它工种。

配电：电力电缆埋地入户。配电系统采用三要五线制。入户处作一个接地系统，其接地电阻小于10欧姆。

③防雷、接地：屋面上做避雷带，沿其避雷带线路将基础底板内的4根Φ8分布钢筋焊接贯通，形成导电网路。防雷引下线利用构造柱内两根主筋焊接贯通，顶端与屋面防雷带焊接，屋面金属管件与防雷带焊接，引下线底部与基础内形成导电网路的4 根Φ8分布筋焊接。防雷接地电阻小于10欧姆。预埋、预留、 设备施工：现场施工的技术人员，应对预埋件、洞口尺寸位置进行检查，填写预埋件等隐蔽工程验收单。设备工程中的预留洞，预留管道均应在土建施工中穿插进行，避免以后打洞开槽。钢筋混凝土结构施工中，水、电等必须密切配合施工。在进行后期水施、电施设备安装施工时，土建必须与设备相配合。

4、装饰工程

装饰工程所选用的材料必须具有产品质量合格证，产品说明书及操作规程。材料品种、规格、颜色和图案，必须符合设计要求和现行材料标准的规定。

外墙、内墙面抹灰

抹灰前必须将穿越墙面和楼板管道孔填实，密集管道的背后墙面抹灰，接茬应顺直。室内外抹灰工程施工时，应浇水湿润墙面，摊饼冲筋，归方，然后再进行逐间、逐层抹灰，特别强调细部细作，精心施工。各装饰分项工程应首先做好样板间，经建设   抹灰前必须将穿越墙面和楼板管道孔填实，密集管道的背后墙面抹灰，接茬应顺直。室内外抹灰工程施工时，应浇水湿润墙面，摊饼冲筋，归方，然后再进行逐间、逐层抹灰。

各装饰分项工程应首先做好样板间，经建设单位、监理验收优良后，方可继续大面积分班组施工，其它各分项工程严格按照施工操作归程及规范进行施工。然后再进行逐间、逐层抹灰，特别强调细部细作，精心施工。各装饰分项工程应首先做好样板间，经建设单位、监理验收优良后，方可继续大面积分班组施工，其它各分项工程严格按照施工操作归程及规范进行施工。

5、砖砌体工程

1)材料工程：

砌体结构主要由砖和砂浆组成。

①砖：全部上采用非承重空心砖，施工时要严格按照《建筑抗震设计与施工规程》的要求施工。砖使用前必须达到以下要求：砖必须做标号检验、耐久性、外观检查，几何尺寸要符合规范规定，砌筑前应该提前浇水湿润，含水率为10─15%。

②砂浆准备工作：砌筑由水泥砂浆和混合砂浆两类组成。砂浆各项性能指标须满足以下要求：流动性、保水性、强度、粘接力、变形。

③脚手架：砖墙砌筑时采用搭设内脚手架。

2)砌筑工序

砖墙砌筑的一般顺序是抄平→放线→摆砖→立皮杆数→盘角→挂线→砌筑→勾缝→清理。

3)砌筑的质量要求：

在施工过程中，选择有丰富施工经验的人员，保证砌体具有良好的整体性、稳定性、受力性能。施工把好原材料关、工艺水平关。质量达到：灰缝横平坚直、砂浆饱满、薄厚均匀。砌块上下错缝、内外搭接。接搓牢固。

4)施工方法

砌体施工前基础经验收合格后方可施工。

①灰缝横平竖直、砂浆饱满、薄厚均匀。施工时要求水平灰缝砂浆饱满度不低于80%，厚度以10mm为宜，不宜小于8mm或大于12mm。为了保证铺灰平整，所以在施工时要用“三一砌法”即一铲灰一块砖，一挤揉。保证墙体保温、隔声、竖向灰缝饱满、灰缝厚度要均匀一致。

②砌块上下错缝、内外搭砌：为了提高砌体的整体性，稳定性和承载能力，砖块排列应遵守上下错缝，内外搭砌的原则。每层砌砖分两步架，两个施工层，采用一顺一丁砌合法，240 墙单面挂线，370墙双面挂线，线应绷直、拉紧， 每层砖都要跟线。为提高受力性能，各层承重墙、梁下最上一皮砖采用丁层砌法。砌筑要上下错缝，组砌合理，避免游丁走缝、通缝现象。抗震节点构造必须注意横平竖直，隔墙顶面与上部结构接触处宜用侧砖或斜砌挤紧，防止砌体的不均匀沉降和失稳。

③接茬牢固：施工时按照留搓的原则，对不能同时砌筑而必须留搓的部位，采取留斜搓，高度不宜超过一步架，长度不小于高度2/3。如受到其它因素的影响，可考虑留直搓但必须是阳搓，并加拉钢筋，其数量是120mm厚墙用一根Φ6钢筋，间距沿墙不超过500mm钢筋末端做90度弯勾。

5)砌筑高度：当出现相邻建筑物高度不同时，施工顺序为先高后低，当分段施工时相邻施工段、高差要小于一层楼或小于4m，同时，为了减少灰缝变形引起砌体沉降，每日砌筑高度不宜越过1.8m。

6、屋面工程

屋面工程施工前，凡进入隐蔽工程的施工项目时，应对前分项分部工程进行验收。防水施工前，基层应干燥、平整、光滑，阴阳角要做成小圆脚。屋面工程施工时，注意掌握温度，保证防水功能，无渗漏现象，其构造和防水保温层必须符合设计要求。屋面工程施工完成后，应采取妥善保护措施防止损坏。

施工工序

施工顺序：清理基层→试铺、弹线→卷材→辊压、排气→搭接缝密封处理→清理、检查、验收。

(1)清理基层：找平层表面必须清理干净，特别是檐沟、 落水口、排气道内的杂物均应清理干净。

(2)铺贴防水卷材：施工前先将卷材打试铺， 在基层上弹线定位。卷材长边搭接7cm，短边搭接10cm。

(3)自粘防水卷材铺贴要保持松弛态，不宜拉紧， 铺贴时应用压辊由卷材中央向两端压实，赶出气泡，避免空鼓、皱折。

(4)自粘防水卷材之间接缝粘结：待大幅卷材铺贴后， 对压实粘牢的接缝处，亦可再用密封膏进行封口处理，以确保严实。    (5)屋面防水卷材施工前，应将管道根、烟囱根、 落水口等节点周围以及转角处的卷材剪开，采用密封膏封固。

(6)屋面防水卷材施工完毕后， 应认真检查接缝和各节点部位的粘贴密封质量，以保证防水层整体质量严密，不渗水。

7、基础工程

基础施工前必须按《建筑场地墓坑探查与处理现行规程》进行探查处理。如果遇到异常情况或与地质勘查报告不符时，应与建设单位、设计院商定处理方案。

施工工序：场地平整→测量放线→定位→(由西向东)土方机械大开挖→运输→边坡加固→清理基坑→问题坑处理→验槽→黄土、灰土过筛→填筑→压实→验收。

## 5.5电气设计

5.5.1工程概况

本规划为AA太阳城一期，包括1#公寓住宅楼和2#、3#住宅楼两个部分。本期规划建设用地面积约32288.15㎡，总建筑面积约78998.72㎡。其中住宅建筑面积40419.72(342套），公寓住宅建筑面积22013㎡，商铺建筑面积8600㎡，地下室建筑面积7966㎡。

住宅区内建筑为21层住宅楼和20层公寓住宅楼，建筑类别为一类高层居住建筑；变电所设置在小区中心位置的地下车库内，弱电机房设于靠近进线位置的地下室内。

5.5.2设计依据

1、建设单位提供的设计委托书及设计任务书

2、相关专业提供的本工程设计资料

3、相关工程设计规范及标准

高层民用建筑设计防火规范     （GB 50045－95）(2005年版)

建筑设计防火规范             （GB50016-2006）

民用建筑设计通则              (GB 50352－2005)

商店建筑设计规范             （JGJ48-88）

住宅建筑规范                  (GB50368-2005)

住宅设计规范                  (GB50096-2011)

住宅建筑电气设计规范          (JGJ242-2011)

供配电系统设计规范           （GB 50052－2009）

低压配电设计规范             （GB 50054－2011）

通用用电设备配电设计规范     （GB50055—2011）

民用建筑电气设计规范          (JGJ16-2008)

建筑照明设计标准             （GB 50034—2004）

建筑物防雷设计规范           （GB 50057－2010）

建筑工程设计文件编制深度规定  (2008年版)

5.5.3本工程拟设置的建筑电气系统

本工程拟设置的建筑电气系统有：变配电系统、电气照明系统、防雷与接地系统、有线电视配线系统、电话与综合布线系统、安全技术防范系统、火灾自动报警系统。

5.5.4变配电系统

1、负荷等级

本项目建筑物中用电级别最高的为21层住宅楼，其应急照明、消防电梯和消防通风、排烟等消防设备用电为一级负荷。与上述建筑配套的生活水泵、普通客梯等重要生活用电为一级负荷。其它普通照明和空调用电为三级负荷。

2、负荷估算

按照各建筑物使用性质，采用单位指标法估算。

住宅342套，单位指标取6000W/户，估算用电容量约2052kW。公寓、商铺建筑面积30613㎡，单位指标取60W/㎡，估算用电容量约1836.78kW。地下室建筑面积7966㎡，单位指标取30W/㎡，估算用电容量约238.98KW，三栋单体用电容量约4128.76 kW。

3、供电电源、电压

两路10kV高压电源由不同区域变电站引入，每路高压电缆可输送的容量为5000 kVA，可满足本期用电容量需要。

4、变电所设置位置和数量

全区视在功率约8500kVA（无功补偿后）。考虑后期建设需要，住宅区设置变电所一处，设置4台变压器；商业部分设置变电所一处，设置4台变压器，分别为各自附近区域供电。全区合计变压器安装容量10500kVA，变压器负荷率81％。

5、自备应急电源的设置

本区高压电源条件良好，可满足一级负荷的供电需求，不需大规模设置自备电源。

5.5.5其他建筑电气系统对城市公用事业的需求

1、电视、电话、网络接入机房及引入线

本小区在靠近进线1号楼和公寓分别设置弱电接入机房，作为本区电话、电视、网络中心机房，具体设置由建设单位与有关部门进一步协商。各系统在机房内分设于不同区域，完成光纤接入及配线功能。机房设专用电源箱，设备用电源，各系统分别按容量设UPS供电设施。机房通讯信号全部采用光纤接入，预留与城市通讯网络的连接通道。

2、电视、电话、网络系统对城市公用事业的需求

本小区电视、电话、网络信号由城市公用通讯网引入，引入线规格及引入方位由建设单位与有关部门协商。要求城市广电网可提供数字和模拟两种有线电视信号。通讯网络可提供网络接口2000点，电话1000门。各类常用无线通讯信号覆盖本区。

## 5.6给排水设计

5.6.1设计依据:

1、建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》（2008年版）

2、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）

3、《室外排水设计规范》（GB50014-2006  2011年版）

4、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）(2009年版)

5、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）（2005年版）

6、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006年版)

7、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001）（2005年版）

8、《旅馆建筑设计规范》（JGJ 62-90 ）

9、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ50140-2005）

10、《二次供水设施卫生规范》（GB17051-97）

11、《汽车库建筑设计规范 》（JGJ 100-98）

12、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-97）

13、 建设方及其它专业提供的相关资料

5.6.2设计范围:

区内室外给水、消防，排水设计；

5.6.3室外管网设计

要求从A路市政环状给水管网各引一路DN200给水管到该区，在本区域室外形成主干管DN200的生-消合用环状给水管网；市政水压按不小于0.30MPa考虑。

为满足高层的供水及保证供水安全，消防供水本设计拟在公寓地下车库内设一个消防泵房及一有效容积不小于540m3的消防水池，储存室内全部消防用水量；公寓高区生活供水本设计拟在公寓住宅地下车库生活泵房内设置二次加压供水设备一套（拟采用变频）。住宅小区高区生活供水本设计拟在住宅小区地下车库生活泵房内设置二次加压供水设备一套（拟采用变频）。其水质、水量均能满足该区的用水要求。

用水量标准：

住宅:户数342户，用水定额：200L/人•d；；小时变化系数 ,使用时数24h；

商业网点及上商业部分:面积8600㎡，6L/每㎡营业厅面积每日，小时变化系数 , 使用时数12h；

公寓住宅部分：340床位，用水定额：300L/人•d小时变化系数 , 使用时数24h；

室外绿化用水,及小区道路浇洒用水定额按2.0L/ m2.d)，面积28639.59㎡；

漏失水量额未可预见数量之和按最高日用水量的10%；

室外消防用水量30L/S，火灾延续时间3小时；

该工程最高日用水量约为：462.285m3/d（含公寓住宅和住宅小区生活用水，不含室外消防），最大时用水：50.956m3/h。

区内排水体制采用雨、污分流制,污废合流制；地下车库上雨水排水采用地面暗沟排水，有建筑专业解决。其余道路雨水经区内雨水口、雨水管网收集后直接排入城市雨水管道，生活排水经化粪池初步处理后再排入城市污水管网。暂按2座100m³和3座75m³玻璃钢化粪池考虑。均按排入A路考虑。

室外给水管选用球墨给水铸铁管，排水管材选用HDPE高密度聚乙烯双壁波纹排水管，采用橡胶密封圈承插或哈夫外固方式接管。

5.6.4建筑给水系统设计

1、卫生设备及其配件

住宅厨房内均设洗涤池，卫生间内设坐便器、洗脸盆及淋浴头，无障碍住房及卫生间内考虑残疾人专用的卫生器具。公共场所卫生间的洗手盆采用感应式水嘴、大、小便器采用感应式冲洗阀、坐式大便器采用一次冲洗水量不大于6L的冲洗水箱。

2、给水系统

给水系统竖向拟分为四个区。1-3层为Ⅰ区，由市政管网直接供水；6层及以上为3个供水分区，采用二次加压变频供水设备供水；4-9层为Ⅱ区、10-15为Ⅲ区，15-21为IV区，Ⅱ、Ⅲ、IV区共用一套加压供水设备，Ⅱ、Ⅲ区采用可调式减压阀组减压的供水。

3、加压设备选择

生活加压设备采用箱泵一体化加压供水设备。

4、给水的计量

商业、公寓住宅、住宅及各建筑用水根据用水点情况分类分设水表，水表分设于各用水点管井内。

5、管道布置：

供水干管、立管敷设于管井中或公共卫生间内、各分区干管敷设于各分区的最高或最低一层。

5.6.5热水供应

住宅采用电热水器或燃气热水器，热水器必须带有保证使用安全的装置。严禁在浴室内安装直接排气式燃气热水器等在使用空间内积聚有害气体的加热设备。

5.6.6建筑排水系统

1、生活排水系统

本设计生活污水量小于生活给水量，最高日生活污水排放量约

Q=337.54m³/d。

本工程生活排水系统选用污废合流制，采用设置伸顶通气管的特殊单立管排水系统或设置有专用通气立管的排水系统。生活污水排到室外后，由污水管网收集，经过化粪池初步处理后，排入城市污水管网。

地下车库设集水坑及潜水排污泵排除车库地面积水和消防电梯井底集水。

2、屋面雨水排放

降雨历时取用5min，重现期取用10a,Q=4.05L/s•100m2  ，屋面雨水与溢流设施的总排水能力不应小于50年重现期的雨水量。屋面设置雨水斗，沿外墙内侧、管井或柱边设置若干雨水立管排放屋面雨水，具体详见建筑专业。

5.6.7室内消火栓给水系统

1、消防用水量及火灾延续时间

a．住宅部分：

（1）室外消防用水量：20L／S

（2）室内消防用水量：20L／S

（3）火灾延续时间：2h

b．公寓住宅部分：

（1）室外消防用水量：30L／S

（2）室内消防用水量：40L／S

（3）火灾延续时间：3h

2、系统组成

该系统由消防水池、消火栓水泵、屋顶高位水箱、室外消防水泵接合器、室内外消火栓环状管网、室内消火栓及阀门等组成。

3、系统形式及布置

该工程设计为临时高压给水系统，消防水泵房、水池均设于公寓住宅地下车库内，公寓住宅屋顶设一个高位消防水箱，水箱内贮存有效容积不小于18m³的消防用水。消火栓系统竖向不分区，本系统设置不少于三套水泵接合器；为使系统静水压力在允许的范围内，本设计拟在压力超过0.5Mpa设置的消火栓均采用减压稳压消火栓。各单体建筑屋顶均设一试验用消火栓。

消火栓水泵拟选用XBD系列变流稳压建筑用消防泵，一用一备。

5.6.8自动喷水灭火系统

1、系统选择

据本工程的特点及环境因素，一类高层住宅下的商业网点、商业、地下车库及公寓住宅各层内设置自动喷淋灭火系统，自喷系统选用湿式系统。

2、设计基本参数

本工程地下汽车库及面积大于5000㎡的商业为中危险级Ⅱ级，商业网点及公寓住宅（一地上各层为中Ⅰ危险级。

3、设计灭火用水量及火灾延续时间

设计灭火用水量： 30L／S

火灾延续时间：1h

系统最不利点处喷头的工作压力：侧喷喷头工作压力不大于0.2MPa，其余喷头不大于0.1Mpa。

4、设置部位：

自动喷洒设置部分为：除面积不大于5平方的卫生间及不易用水灭火的部位外，均设置自动喷水灭火系统。

5、系统组件：

该系统由喷洒水泵、喷洒管网、报警阀组、信号阀、水流指示器、喷头、末端试水装置、屋顶水箱、室外消防水池、水泵接合器等组成。

地下停车场选用K=80的直立型标准喷头，公寓选用K=80的吊顶型喷头和K=115的侧喷喷头。商业及商业网点内选用K=80的吊顶型标准喷头。

6、系统设置及喷头选择：

湿式报警阀分散设置于各防火分区及泵房内，且尽量使每套报警阀所控制的喷头数均不超过800个。各喷头型号根据单体选择。每个报警阀组控制的最不利点处均设置末端试水装置，其他防火分区，楼层的最不利点处均设置试水阀 。

湿式报警阀前供水管道环状布置，报警阀后采用枝状管网。每个防火分区、每个楼层均设水流指示器，水流指示器前均装设信号阀。湿式报警阀出口装设试水装置。

设置不少于两套水泵接合器

7、喷洒水泵的选择

喷洒水泵拟选用XBD系列变流稳压建筑用消防泵，两用一备

5.6.9建筑灭火器的配置

该建筑地下车库属中危险级Ａ类、B类及E类火灾，公寓地上部分主要为A类和E类火灾，公寓公共场所属严重危险等级,旅馆客房属轻危险等级，住宅商业网点属于中危险级A类及E类火灾，住宅属于轻危险级A类及E类火灾。施工图设计时按现行规范配置灭火器的位置及数量。

5.6.10管材的选择和连接

1、室内给水管

住宅及商业网点：水表前的给水管均采用内钢塑复合管，丝接或卡接，水表后的给水管采用PP-R管，粘接。

公寓卫生间内采用PP-R管，粘接，其余给水管采用内钢塑复合管，丝接或卡接，

2、室内排水管

为使建筑内生活污水在顺利排到室外的同时具有良好的通气条件和减小排水噪音，以创造一个安静、舒适的生活环境，结合现行规范，本工程排水立管采用PVC-U螺旋管，支管采用挤出成型PVC-U管。PVC-U螺旋管，采用密封圈连接；挤出成型PVC-U管，粘接。

3、室内消防系统

消防系统管材均采用内外壁热镀锌钢管，直径大于或等于DN80的管道，分段采用法兰或沟槽式连接件（卡箍）连接; 直径小于DN80的管道，丝扣连接。

5.6.11节水、节能措施：

生活给水竖向分区，充分利用市政管网压力，市政管网压力不满足的楼层采用箱泵一体化供水设备；

给水管选用绿色、环保的钢塑复合管和PPR管；卫生器具和配件的选择均按国家现行标准《节水型生活用水器具》CJ164执行。

5.6.12隔振及防噪：

水泵均设隔振基础，泵房内支、吊架采用弹性支、吊架；各塔楼均采用两管制,主干管及所有出户干管均采用柔性接口机制排水铸铁管。

## 5.7暖通设计

5.7.1设计依据

1、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)

2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)(2004版)

3、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005)

4、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

5、《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调.动力》

6、《A省居住建筑节能设计标准》DBJ41/062-2012

7、《全国民用建筑工程设计技术措施 节能专篇 暖通空调动力》

8、《住宅设计规范》GB50096-2011

9、本工程建设单位提供的有关资料

10、建筑专业提供的总平面图及单体平、立、剖面图

5.7.2设计范围

通风空调设计。

5.7.3采暖设计

1、设计方案要点

防排烟设计；

公寓及商业设置冷暖中央空调

5.7.4室内外设计参数:

供暖室外计算温度：-4.7°C

冬季通风室外计算温度：-0.9°C；

冬季平均室外风速：1.9m/s；

夏季:空调干球温度:34.7°C

空调湿球温度:27.3°C

商场夏季26~28°C   商场冬季 18~20°C

客房夏季24~26°C   商场冬季 18~20°C

5.7.5冷热负荷估算

公寓住宅总面积约22013㎡，冬季热负荷为1761kW，热指标为：80W/㎡；

夏季冷负荷为2642kW，冷指标为：120W/㎡；

住宅面积40419.72(㎡，冬季热负荷为1730kW，热指标为：37W/㎡

5.7.6冷热源的选择

本工程拟采用水冷机组，制冷机组、水泵及水处理系统设置于地下机房内；冷却塔设置于商业屋面；空调热源采用市政热源，换热站设置于地下机房内，经换热站置换为60~50℃空调热水；

住宅热源采用市政热源，换热站设置于地下机房内，经换热站置换为80~55℃采暖热水

5.7.7通风系统简述

对公共卫生间、设备用房设有机械通风系统，换气次数为10次/h；

公寓内设置有新风系统，新风量按大于30m³/h*人计算；；

5.7.8消防系统简述

住宅地上防烟楼梯间尽量采用可开启外窗的自然排烟方式，且每五层可开启外面积大于2.0㎡； 合用前室采用可开启外窗的自然排烟方式，且每层可开启外面积大于3.0m㎡；

地下防烟楼梯间及前室均设置有机械正压送风系统，风量满足规范要求；

8.3公寓住宅为一类公共建筑，防烟楼梯间及前室均设置有机械加压送风系统，风机设置于屋面，风量满足规范要求；

5.7.9节能说明

节能依据：《A省居住建筑节能设计标准》(寒冷地区) DBJ41/062-2012

《全国民用建筑工程设计技术措施 节能专篇 暖通空调动力》

《公共建筑节能设计标准》         (GB50189-2005)

螺杆式水冷机组制冷性能系数大于4.6W/W

对冷热量均设置计量装置；

住宅采用集中供暖、一户一表制并且每个单元均设置有热量表及静态水力平衡阀。

所有风机耗功率小于0.32W/(m³/H)。

# 第六章 环保、节能与安全

## 6.1环境保护

6.1.1编制依据

1、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)；

2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）；

3、《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）；

4、《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

5、《地表水环境质量标准》（GH3838-2002）；

6、《地下水质量标准》(GB/T14848-93)；

7、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)

6.1.2环境现状

项目区内地势平坦，场址的生态环境较好。用地靠近城市规划主干道，但又不直接临街，具有“闹中取静”的相对优势。用地周边基本上是办公区、住宅区和商业区，无工业污染源和其他危险品物流设施。

6.1.3项目对环境的影响

项目对环境的影响主要有以下几个方面：

1）污染物主要是生活污水。

2）垃圾站堆存的垃圾。

3）在项目土建施工过程，粉状物料装卸、运输、搅拌有一定量的粉尘散逸到周围大气中；物料堆放期间，由于风吹等引起的扬尘污染，尤其是风速较大时或装卸、车辆行驶较快的情况下，粉尘的污染更为严重。

4）施工期间，作业机械声音属于突发性非稳态噪声源，将对附近的单位和居民的环境产生一定的影响；材料运输车辆产生的高噪声将对沿线人群的生活产生一定的影响。

6.1.4环境治理及保护方案

1）废水处理

项目的排水采用雨、污分流排放体制。

项目的生活污水采用化粪池处理，经化粪池处理的污水达到《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082－1999的水质标准后，经小区内的排水管网排入城市污水排水系统。

2）环境空气

项目使用天然气、电作为生活能源，厨房分组设有统一的烟道，油烟废气从高出屋顶1m的排气筒排出，住宅楼内无其它集中式废气排放源，对空气影响小。

3）噪声

项目无锅炉等集中式供热设施，无集中式中央空调系统，故无高噪声设备，主要声源为生活噪声。

4）项目建成的环境管理

项目建成后，加强环境管理，维护好项目区域的绿化和美化工作，促进环境的良好发展。

5）施工过程的环境保护

（1）遵循“以人为本”的环保理念，保护城区生态环境

城市环境越来越成为评价一个城市好坏的决定性因素之一，也将影响着城市的经济（如对旅游的影响）和居民的生活。

环境保护的一个重要内容是系统布局方案中应避免或减少多余的车辆出行次数，集中进行车辆出行前的清洁处理，避免对城市景观的破坏，并将分散的运输集中起来，实现运输活动集中化，不仅有利于降低运输成本，而且有助于提高运输效率，节省资源，促进废弃物的集中处理，从而起到减少噪音、尾气对城市环境的污染，降低对城市环境的破坏或影响，尽量满足城市可持续发展的要求。

（2）加强各阶段环保措施，确保环保意识的贯彻

充分考虑项目区与居民区之间的合理距离、污染物排放与城市管网如何结合、项目区周边绿化设计等问题，提倡建设生态型小区。小区建成后会成为新的景观，小区的美化、景观、绿化设计从美学、景观等方面给予更多的考虑。小区内种植一些吸收二氧化碳能力较强的植物和滞尘植物，站场外围绿化带由高大树木、乔木和草地构成，场内绿化带以灌木和草地为主，配合高度适中的乔木。

（3）工程施工时应避免夜间进行，以免影响周边居民的休息。

（4）材料运输中，应采取封闭或遮盖措施，避免抛洒。道路及施工现场应配置洒水设备，定时洒水，减少起尘量，并定时清扫路面，防止多次扬尘。

（5）定期对各种施工机械、运输等设备进行维修，以减少噪声。

（6）项目施工中产生的建筑垃圾可用于低洼处回填。

6）水土保持

（1）水土流失影响因素

本项目在工程建设过程中的场地平整、道路修建等作业会不同程度的造成植被破坏和表土疏松，遇降雨时，易发生水土流失。

（2）水土流失防治措施

项目在施工过程中应认真贯彻实行《水土保持法及其实施条例》，严格按照水土保持的有关规范执行。

工程实施前，应请具有编制水土保持方案资质证书的单位做好水土保持方案，报水利管理部门审批。

施工中，根据实际情况，对临时性松散表土做适当压实，对较大坡面做防坡处理。

项目竣工后，应尽量种植草皮、树木，恢复植被，有利于防止水土流失。

## 6.2节能

6.2.1建筑节能

本项目在实施过程中，按照国家《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（建设部）和A省《居住建筑节能设计标准》以及有关部门关于节能的政策和管理规定要求执行。

项目的主要节能措施如下：

1）主体建筑采用新型节能墙体材料。

2）屋面采用隔热架空层，以减轻夏天太阳辐射和冬天冰冻霜严寒侵入室内，减少无功损失，节约电能。

3）拟采用新型的节能门窗，改善建筑热工性能。

6.2.2电气节能

1、本工程采用SCR10型节能变压器，变配电所靠近负荷中心。

2、合理设置无功功率补偿装置，在低压配电室集中装设补偿电容器，供配电系统低压侧的功率因数不小于0.9，高压侧的功率因数指标，符合当地供电部门的规定。

3、荧光灯具采用电子镇流器或节能型电感镇流器，照明灯具采用节能灯具和高效节能光源，楼梯间等公共部位采用声光控开关。

4、照明设计严格按照GB50034-2004《建筑照明设计标准》规定的照度标准及功率密度值进行照明设计。住宅部分照明功率密度不大于11W/m²，对应照度标准值为300lx；地下车库照明功率密度不大于5W/m²，对应照度标准值为75lx；电梯前室照明功率密度不大于5W/m²，对应照度标准值为75lx 。

5、照明、动力及其它用电负荷，均各自成配电系统，以便实行各项分级计量，达到节能要求。

6、条件允许时，楼梯间照明、草坪灯、次级道路照明采用太阳能光伏发电系统供电；公共灯具采用 LED产品。

6.2.3节水措施

1.根据给水系统出流的实际情况，综合考虑到各种配水器具位置标高和保证安全供水等多种因素，对给水系统的压力做出合理限定，通过采用节水龙头或采取减压措施合理限定配水点的水压，防止给水系统超压出流造成的“隐形”水量浪费。

2.尽可能采用变频调速泵供水，选用优质给水管材，避免因给水系统发生二次污染而需将受到污染的水排放和对供水系统进行清洗处理所造成的水量浪费。

3.在可能条件下，充分利用各种排水如生活排水、盥洗废水、雨水等优质杂排水，减少自来水耗费。

4.对生活用水和清洗水采用节水阀门，并采取有效措施避免跑、冒、滴、漏等现象。配水装置和卫生设备是水的最终使用单元，其节水性能的好坏，直接影响节水的成效，因此，应根据使用场所的实际情况，选择使用适用的节水器具，提高节水效益。

5.各项具体工程的生活、消防给水系统的设备，宜选用高效节能的供水设备。

## 6.3劳动安全

6.3.1危害因素识别

本项目安全危害因素主要是项目建设施工过程中的施工场所危险源、施工场所及周围地段危险源，意外危害发生后，可能造成人员死亡或重伤或重大物质损失。具体如下：

1、基坑开挖、人工挖孔桩等施工降水，造成周围建筑物因地基不均匀沉降而倾斜、开裂，倒塌等意外。

2、脚手架（包括落地架，悬挑架、爬架等）、模板和支撑、起重塔吊、物料提升机、施工电梯安装与运行，人工挖孔桩（井）、基坑（槽）施工，局部结构工程或临时建筑（工棚、围墙等）失稳，造成坍塌、倒塌意外；

3、高度大于2米的作业面（包括高空、洞口、临边作业），因安全防护设施不符合或无防护设施、人员未配系防护绳（带）等造成人员踏空、滑倒、失稳等意外；

4、焊接、金属切割、冲击钻孔等施工及各种施工电器设备的安全保护（如：漏电、绝缘、接地保护、一机一闸）不符合要求，造成人员触电、局部火灾等意外；

5、工程材料、构件及设备的堆放与搬（吊）运等发生高空坠落、堆放散落、撞击人员等意外。

6.3.2安全措施方案

坚持“安全第一、预防为主”和“安全责任、重于泰山”的原则，严格贯彻执行《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等法律法规及管理部门的相关规定，加强安全生产管理工作，确保安全生产。

1、实行安全生产责任制，与建筑承包商签订安全生产责任书，建筑工地安全和卫生措施的最终责任由主承包商承担；

2、施工单位应任命有足够资格和经验的人员专职负责和促进安全和卫生工作；

3、对工作场所可能出现的危险迅速加以防止,劳动组织上要考虑工人的安全和健康；使用安全和卫生的材料和产品；

4、工作场所的安全，应在建筑工地规划和实施整洁措施，其中包括材料和设备的妥善存放及每隔适当时间清除废弃物与垃圾；

5、在其他办法不能保护工人免从高处坠落的地方,安装并保持适当的安全网或安全挡布；或应提供并使用适当的安全带；

6、对建筑机械与设备的安全视情况进行逐类或逐件检验测试。

7、每一脚手架及其组成部分应按其使用目的用适当和优质的材料制作，具有足够的规模和强度，并保持完好。

8、起重机械和升降附属装置：按规定在初次使用之前，应对起重机械和升降附属装置进行检验测试。任何起重机械和升降附属装置均应安装得当，以便在任何活动部件与固定物体之间保持足够间隔，并保证起重机械的稳定性。在未安置适当的信号设施的情况下不得使用任何起重机械。

9、按国家法律或条例规定的起重机械的驾驶员和操作人员应符合最低年龄的规定并经过适当培训，条件合格。

10、运输机械、土方和材料搬运设备:应提供适当的信号和其他指挥装置，以防止车辆和土方搬运或材料转运设备运行时所造成的危险。车辆和设备倒退时应采取特别的预防措施确保安全。

11、采取预防措施避免车辆和土方搬运和材料转动设备陷落到坑穴或水中。

12、加强安全生产教育，牢固树立安全生产意识，真正做到安全第一。

## 6.4消防安全

6.4.1 编制依据

1.《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

2.《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

6.4.2 编制原则

1.消防必须贯彻“预防为主、防消结合”的方针。

2.本项目在同一时间内按一处着火点考虑。

6.4.3 消防措施

1.区域内设置消防栓和灭火器，消防栓灭火器数量与间距按照消防部门的要求布防。

2.平面布置上，要考虑设置消防通道、消防龙头。

3.电器、电线的布置与装饰物要有一段安全距离。

4.地毯、窗帘尽量采用阻燃材料制成的。

5.设计时留出消防通道出口。

6.施工时，施工单位要严格按照设计要求施工队，不得擅自更改施工图。

7.建成后，要建立安全巡视制度，制定安全规章，对职工进行安全教育。

8.注意火警预防。设计好项目平面图，规划好消防设施，图中标明每一消防箱和消防龙头的位置。

6.4.4 消防方式

本项目区域内均采用消防冷却水和干粉灭火器共同扑灭火灾，冷却水消防系统采用常高压给水消防系统。

6.4.5 消防器材

本项目配备一定数量手提式干粉灭火器。

6.4.6 消防外协

消防外援由建设方与当地消防部门协商解决。

6.4.7电气消防

1．消防供电

本项目最高消防用电级别为一级，其应急照明、消防电梯和消防通风、排烟等消防设备电力为一级用电负荷。

火灾应急照明和消防动力分别双电源供电，用电设备末端配电箱自动切换，应急照明树干式供电，动力设施放射式供电。消防供电干线采用NH-YJV型电力电缆沿防火电缆桥架敷设，并主备电线路分开敷设或同一桥架隔离敷设，支线采用NH-BV型铜芯导线穿钢管结构层暗敷，局部明敷或吊顶内暗敷者采取防火保护措施。

2．应急照明与疏散指示标志

值班室、消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房、防排烟机房等按正常照度要求设火灾应急照明，楼梯间设应急灯，最低照度不低于5lx，疏散走道设应急灯，最低照度不低于1lx。所有应急灯带不燃烧材料保护罩。各层疏散出口、一层对外出口、超过20m的疏散走道设疏散指示标志灯，地下车库人员与汽车分别设置不同疏散指示标志。

应急灯和疏散指示标志灯自带蓄电池，供电时间不少于30min，消防时自动点亮，普通电源停电时自动点亮。

3．火灾自动报警系统

地下停车库、商业营业厅、有消防联动要求的高层住宅楼按照报警规范要求设置火灾自动报警系统，消防控制室商业区和住宅区分别设置。

4．消防联动控制系统

联动控制系统对消防广播、消防通风、消防电梯、应急照明联动控制。火灾报警后，启动有关部位防排烟风机，打开排烟口、排烟阀等，并接收反馈信号，要求正压风口连锁启动正压风机，排烟口连锁启动排烟风机，补风机连锁于排烟机的启停。火灾确认后，接通相关层消防广播及警报装置，按规范要求顺序通知疏散，并接收反馈信号；切断有关层非消防电源(普通住宅户内电源不自动切断)，接通应急灯，并接收反馈信号；控制电梯停于首层，并接收反馈信号。

消火栓按钮直接启动消防泵，显示压力开关直接启动喷淋泵，消防风机、消防水泵等重要消防设备除能联动控制外，在消防控制室亦能多线制直接控制，并显示运行状态。

# 第七章 投资估算与资金筹措

## 7.1投资估算

7.1.1编制依据

1）根据厂方提供的土建设计资料，参考当地现行概预算编制定额、材料预算价格和各类收费标准的文件，估算各建筑物的工程费用。

2）建筑物和构筑物均按一般的天然基础进行设计，均未考虑地基需要特殊处理的费用。

3）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

4）国家建设部发布的《房地产开发项目经济评价方法》投资估算方法（2000年10月）；

5）《A省建设工程工程量清单综合单价(2008)》。

7）国家现行的政策法规及建设单位提供的有关数据；

8）现行的市场价格信息资料。

7.1.2估算范围

本项目建设投资估算范围包括研究报告推荐的技术方案所包含的建设内容的建安工程费（不含装修费）、配套设备的购置及安装费用、项目管理费、工程建设其他费用以及工程预备费。

7.1.3估算说明

开发建设投资估算范围包括土地成本、建筑安装工程费、其他费用、不可预见费以及建设期利息等。

1）前期工作费按60万元计取；

2）基本预备费按建安工程费用的5%计取；

3）工程质量监督管理费按建安费用2‰计取；

4）工程监理费按建安费用3%计取；

5）招标代理费用按建安费用2%计取；

7.1.4投资估算

本项目开发建设估算总投资28146.42万元，其中土地成本6110万元，建安费用19575.83万元，其它费用1120.29万元（不含土地费用），基本预备费1340.31万元。

| 建设投资估算汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其它（含土地及预备费） | 合计 |
| 投资额 | 18640.27 | 852.05 | 83.51 | 8570.59 | 28146.42 |
| 占总投资（%） | 66.2 | 3.0 | 0.3 | 30.5 | 100.0 |

项目建设总投资估算详见附表-1投资估算表。

7.1.5流动资金估算

本项目为商品住宅开发项目，不考虑和安排流动资金。

## 7.2资金筹措

本项目总投资所需建设资金全部由承建单位自筹解决。

## 7.3 投资计划

本项目总建设期为24个月，其中：建安工程费、公共配套设施建设费、基础设施费、其它费用、工程监理费、不可预见费、税费、销售费用、管理费用、财务费用等在建设期内投入。

详细投资来源与运用计划见附表-2项目总投资来源及运用估算表。

# 第八章 开发进度与组织管理

## 8.1建设工期及计划安排

根据项目建设内容、工程量及其他前期准备、协作条件的成熟度，项目总体工期时间为24个月。

## 8.2项目组织管理

为确保工程建设顺利进行，本项目由AA置业有限公司成立工程指挥部，组织工程招投标，择优选择施工单位，并负责协调解决施工中遇到的各种困难和问题。

1、委托有资质招标代理机构进行社会招标，选用信誉好的监理咨询机构和施工单位。

2、实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、对参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。

3、实行工程监理制。项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，以降低成本。

4、严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受计划、审计等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。

5、严格项目资金管理。对项目资金实行专帐管理、专款专用。

本项目建成后，由AA置业有限公司负责销售。

## 8.3组织机构

本项目承办单位为AA置业有限公司。由其另外组建住宅开发公司开展工作。公司实行总经理负责制。

## 8.4劳动定员

本项目施工总定员100名，其中技术人员20名，工人70名，管理人员10名。项目年工作日300天，生产部门按一班生产配套定员，每班工作八小时。销售人员10人。

## 8.5人员培训

要注意对员工进行培训，加强职业技能、劳动安全等方面教育，特别是对工程技术人员要进行针对性的培训，部分岗位须持证上岗，以保证项目顺利实施。

# 第九章 项目招投标方案

为了确保项目建设的工程质量，防范和化解工程建设中的违规行为，制定项目的招投标方案。

## 9.1建设项目招标范围、内容及招标方式

招标的范围包括项目建设的勘察设计招标、施工监理招标、施工企业选择招标三项，面向社会全部进行公开招标。项目招标内容包括项目的勘察、设计、施工（建筑工程、安装工程）、监理以及与工程建设有关的重要设备、主要材料、其他等所有环节的采购。

鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。

## 9.2投标、开标、评标和中标程序

根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序:

1 项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。

2 在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。

3 开标时委托招标代理单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公正机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格合理。

4 评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。

5 中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

## 9.3评标委员会的人员组成和资质要求

项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：

1 评标委员会人员组成

评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开标当天从地方发改委专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。投票采用打分制，以得分高者当选。

2 评标委员会成员的资格要求

评委会成员职称在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在9年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

## 9.4招标公告发布媒体

项目招标公告拟在中国采购与招标网上发布。

## 9.5招标基本情况表

招标基本情况表

| 项目 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |  |
| 勘察 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 安装工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 监理 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 重要设备 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |

# 第十章 财务分析

## 10.1基础数据选取

10.1.1项目的计算期

考虑到项目的建设期为24个月，销售期根据房地产销售特点按3年计算，整个计算期从项目开工建设到销售完成定为5年。

10.1.2税费

1、营业税：税率5%

2、城乡维护建设税：税率5%（以营业税为税基）

3、教育费附加：税率3%（以营业税为税基）

4、企业所得税：税率25%

10.1.3财务基准收益率（IC）

结合投资者的经营预期，项目的财务基准收益率设定为12%。

## 10.2销售收入估算

本项目对外出售的产品主要是住宅40419.72平方米、公寓住宅22013.00平方米，商铺8600.00平方米、储藏间2190平方米。根据A县房地产市场价格行情和市场调查情况，本项目住宅销售价格暂定为3200元/平方米、公寓住宅3800元/平方米、商铺7000元/平方米、储藏间2000元/平方米、地下车位8万元/个。预计项目竣工后第一年销售30%，第二年销售50%，第三年全部售出。项目预计实现销售收入共计28909.25万元。

各年销售收入估算情况详见附表-3销售收入汇总表（全部出售方案）。

## 10.3销售税金的估算

按照国家规定，房地产出售应交纳营业税（含城市维护建设税和教育费附加）。适用税率见本章第一部分。

10.3.1销售税金及附加的估算

项目产品销售共实现销售税金及附加1561.10万元，其中营业税1445.46万元，实现城市维护建设税72.27万元，实现教育费附加43.36万元。

## 10.4成本费用的估算

10.4.1开发产品成本结转

由于本项目只有销售一种经营方式，项目开发产品成本一期结转60%，在进行财务估算时可直接计入成本。没有自营内容，不形成固定资产，不需再提取折旧和摊销费用，只在物业销售过程计入销售费用和人工费支出。

在三年的产品销售期内，根据产品销售情况，第一年按30%的比例结转成本，共计结转开发成本5066.36万元，销售费用693.82万元；

第二年按50%的结转比例，结转开发成本8443.93万元，销售费用780.55万元；

第三年按20%的结转比例，结转开发成本3377.57万元，销售费用462.55万元；

10.4.2工资及管理费

项目销售期定员按10人计算，按人均年工资及管理费2.0万元计，年工资及管理费为20万元。

详见附表-4损益表。

## 10.5利润及利润分配情况

假定项目竣工后三年产品全部售完，共实现利润总额8087.56万元，扣除所得税2021.89万元后，可实现净利润6065.67万元。

详见附表-4损益表。

## 10.6盈利能力分析

10.6.1项目财务现金流量

从全部投资角度分析，项目盈利能力的各项指标估算：

税后：

财务内部收益率 FIRR=12.9%

财务净现值 FNPV=284.01万元（Ic=12%）

投资回收期Pt年（含建设期）=3.86年

税前：

财务内部收益率 FIRR=16.7%

财务净现值 FNPV=1587.77万元（Ic=12%）

投资回收期Pt年（含建设期）=3.75年

详见附表-6现金流量表(全部投资)。

10.6.2销售利润率（税后）

销售利润率=总利润/总销售收入*100%

= 21.0%

10.6.3投资利润率（税后）

投资利润率=总利润/总投资*100%

=21.6%

## 10.7不确定性分析

根据本项目的特点，不确定性分析，主要采用敏感性分析的方法。

敏感性分析是通过预计项目不确定因素发生的变化,分析对项目经济效益产生的影响；通过计算这些因素的影响程度，判断项目经济效益对于各个影响因素的敏感性，并从中找出对于项目经济效益影响较大的不确定因素。

选用开发投资、销售收入二项指标作为影响因素，分析其对项目基本方案税后内部收益率这一主要技术经济指标的影响程度。假定各因素的变动程度均为10%，其结果见表10-1。

| 表10.1 敏感性分析表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 不确定因素 | 变化率 | IRR（%） | 敏感系数 |
|  | 基本方案 |  | 12.9 |  |
| 1 | 销售收入 | 10% | 13.1 | 2.1 |
|  |  | -10% | 11.2 | 0.3 |
| 2 | 开发建设投资 | 10% | 11.8 | -0.4 |
|  |  | -10% | 13.4 | 1.9 |
| 注：敏感系数= 内部收益率的变化率/不确定因素变化率 |  |  |  |  |

通过以上分析可以看出，该项目的上述因素中，销售收入敏感程度相对要大一些，开发建设投资居其次。当销售收入下降10%或建设投资上升10%时，该项目投资财务内部收益率就会大幅下降，低于基准收益率，说明该项目控制开发建设投资和确保销售收入目标实现非常重要。

## 10.8财务评价结论

通过财务评价计算，该项目的税后全投资财务内部收益率为12.9%，大于12.0%项目的基准收益率；财务净现值为284.01万元，大于零；投资回收期为3.86年，销售利润率为21.0%，投资利润率21.6%。无论从动态指标还是静态指标看，项目都有较好的盈利能力。

进行不确定性因素分析时，当销售收入与开发建设投资二种不确定因素变化幅度为10%时，销售收入增长10%或者投资下降10%，财务内部收益率都远高于基准值要求，下降10%又都低于基准值要求，说明该项目对销售收入和开发建设投资指标非常敏感，如果能实现开发建设投资低于估算规模，销售收入超过计划目标，项目就会出现非常强的抗风险能力和盈利水平。

总体上看，该项目财务分析结果是可行的。

# 第十一章 项目风险及防范措施

项目决策时应充分考虑市场风险，并在实施和经营中注意防范和控制风险，这样不仅可以改善决策分析工作并提高风险意识，而且在降低投资风险方面将起到事半功倍的效果。房地产开发项目是高投入、高回报的投资项目，由于投资额度大、生产周期长、资金周转慢、产品体量大、生产环节多、社会影响大等特点，同时具有较高的经济风险。

## 11.1市场风险

市场是影响项目预测收益的最大的风险因素之一，尤其在市场经济的体制下，产品的竞争能力和销售能力直接决定该项目的生存与发展。一般来说，市场风险来源于三个方面：一是市场供需实际情况与预期发生偏离；二是项目产品市场竞争能力或竞争对手情况发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。

规避市场风险的主要策略：

1、通过降低开发成本相应降低销售价格，赢得市场，减小风险。

2、结合周围人文环境，做好方案要规划。

3、准确定位，找准目标市场。

## 11.2经营管理风险

主要是投资者因经营管理不善而导致预期收益不能实现，取决于投资者及职员的自身素质，包括对市场的预测能力和在设计、施工、营销、服务等环节中的经营管理水平。

减少该风险，可采取以下措施：

1、加强市场营销工作、做好产品销售，加大促销力度，多渠道，多种方式促销，在找准市场的同时，只有尽快销售，才能最大限度地减少项目市场销售风险。

2、在项目实施中不断优化设计，采取切实可行的工程技术措施和工程方案，在施工管理中，控制各种开发经营成本费用，降低投资成本。

3、做好物业管理和售后服务，树立消费信誉和品牌信誉。

## 11.3建设风险

本项目工程建设施工阶段的风险主要包括自然条件、新工艺新技术带来的挑战、工程变更等风险。自然条件风险主要表现在两个方面，一是由于自然条件的复杂多变，容易发生严寒、酷暑、多雨、塌方等对工程质量、进度和投资的影响。二是当地出现的异常地质、气候、水文等不可抗拒的自然灾害。

规避以上风险的主要策略有搞好水文地质勘探工作、搞好项目建设的招标工作、做出工程施工进度的详细计划、购买工程保险进行风险转移等。

## 11.4竞争风险

由于商业地产面临竞争对手较多，很多项目与本项目定位接近，从而使得本项目面临直接的竞争风险，为了规避此风险，须从两方面着手解决：一是时间上，必须充分利用现有资源，加快施工进度，与对手抢时间，比速度；二是在项目的包装上要形成差异化，个性化。

## 11.5筹资风险

由于该项目建设资金需求量大，如果资金落实不到位，势必会影响项目的进度，甚至贻误商机。

防范措施：1、督促投资各方自有资金按时到位；2、采取有效的营销措施，加快房屋预售；3、选择有资金实力的施工单位垫付部分资金，在工程承包价格上给予让利。6、制定科学的财务预算控制体系，根据轻重缓急合理安排资金使用。

## 11.6外部环境风险

外部了的自然环境、社会环境、经济环境和政府的相关政策等因素的变化也可能引起风险，导致房地产价格波动，从而给投资者带来风险。如目前全国对房地产的过分炒作，已使房价出现虚高。对此，国家出台抑制过分炒作行为的政策，平抑房价。最近提高银行房贷利率和提高首付比例，一方面抑制了房地产过分炒作，但另一方面也提高了购房者的成本，使一些正准备买房者犹A不定，甚至“望房兴叹”。另外出现通货膨胀，使房地产建设成本加大，随之住房售价提高，使居民购买能力降低，并且使投资者收益贬值。

本项目所在位置交通便利，发展前景看好，将能够为居住者提供一个舒适方便的生活环境，增加该项目的吸引力。但仍要注意和周围人文环境以及市政府规划的衔接，避免形成矛盾，规避不必要的损失。

## 11.7其它风险

地产项目开发除上述风险外，还有法律风险和突发事件所带来的风险。

总之，应提高风险意识，实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。

# 第十二章 结论及建议

## 12.1结论

1、该项目的建设，顺应了经济发展的潮流和方向，符合国家社会和经济发展规划及产业政策，对于改善居民居住条件，推动投资和消费快速增长，以及扩大社会就业等方面将起到积极推动作用。

2、该房地产项目的建设能有效促进居民消费，与当地经济和社会发展相适应，符合A省、A县国民经济和社会发展规划要求。

3、该项目的实施符合A县城市发展规划，有利于满足居民日益增长的住房需求。

4、该项目在市场前景乐观、肯定的前提下，可望获得良好的资金投向及回报率，对企业的持续、健康发展有利，能够促进企业的发展并树立品牌。

5、经济评价结果表明，项目的开发可取得预期的经济效益，具有一定的盈利能力。

综上所述，该项目的建设符合国家、地方、城市居民及企业各方的利益，投资方向正确，市场前景看好，具有很好的社会效益、环境效益和国民经济效益，不仅必要而且可行。

## 12.2建议

1、做好项目建设的各项前期工作，尽快落实建设资金，满足建设工程的需要，争取项目按期完成，发挥社会效益。

2、按照基本建设程序办事，实行项目法人责任制，招投标制和建设监理制，优化方案，节省投资，提高效益，保证质量、进度目标的顺利实现。

3、建议进一步优化设计布局，在施工设计阶段进行多方案比较，采取切实可行的工程技术措施和工程方案，处理好动静态人流、物流的关系，为住宅区营造和谐、安静的居住环境，并在施工管理中，控制各项开发经营成本费用，降低投资成本。

4、项目的建设应充分考虑其人文环境和地理特点以及未来发展走向，切实找准目标市场，加强市场销售工作，采取多种手段，做好房屋的销售工作，最大限度的减少项目市场销售风险。

# 附表

## 附表-1 项目建设投资总估算表

## 附表-2 项目总投资来源及运用估算表

## 附表-3 项目销售收入估算表

## 附表-4 损益表

## 附表-5 项目全部资金来源与运用计划表

## 附表6 项目全部投资现金流量表（全部投资）